Suwałki, dn. 24 lutego 2015 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę aparatury medycznej dla SPZOP im. Jana Pawła II w Suwałkach znak : 3/ZP/2015

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia  w pakiecie nr VI ( ssaki) zamiast : a) szybkość przepływu do 27 l/min +/- 5% ,  wprowadza się zapis :

a) szybkość przepływu minimum 27 l/min +/- 5% ,