Suwałki, dn. 04 listopada 2014 r.

Dotyczy postępowania znak : 5/ZP/2014

Odpowiedź na pytanie nr 21 brzmi :

Zamawiający dopuści takie łóżko. Zamawiający wymaga autoregresji w okolicy segmentów pleców i uda. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.