Suwałki, dn. 16 października 2014 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych, materacy i szafek przyłóżkowych znak postępowania 5/ZP/2014

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach odpowiadając na zapytania wykonawców wyjaśnia co następuje :

- Zadanie nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne – 14 szt. – Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne wielofunkcyjne nie posiadające wskaźnika kąta nachylenia ( ze względu na wyposażenie łóżka w dwie jednoczęściowe barierki boczne ) ?

Zamawiający dopuści takie łóżko.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wielofunkcyjne wyposażone w cztery niezależne barierki boczne, wykonane z tworzywa, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, z wbudowanym sterowaniem funkcjami łóżka dla pacjenta i personelu ( zamiast „podświetlonego pilota” ) oraz dodatkowym panelem sterowniczym dla personelu ?

Zamawiający nie dopuści takiego łóżka.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji kolumnowej, osadzone na dwóch kolumnach ( bez przechyłów bocznych ) ?

Zamawiający nie dopuści takiego łóżka.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem sterowania bez podświetlanych klawiszy ?

Zamawiający dopuści takie łóżko.

- Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od podpisania umowy ?

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

- Zadanie nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne – 14 szt. – Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym bez podświetlanych przycisków i z panelem centralnym z podświetlanymi przyciskami ?

Zamawiający dopuści takie łóżko.

- Czy Zamawiający wymaga by konstrukcja łóżka była oparta na trzech kolumnach cylindrycznych w celu łatwego korzystania z funkcji przechyłów bocznych ?

Zamawiający dopuści takie łóżko.

- Czy Zamawiający wymaga by łóżko wyposażone było w dwustronny panel nożny w celu łatwiejszego korzystania z funkcji przechyłów bocznych ?

Zamawiający dopuści takie łóżko.

- Zadanie nr 2 – szafka przyłóżkowa – 14 szt. – czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z prowadnicami suwnymi ?

Zamawiający nie dopuści takiej szafki.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jedną szufladą wysuwaną dwustronnie oraz szafką zamykaną drzwiczkami, otwieraną dwustronnie, z miejscem na 3 buteli 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki ?

Zamawiający nie dopuści takiej szafki, miejsce na butelki ma się znajdować na zewnątrz szafki.