Suwałki, dn. 29 stycznia 2015 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOP w Suwałkach  odżywek, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych  znak sprawy 2/ZP/2015

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach wyjaśnia co następuje :

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet XI pozycje: 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c) pieluchomajtki wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Barierki boczne muszą znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 400 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Zamawiający dopuści takie pieluchomajtki.

2)      Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet XI pozycje: 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c) pieluchomajtek posiadających oznaczenie rozmiaru w postaci znaków np.: M, L na produkcie?

Oznakowanie pieluchomajtki w postaci tradycyjnych rozmiarów pozwala opiekunom w szybki i skuteczny sposób dopasować produkt chłonny do danego pacjenta.

Zamawiający dopuści takie pieluchomajtki.

3)      Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet XI pozycje: 6c, 7c): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm spełniające pozostałe wymogi SIWZ ?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna, ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm spełniające pozostałe wymogi SIWZ daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności finansowe.

Zamawiający dopuści takie pieluchomajtki.

4)  Pakiet  11, poz.1

Czy Zamawiający oczekuje prześcieradła jałowego czy niejałowego?

Zamawiający oczekuje prześcieradła niejałowego.

5) Pakiet  11, poz.1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim?

Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim.

6) Pakiet  11, poz. 6 a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie.

7) Pakiet 11, poz. 6a, 7a

Czy Zamawiający dopuści pieluchy o obwodzie w pasie 75-110cm?

Zamawiający  dopuści takie pieluchy.

8) Pakiet 11, poz. 6b, 7b

Czy Zamawiający dopuści pieluchy o obwodzie w pasie 100-150cm?

Zamawiający  dopuści takie pieluchy.

9) Pakiet 11, poz. 6c, 7c

Czy Zamawiający dopuści pieluchy o obwodzie w pasie 130-170cm?

Zamawiający dopuści takie pieluchy.

10) Pakiet 11 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wkładki urologiczne o chłonności 780 ml?

Zamawiający dopuści takie wkładki.

11) Pakiet 11 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wkładki urologiczne pakowane po 15 szt w op. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuści takie wkładki.

12 ) Pakiet 11 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wkładki urologiczne o chłonności 400 ml i pakowane po 15 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający nie dopuszcza takich wkładek.

13) Pakiet 11 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wkładki urologiczne pakowane po 20 szt w op. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuszcza takie wkładki.

Pytania dotyczące treści umowy:

# 14) Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

# Zamawiający nie wyraża zgody.

# 15) Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

# Zamawiający nie wyraża zgody.

16) Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Tak.

17) Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Zamawiający nie wyraża zgody.

18) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Zamawiający wyraża zgodę.

19) Pakiet I – W związku z brakiem pełnej numeracji pakietu zwracamy się z zapytaniem, czy w brakującej pozycji 6,7,8 Zamawiający wyszczególni asortyment zmieniając numerację czy należy zastosować się do wyspecyfikowanej numeracji ?

Należy zastosować się do wyspecyfikowanej numeracji.

20) Pakiet I ostatnia pozycja – Czy w ostatniej pozycji Zamawiający dopuści zgłębnik nosowo – jelitowy, bezpieczny, łatwy do założenia z możliwością wymiany co 6 – 8 tygodni, z podziałką umożliwiającą kontrolowanie wprowadzonego zgłębnika, zgłębnika kontrastującego w promieniach RTG ze specjalną opatentowaną spiralą powodującą, że zgłębnik sam przemieszcza się przez odźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego pacjenta – Flocare Bengmark CH 10/145 cm ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr IV poz. 11

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr X poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie gazy niejałowej w opakowania 1 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr X poz. 10-14

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr X poz. 19-21

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zamawiający wyraża zgodę.

24. Dotyczy pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr XII pozycji 14 (w pakiecie  8) – mata do stosowania do pomieszczeń o podwyższonej czystości i utworzenie osobnego pakietu. Wyłączenie w/w pozycji umożliwi złożenie pakietu większej ilości oferentów.

Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z ustawą z 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 122, poz. 696), która jako odpowiednik środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego traktuje nie tylko środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mają taki sam skład, ale również zbliżony skład, zastosowanie lub sposób przygotowania (art. 2.13 ww. ustawy), zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający za równoważny pozycjom dopuści niżej wymienione produkty.

Umożliwi to Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej oferty oraz pozwoli na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przy obecnym kształcie pakietu mamy do czynienia z jednoznacznym uprzywilejowaniem jednego producenta.

PYTANIA DOTYCZĄCE PAKIETU 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 4 dietę do leczenia żywieniowego do podaży przez zgłębnik, płynna, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna , bezresztkowa, charakteryzująca się unikalną mieszaniną białek (kazeina, białka roślinne), o zawartości białka nie niższej  niż 3,8g/100ml, zawierająca wielonienasycone tłuszcze omega-6/omega -3 w proporcji 2,3, kwasy tłuszczowe LCT, zawartość DHA+ EPA nie mniej niż 30mg/100ml bezglutenowa, wolna od laktozy, o niskiej osmolarności 220 mOsm/l,  % energii z białka 15%, z węglowodanów 55%, tłuszczów 30% - 1kcal/ml

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 5 kompletną pod względem odżywczym dietę, bezresztkową , hiperkaloryczna , charakteryzująca się wyłączną zawartością  pełnowartościowego białka mleka nie niższej  niż 5,6g/100ml, klinicznie wolna od laktozy, której źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, wzbogacona w kwasy DHP/EPA o działaniu przeciwzapalnym, zawierający tłuszcze LCT oraz naturalne karotenoidy działaniu antyoksydacyjnym, o osmolarności 330 mOsmol/l, zawartość DHA+ EPA nie mniej niż 50mg/100ml, % energii z białka 15%, z węglowodanów 50%, tłuszczów 35% -1,5 kcal/ml

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 5 opakowanie miękkie o pojemności 500ml  po odpowiednim przeliczeniu na litry?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 6 dietę do leczenia żywieniowego do podaży przez zgłębnik, płynna kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna , charakteryzująca się unikalną mieszaniną białek mleka białka roślinne (kazeina, soja) o zawartości białka nie niższej  niż 3,8g/100ml, bogatoresztkowa , z zawartością błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego oraz prebiotyk  inulina, regulującego pracę jelit, zawartość  DHA + EPA nie mniej niż 30 mg/100 ml , wolna od laktozy, zawierająca karotenoid o działaniu antyoksydacyjnym, zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega -6/ omega-3w proporcji 2,3; % energii z :białka 15%, z węglowodanów 52%, tłuszczów 30% , -1,0 kcal/ml

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 7 dietę kompletną, normokaloryczna, bogatoresztkową, do podawania przez zgłębnik lub przetokę, oparta na białku kazeinowym, zawierającą błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny w tym prebiotyk - inulinę, zawartość białka nie mniejsza niż 5,5 mg/100 ml, osmolarność nie wyższa niż 345 mOsml/l, % energii z białka 20%, z węglowodanów 47%, tłuszczów 30% -1,2 kcal/ml

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 8 dieta do żywienia dojelitowego, wspomagająca leczenie ran, odleżyn, kompletną, oparta na pełnowartościowym białku mleka kazeinowym (z zawartością  argininy 0,28g/100ml  i glutaminy 0,72g/100ml), kompletna, zawierająca MCT oraz EPA i DHA o właściwościach przeciwzapalnych 50mg/100ml, zawiera karotenoidy, witaminy Ci E cynk , całkowita zawartość białka 7,5 g/100 ml o osmolarności nie niższej niż 300 mosmol/l, % energii z białka 20%, z węglowodanów 45%, tłuszczów 35% -1,5 kcal/ml

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 9 dietę zalecaną w leczeniu żywieniowym pacjentów z cukrzycą, upośledzoną tolerancją glukozy oraz ograniczeniami podaży węglowodanów, kompletna, normokaloryczna , bogatoresztkowa, zawierająca błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, oparta pełnowartościowym na białku mleka krowiego, , o osmolarności nie niższej niż 300 mOsm/l, białka nie więcej niż 4,65 g/ml, % energii z białka 18,6%, z węglowodanów 37%, tłuszczów 41,4% -1 kcal/ml

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 11 dietę peptydową, normokaloryczna, źródło białka -hydrolizat serwatki, zawiera łańcuch tłuszczu mct, niskotłuszczowa do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna , oparta wyłącznie na hydrolizacie serwatki, bezresztkowa,  bezglutenowa,  wolna od laktozy, o osmolarności 300 mOsml/l, %energii z białka  18%, z węglowodanów 57%, tłuszczów 25% -1 kcal/ml

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 12 dieta dla dzieci od 1do 6 roku życia lub o masie ciała od 8 do 20 kg, do stosowania w długotrwałym leczeniu żywieniowym, kompletna, normokaloryczna, z dodatkiem błonnika, zawartość białka 2,5 g/100 ml, zawiera białka serwatkowe i kazeinowe, dodatek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA, unikalna mieszanina błonnika – rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w tym prebiotyk - inulina, klinicznie wolna od laktozy,, bezglutenowa,  niska osmolarność do 220mOsm/l -1 kcal/ml

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 13 dieta dla dzieci od 1 do 6 roku życia lub o masie ciała od 8 do 20 kg ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym w długotrwałym żywieniu , kompletna, hiperkaloryczna, bogatobiałkowa 3,8 g/100 ml, źródłem białka są kazeina i serwatka, dodatek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych - EPA i DHA, bogatoresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa,  niska osmolarność do 345 mOsm/ l, 1,5 kcal/ml

PYTANIA DOTYCZĄCE PAKIETU 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 1 pozycja 1 dietę, bogatoresztkową, normokaloryczną (1,2 kcal/ml) oparta na białku kazeinowym, zawierająca argininę, karotenoidy, witaminy C i E, cynk. Całkowita zawartość białka 6g/100ml. osmolarności nie niższa niż 315 mOsm/l. % energii z: białka-20%, węglowodanów-47%, tłuszczów-30%?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 1 pozycja 2 dietę kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1kcal/ml) z wysoką zawartością błonnika pokarmowego, EPA i DHA, białka nie więcej niż 4,65g/ml, z niską zawartością węglowodanów – 9,25g/100ml  i osmolarności nie wyższej niż 345 mOsm/l. % energii z: białka-18,6%, węglowodanów-37%, tłuszczów-41,4%.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 1 pozycja 3 dietę bogatoresztkowa z zawartością błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego; normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca mieszankę  białek mleka (kazeina) i soi. Zawartość białka nie mniej niż 3,8g/100ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,3/100 ml; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 30 mg/100 ml. Dieta zawierająca karotenoidy oraz prebiotyk  -inulina . % energii z: białka-15%, węglowodanów-52%, tłuszczów-30%.

Odpowiedź na pytania 25 – 37 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis zamówienia. Opis dostosowany jest do żywieniowych potrzeb pacjentów, którymi aktualnie się opiekujemy.

Skład diety został ustalony na podstawie analizy reakcji pacjentów na proponowane składniki zywieniowe, trwającej przez kilka tygodni czasami miesięcy.

Jakakolwiek zmiana składu odzywek przemysłowych chociażby minimalna, nie podyktowana potrzebami chorego w 100 % skutkuje problemami zdrowotnymi, trudnymi do opanowania. Informujemy również, że skład odzywek, sposób leczenia żywieniowego pacjenta  ustalany jest przez lekarza. Ze względu na dobro pacjentów nie mamy prawa zmieniać składu odżywek, które pacjenci obecnie przyjmują.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 1 pozycja 5 Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK- 1000 ml, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika. Pakowany pojedynczo.

Aparat powinien być kompatybilny z opisaną dietą do żywienia przemysłowego z łącznikami. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- Pakiet nr 10 , pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści przylepiec hypoalegriczny tkaninowy pakowany a’12 z podaniem ceny za 1 szt. w celach porównawczych spełniający pozostałe wymagania w SIWZ ?

Zamawiający dopuści taki przylepiec.

- Pakiet nr 10 , pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przylepiec hypoalegriczny włókninowy pakowany a’24 z podaniem ceny za 1 szt. w celach porównawczych spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

Zamawiający dopuści taki przylepiec.

- Pakiet nr 10 , pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec hypoalegriczny włókninowy pakowany a’12 z podaniem ceny za 1 szt. w celach porównawczych spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

Zamawiający dopuści taki przylepiec.

- Pakiet nr 13 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W). Zawierające w składzie m.in. PEG-12 dimethicone, polysorbate T20, Tetrasodium Glutamate Diacetate. Zapachowe, pakowane w opakowania a'10sztuk. Zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Zamawiający dopuści takie myjki.

- Pakiet nr 13 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W). Zawierające w składzie m.in. PEG-12 dimethicone, polysorbate T20, Tetrasodium Glutamate Diacetate. Zapachowe, pakowane w opakowania a'8sztuk. Zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Zamawiający dopuści takie myjki.

- Pakiet nr 13 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazową piankę oczyszczającą do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowaną jako wyrób medyczny?

Zamawiający dopuści taką piankę.

- Pakiet nr 15 , pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe  pakowane a’200 z podaniem ceny za 1 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuści takie rękawice.

- Pakiet nr 15 , pozycja 5-7

Czy Zamawiający oczekuje rękawic zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej kat. III?

Zamawiający nie wymaga.