Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony na dostawę szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, rotora elektrycznego do ćwiczeń biernych i czynnych, łóżka z funkcją pionizacji, wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji, materacy zmiennociśnieniowych, wózków wielofunkcyjnych do OIOM z wyposażeniem, ssaków medycznych i urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń o wartości szacunkowej zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

# Znak postępowania : 6/ZP/2014

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 ) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą –

Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Specyfikację zatwierdził: …………………………

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .

#### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

#### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy pobrali SIWZ.

#### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### a) „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

##### b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

#### Dane Zamawiającego:

- Konto bankowe: BS Rutka Tartak

- Nr konta bankowego: 59936700070010001590140001

- NIP: 844-18-53-279

- KRS : 0000014752

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  16-400 Suwałki ul. Szpitalna 54

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 87 567 69 10

- E-mail do korespondencji: spzop@list.pl

- Adres internetowy Zamawiającego: www.paliatywna.suwalki.pl

- Znak Postępowania: 6/ZP/2014. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest  dostawa szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem, elektrycznego rotora do ćwiczeń biernych i czynnych, łóżka z funkcją pionizacji, wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji, materacy zmiennociśnieniowych, wózków wielofunkcyjnych do OIOM z wyposażeniem, ssaków medycznych i urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń   – Wspólny Słownik Zamówień CPV 33 00 00 00 – 0.

2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

3. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

- Miejscem wykonania zamówienia jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki.

- Okres dostawy – do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

- Waluta – PLN.

- Zapłata za towar nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

#### IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

  - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.1, 1.2 i 1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1  (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w punkcie V.1.

  - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik nr 3 do SIWZ).

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumenty :

1. Warunki szczegółowe określone w punkcie IV.2.1. SIWZ – do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć :

  - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu Zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres wskazany w I.5.e SIWZ. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: (87) 567 69 10, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą niezwłocznie. Treść zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego .

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Sprawy merytoryczne - Irena Mickiewicz – tel. (87) 567 69 10

Sprawy proceduralne – Adam Bartnicki – tel. (87) 644 42 59

VIII.  WYMAGANIA    DOTYCZĄCE     WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości :

- Zadanie 1 – 200 zł,

- Zadanie 2 – 200 zł,

- Zadanie 3 – 240 zł,

- Zadanie 4 – 200 zł,

- Zadanie 5 – 200 zł,

- Zadanie 6 – 540 zł,

- Zadanie 7 – 240 zł,

- Zadanie 8 – 200 zł.

Wadium należy wnieść do terminu składania ofert . Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm. ).

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XI SIWZ.

#### X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, nie wyłączając sytuacji przewidzianej art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione, opatrzone przy tym datą naniesienia poprawki.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

  - Opis przedmiotu zamówienia przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2.

  - Oświadczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ podpisane przez Osoby Uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie IV SIWZ.

  - Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V SIWZ.

  - Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

  - Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

- Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.

- Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

- Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak 6/ZP/2014- Dostawa  szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem, elektrycznego rotora do ćwiczeń biernych i czynnych, łóżka z funkcją pionizacji, wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji, materacy zmiennociśnieniowych, wózków wielofunkcyjnych do OIOM z wyposażeniem, ssaków medycznych i urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń   ” .

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt X.5-11 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „Zmiana oferty (lub Wycofanie oferty) –  znak 6/ZP/2014- Dostawa   szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem, elektrycznego rotora do ćwiczeń biernych i czynnych, łóżka z funkcją pionizacji, wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji, materacy zmiennociśnieniowych, wózków wielofunkcyjnych do OIOM z wyposażeniem, ssaków medycznych i urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń”.

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki.

- W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

- Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 24 listopada 2014 r. o godz. 15.20. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2014 r. o godz. 15.30. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. Do przedmiotowych wniosków odpowiednio stosuje się punkt VI.1 i VI.2 SIWZ.

#### XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

- Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

XIII. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM							                RANGA

- cena 							                   -    85 %

- termin realizacji dostawy                                                                     -    15 %

Termin realizacji dostawy będzie oceniany w następujący sposób : 6 tygodni – 0 %, 5 tygodni – 3 %, 4 tygodnie – 6 %, 3 tygodnie – 9 %, 2 tygodnie – 12 %, 1 tydzień – 15 %.

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawców ceny brutto ( Uwaga : wynika to z art. 91 w zw. z art. 2 pkt 1).

W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1.1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym Postępowaniu.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zastrzega się, że istotne jej postanowienia zawarto w pkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt III SIWZ – Termin i miejsce wykonania umowy.

#### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 ), przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198).

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 –   Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 3  –  Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust.1 i ust.2 Ustawy

- Załącznik nr 4  – wzór umowy

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Nazwa i siedziba oferenta

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

...............................................................................................................................................................

Nr telefonu, faxu .....................................................................................................................................

Regon:......................................................................... NIP:....................................................................

Województwo............................................................... Powiat.................................................................

Internet: http://............................................................ e-mail:..........................@...................................

Do:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ  im. Jana Pawła II

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 54

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ............................r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr ..............................  o przetargu nieograniczonym – nr sprawy – 6/ZP/2014 na dostawę szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem, elektrycznego rotora do ćwiczeń biernych i czynnych, łóżka z funkcją pionizacji, wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji, materacy zmiennociśnieniowych, wózków wielofunkcyjnych do OIOM z wyposażeniem, ssaków medycznych i urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń

Oferujemy następujące ceny, zawierające podatek od towarów i usług (VAT):

| Nr zadania | Nazwa urządzenia | Cena jednostkowa | Ilość sztuk | Cena oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem |  | 1 |  |
| 2. | Elektryczny rotor do ćwiczeń biernych i czynnych |  | 1 |  |
| 3. | Łóżko z funkcją pionizacji |  | 1 |  |
| 4. | Wózek inwalidzki z funkcją pionizacji |  | 1 |  |
| 5. | Materace zmiennociśnieniowe |  | 4 |  |
| 6. | Wózki wielofunkcyjne do OIOM z wyposażeniem |  | 3 |  |
| 7. | Ssaki medyczne |  | 4 |  |
| 8. | Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń |  | 3 |  |

dostawa asortymentu  będącego załącznikiem nr 2 ( Zadanie nr 1 ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Termin realizacji dostawy :…………………………………..

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Zadanie nr 2 ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Termin realizacji dostawy :…………………………………..

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Zadanie nr 3) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Termin realizacji dostawy :…………………………………..

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Zadanie nr 4) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Termin realizacji dostawy :…………………………………..

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Zadanie nr 5) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Termin realizacji dostawy :…………………………………..

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Zadanie nr 6) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Termin realizacji dostawy :…………………………………..

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Zadanie nr 7) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Termin realizacji dostawy :…………………………………..

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Zadanie nr 8) za cenę :

Termin realizacji dostawy :…………………………………..

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, określonych w pkt. II SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia oraz pkt. III SIWZ - Termin i miejsce wykonania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy, określone w pkt. XVI SIWZ, zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............						………...................................................................

Data 							Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

  - Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z  pilotem – 1 sztuka

Cechy :

Regulacja prędkości, regulacja siły, regulacja czasu ćwiczeń, przerwa w czasie wyprostu i 	zgięcia, regulacja podporu stopy, regulacja prędkości w czasie zgięcia -wyprostu, 	automatyczne zwiększenie wyprostu i zgięcia, limit automatycznego wzrostu zgięcia,i 	wyprostu

Pozwalająca na:

prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach;

- ćwiczenia w  w pozycji siedzącej lub leżącej;

- karta pamięci z zapisem  danych  programu ćwiczeń indywidualnych pacjenta;

- funkcja rozgrzewki .

- programowalny pilot

- zakres ruchu w stawie kolanowym -10 stop – do 120 stop +/- 5%

- zakres ruchu w stawie biodrowym – 7 stop. 115 stop.+/- 5%

- siła 0-40 kg +/- 5%

  - Elektryczny rotor do ćwiczeń biernych i czynnych,  kończyn górnych i dolnych ze stabilizatorem goleni – 1 sztuka

Funkcja treningu : pasywne poruszanie nóg przy pomocy  silnika, trening wspomagany / 	aktywny trening z pomocą silnika, trening aktywny z ustawieniem oporu.

Możliwość ustawienia obrotów od 20 do 60 na min./ +/- 5%/ . Możliwość ustawienia 5 	stopni oporu, regulowana wysokość i długość urządzenia, możliwość ustawienia w  3 	poziomach.

Panel z pomiarem i kontrolą czasu, pomiarem i kontrolą obrotów, pomiarem i kontrolą tętna 	pacjenta, z pilotem dla pacjenta.

3.  Łóżko z funkcja pionizacji - 1 sztuka - konstrukcja wykonana z stali węglowej, łóżko sterowane 	elektrycznie z 	funkcja CPR po obu stronach łóżka,  podświetlanym pilotem, wskaźnikiem 	kata nachylenia, uchwytami na worki urologiczne, uchwytami na 	baseny i kaczki 	,wysięgnikiem do ręki, wieszakiem na kroplówki, automatycznym hamulcowym 	zabezpieczeniem  łóżka , z barierkami po obu stronach łózka.

Pozycje leża: anty-Trendelenburga, pozycja ortopedyczna-pozycja Fowlera, pozycja 	siedząca kardiologiczna, regulacja oparcia pleców,  wysokości leża, wysoka pozycja nóg 	(pozycja Trendelenburga), dopuszczalne obciążenie  robocze min 220 kg., krążki odbojowe,

minimalna funkcja pionizacji od 0-85% /+/- 5%/, z materacem  w 	paroprzepuszczalnym 	pokrowcu

4. Wózek inwalidzki  z elektryczna funkcją pionizacji – 1 sztuka , z kółkami p/wywrotnymi, pasem stabilizującym biodra, kolana, klatkę piersiową, stabilizacja głowy, funkcja pionizacji przy pomocy silnika elektrycznego, dla chorych z wagą do 130 kg., regulowane podłokietniki / wysokość i kąt nachylenia, szerokość siedziska 46 cm., tylne amortyzatory, zmywalna , łatwa do utrzymania czystości tapicerka.

- Materace zminnociśnieniowe 13 cm z pompą utrzymująca ciśnienie w zakresach od 20-50 mmHg -sztuk 4 , dwukomorowe, wymiary dostosowane do wymiaru łóżka szpitalnego , z pokrowcem oddychającym, wyłogami utrzymującymi materac na łóżku, dla osób o masie do 150 kg, zawór CPR, tryb pracy zmienny lub statyczny, do leczenia odleżyn do IV stop.

- Wózek wielofunkcyjny do stosowania na OIM-ach sztuk 3- , wykonany z materiału łatwego do utrzymania czystości, odpornego na uszkodzenia , 3 szuflady odlewane, bez miejsc na gromadzenie się zanieczyszczeń, kosz, wyposażony w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad,fronty szuflad z możliwością umieszczenia napisów identyfikujących zawartość, 4 koła jezdne, blat zabezpieczający przed zsuwaniem się przedmiotów, pojemnik na cewniki do odsysania, pojemnik na butelki, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na  odpadki, otwieracz do ampułek, 3  pojemniki na rękawiczki jednorazowe, półka do pisania, półka na ssak, szuflada na leki szczególnego nadzoru, nadstawka na leki, półka na defibrylator, nadstawka - dodatkowa półka z kuwetami.

- Ssaki medyczne akumulatorowe - sztuk 4 , szybkość przepływu do 27 l/min +/- 5% , ciśnienie  min od 80 -500mm Hg +/- 5% , 2 pojemniki wielorazowe min 800 ml. Podwójne zabezpieczenie przed przedostaniem się płynu do wnętrza pompy ssącej (zawór pływakowy w pojemniku oraz filtr hydrofobowy) , akumulator umożliwia prace przez min  60 min.+/- 5%, z torbą umożliwiająca transport ssaka.

8. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń wykorzystujące technologię – promieniowa jonizacja katalityczna - sztuk 3

Do stosowania podczas stałej obecności personelu medycznego i pacjentów w pomieszczeniu w którym pracuje urządzenie. Usuwa bakterie, wirusy, alegeny , roztocza, plesnie, grzyby, nieprzyjemne zapachy.

Usuwa w szczególności : MRSA- Staphylococcus aureus, Streptococcus , Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, candida albicans, Escherichia coli, do dezynfekcji pomieszczenia o wielkości 12-14 m kwadratowych, wymiary

max 35 wysokośc x35 szerokość cm

Dodatkowo:

36 miesięcy gwarancja

paszporty techniczne z wpisem o pierwszym przeglądzie technicznym pozwalającym na użytkowanie

deklaracja zgodności

instrukcja użytkowania

szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i użytkowania sprzętu

Załącznik nr 3

Numer sprawy 6/ZP/2014

Data ..........................

Nazwa oferenta  ................................................................

Adres oferenta    ...............................................................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę  szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem, elektrycznego rotora do ćwiczeń biernych i czynnych, łóżka z funkcją pionizacji, wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji, materacy zmiennociśnieniowych, wózków wielofunkcyjnych do OIOM z wyposażeniem, ssaków medycznych i urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń  znak postępowania : 6/ZP/2014

Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu :

- spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 759 z późń.  zm. ) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- nie podlega wykluczeniu z tego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

...........................................................................

podpis / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy /

Załącznik nr 4

###### U M O W A - WZÓR

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/ZP/2014

zawarta w dniu …………………………. r. w Suwałkach pomiędzy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………….. ul.  …………………………………… wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………………………, ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………………….

NIP: …………………………., kapitał zakładowy ...........................................( dot. tylko spółek kapitałowych )

zwanym w treści umowy Dostawcą,

w imieniu którego działają:

1) ........................................................

2) ........................................................

a

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej z siedzibą w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16 – 400 Suwałki wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014752, NIP : 844-18-53-279

zwanym w treści umowy Zamawiającym , w imieniu którego działa :

Irena Mickiewicz – Dyrektor

o następującej treści :

§ 1.

- Przedmiotem  umowy jest dostawa wyrobów medycznych w postaci urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ  zwanych dalej „urządzeniami”.

- Urządzenia charakteryzują się właściwościami i parametrami, wymienionymi w załączniku 
nr 2 do niniejszej umowy.

- Ceny i wartości poszczególnych rodzajów urządzeń są  następujące:

- Wartość umowy brutto, obejmująca należny podatek od towarów i usług, wynosi 
………………………………….. zł., słownie – ……………………………………… zł i nie ulegnie zmianie do dnia opłacenia całej należności za urządzenia, równej w/w wartości umowy.

§ 2.

Wymieniona w § 1 ust. 4 wartość umowy zawiera wszystkie koszty związane z dostawą urządzeń do siedziby Zamawiającego.

§ 3

- Dobór i skompletowanie urządzeń musi umożliwiać ich użytkowanie niezwłocznie 
po uruchomieniu i przeszkoleniu personelu, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych zakupów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia  fabrycznie nowe, kompletne, identyczne z opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, czyli do ………………………………………………………….

- Szczegółowe terminy dostawy będą uzgodnione z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, którym jest Pani Irena Mickiewicz.

- Dostawa będzie się odbywać transportem zapewnionym przez Wykonawcę do miejsca określonego 
w ust. 2, w odpowiednio oznakowanych opakowaniach, zapewniających pełną ochronę przedmiotu dostawy przed czynnikami szkodliwymi.

- Przekazanie do użytkowania sprawnych urządzeń zostanie udokumentowane podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli stron stosownych protokołów, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu protokołu

  - są sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i wykonawcy;

  - są opatrzone pieczęcią i podpisem Kierownika właściwej komórki organizacyjnej – użytkownika urządzenia oraz przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w ust. 3, a także pieczęcią i podpisem osoby/osób dokonujących przekazania urządzenia.

  - zawierają dokładny opis dostarczonego  urządzenia, zgodny z ofertą i umową: nazwa, typ, nr katalogowy, producent, rok produkcji, skład zestawu z numerami katalogowymi, numery fabryczne/seryjne;

  - zawierają jednoznaczne stwierdzenia, że urządzenie zostało dostarczone 
z podaniem dat ww. czynności.

- Szkolenia personelu odbędą się w miejscach  użytkowania urządzeń, po ich przekazaniu i będą przeznaczone dla osób wskazanych przez odpowiedniego Kierownika komórki organizacyjnej. Terminy szkoleń będą określone przez w/w Kierownika; szkolenia zostaną zakończone podpisaniem odpowiedniego protokołu szkolenia przez wszystkie przeszkolone osoby , w/w Kierownika oraz przez szkolących.

- Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy

§ 4.

Ustala się następujące warunki płatności:

- Po dostarczeniu  urządzeń, potwierdzonym podpisaniem protokołu, o którym mowa w § 3,  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Faktura zostanie wystawiona po dostarczeniu  określonej w umowie kompletnej ilości poszczególnych rodzajów urządzeń.

- Ceny kompletnych urządzeń, określone w ofercie, nie ulegną zmianie do dnia opłacenia należności.

§5.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

- w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 4, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- w wysokości 10% wartości umowy określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi 
od umowy z własnej winy lub woli;

- w wysokości 0,02 % wartości umowy, określonej jak wyżej, za każdy dzień  opóźnienia w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia;

- w wysokości 1% wartości umowy, określonej jak wyżej, w przypadku nienależytego 
jej wykonywania w zakresie innym, niż opóźnienie w dostawie  urządzenia, w szczególności w zakresie  realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji.

- Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
z tytułu szkód przekraczających wartość kar umownych.

§ 6.

- Wszystkie zmiany umowy  będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 )  i Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie, 
a w przypadku braku porozumienia zostaną  poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu 
na siedzibę Zamawiającego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## Zamawiający										Wykonawca

Załącznik nr 5

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………., dnia …………………………… roku

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 6/ZP/2014 , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012r. poz. 769, 951, 1101, 1271, 1529) oświadczam, iż*:

- nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21.03.2007r.)**

- należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty :

-

-

-

.....................................................

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

* Wykonawca zakreśla odpowiedni punkt i uzupełnia wymagane dane

** Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;