Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej o wartości szacunkowej zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

# Znak postępowania : 3/ZP/2015

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 ) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą –

Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Specyfikację zatwierdził: …………………………

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .

#### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

#### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy pobrali SIWZ.

#### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### a) „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

##### b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

#### Dane Zamawiającego:

- Konto bankowe: BS Rutka Tartak

- Nr konta bankowego: 53936700070010001590140001

- NIP: 844-18-53-279

- KRS : 0000014752

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  16-400 Suwałki ul. Szpitalna 54

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 87 567 69 10

- E-mail do korespondencji: spzop@list.pl

- Adres internetowy Zamawiającego: www.paliatywna.suwalki.pl

- Znak Postępowania: 3/ZP/2015. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest  dostawa aparatury medycznej  – Wspólny Słownik Zamówień CPV 33 00 00 00 – 0.

2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

3. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

- Miejscem wykonania zamówienia jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki.

- Okres dostawy – do 45  dni  od podpisania umowy, dla podnośników sufitowych do 60 dni.

- Waluta – PLN.

- Zapłata za towar następować będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

#### IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

  - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.1, 1.2 i 1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1  (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w punkcie V.1.

  - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik nr 3 do SIWZ).

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik nr 2 i 2.1 do SIWZ) oraz dokumenty :

1. Warunki szczegółowe określone w punkcie IV.2.1. SIWZ – do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć :

  - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu Zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres wskazany w I.5.e SIWZ. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: (87) 567 69 10, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą niezwłocznie. Treść zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego .

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Irena Mickiewicz – tel. (87) 567 69 10

VIII.  WYMAGANIA    DOTYCZĄCE     WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości :

- Zadanie I – 9 500 zł,

- Zadanie II –  800 zł,

- Zadanie III –  580 zł,

- Zadanie IV –  540 zł,

- Zadanie V –  480 zł,

- Zadanie VI –  620 zł,

- Zadanie VII –  1 060 zł,

- Zadanie VIII –  1 400 zł,

- Zadanie IX –  1 300 zł,

- Zadanie X –  640 zł,

- Zadanie XI –  230 zł,

- Zadanie XII –  920 zł,

- Zadanie XIII –  860 zł,

- Zadanie XIV –  430 zł,

Wadium należy wnieść do terminu składania ofert . Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm. ).

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XI SIWZ.

#### X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, nie wyłączając sytuacji przewidzianej art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione, opatrzone przy tym datą naniesienia poprawki.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

  - Opis przedmiotu zamówienia przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2.

  - Oświadczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ podpisane przez Osoby Uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie IV SIWZ.

  - Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V SIWZ.

  - Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

  - Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

- Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.

- Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

- Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak 3/ZP/2015- Dostawa  aparatury medycznej” .

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt X.5-11 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „Zmiana oferty (lub Wycofanie oferty) –  znak 3/ZP/2015- Dostawa  aparatury medycznej”.

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki.

- W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

- Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 27 marca 2015 r. o godz. 15.20. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 15.30. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. Do przedmiotowych wniosków odpowiednio stosuje się punkt VI.1 i VI.2 SIWZ.

#### XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

- Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

XIII. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – obliczana jest wg wzoru:

Przy wyborze oferty respiratorów i koncentratorów tlenu ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującymi kryteriami:

L. P. Kryterium  eksploatacji

1. cena 70

2. koszty eksploatacji 30

Wartość kryterium Nr 1 – będzie ustalona według następującego wzoru:

Wk1 =najniższa cena spośród oferowanych x100/ cena oferowana x 0,7

Wartość  kryterium Nr 2 – będzie ustalona według poniższego wzoru:

Wk2 = punkty przyznane ofercie x30/30

Kryteria oceny kosztów eksploatacji

|  | Koszty eksploatacji/obowiązkowych serwisów (M) | Najwyższa punktacja | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa i wartość (zł) wszystkich części jakie będą podlegać wymianie oraz robocizny w okresie eksploatacji (kilkukrotną wymianę należy sumować). Przeliczane na 1 rok. | 20 |  |
| 2 | nazwa i wartość (zł) najdroższej części przedmiotu zamówienia która potencjalnie może ulec uszkodzeniu po okresie gwarancji | 10 |  |

Sposób wyliczenia M

M = najniższa wartość spośród oferowanych/ wartość oferty  x maksymalna liczba punktów ocenianego parametru

Przy wyborze oferty Zestawu NPWT  ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującymi kryteriami:

L. P. Kryterium  eksploatacji

1. cena 70

2. koszty eksploatacji 30

Wartość kryterium Nr 1 – będzie ustalona według następującego wzoru:

Wk1 =najniższa cena spośród oferowanych x100/ cena oferowana x 0,7

Wartość  kryterium Nr 2 – będzie ustalona według poniższego wzoru:

Wk2 = punkty przyznane ofercie x30/30

Kryteria oceny kosztów eksploatacji

|  | Koszty eksploatacji/obowiązkowych serwisów (M) | Najwyższa punktacja | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość zestawu jednorazowego zawierającego jednorazowe dreny i opatrunki | 30 |  |

Sposób wyliczenia M

M = najniższa wartość spośród oferowanych/ wartość oferty  x maksymalna liczba punktów ocenianego parametru

II. Przy wyborze szafek przyłóżkowych, podnośników sufitowych , podnośników nosidłowych, nosideł , fotela toaletowo-prysznicowego, poduszek pod plecy  w/wym fotelu , pulsoksymetru, ssaków, aparatu do masażu limfatycznego , USG przenośnego zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

85 % cena

15% termin dostawy

Podnośniki – okres dostawy do 60 dni ( do 7 dni – 15 punktów, 60 dni – 0 punktów ).

Pozostała aparatura medyczna – okres dostawy do 45 dni ( do 7 dni – 15 punktów, 45 dni – 0 punktów )

W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1.1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym Postępowaniu.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zastrzega się, że istotne jej postanowienia zawarto w pkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt III SIWZ – Termin i miejsce wykonania umowy.

#### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 ), przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198).

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 –   Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 3  –  Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust.1 i ust.2 Ustawy

- Załącznik nr 4  – wzór umowy

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Nazwa i siedziba oferenta

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

...............................................................................................................................................................

Nr telefonu, faxu .....................................................................................................................................

Regon:......................................................................... NIP:....................................................................

Województwo............................................................... Powiat.................................................................

Internet: http://............................................................ e-mail:..........................@...................................

Do:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ  im. Jana Pawła II

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 54

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ............................r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ..............................  o przetargu nieograniczonym – nr sprawy – 3/ZP/2015 na dostawę aparatury medycznej

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

| Nr zadania | Nr pozycji | Nazwa urządzenia | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk | Cena oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Podnośnik sufitowy |  | 15 |  |
| 2 | 1 | Podnośnik nosidłowy |  | 1 |  |
| 2 | 2 | Nosidło transportowe |  | 2 |  |
| 2 | 3 | Nosidło kąpielowe |  | 2 |  |
| 2 | 4 | Nosidło toaletowe |  | 1 |  |
| 3 | 1 | Szafka przyłóżkowa |  | 14 |  |
| 4 | 1 | Koncentrator tlenu |  | 7 |  |
|  | 2 | Konentrator tlenu przenośny |  | 1 |  |
| 5 | 1 | Pulsoksymetr |  | 8 |  |
| 6 | 1 | Ssak medyczny akumulatorowy |  | 8 |  |
| 7 | 1 | Respirator przenośny |  | 2 |  |
| 8 | 1 | Respirator przenośny |  | 3 |  |
| 9 | 1 | Respirator do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej |  | 1 |  |
| 10 | 1 | Fotel toaletowo - prysznicowy |  | 1 |  |
| 11 | 1 | Zestaw NPWT ( podciśnieniowe leczenie ran przewlekłych ) |  | 1 |  |
| 12 | 1 | Przenośny ultradźwiękowy densytometr z jedną sondą pomiarową |  | 1 |  |
| 13 | 1 | USG przenośne z wymiennymi sondami elektronicznymi |  | 1 |  |
| 14 | 1 | Aparat do masażu limfatycznego |  | 1 |  |

dostawa asortymentu  będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr I ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

termin dostawy : ……………………………………………….

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr II ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

termin dostawy : ……………………………………………….

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr III) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

termin dostawy : ……………………………………………….

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr IV ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

koszty eksploatacji : ……………………………………………………….

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr V ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

termin dostawy : ……………………………………………….

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr VI ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

termin dostawy : ……………………………………………….

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr VII ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

koszty eksploatacji : ……………………………………………………….

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr VIII ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

koszty eksploatacji : ……………………………………………………….

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr IX ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

termin dostawy : ……………………………………………….

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr X ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

termin dostawy : ……………………………………………….

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr XI ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

koszty eksploatacji : ……………………………………………………….

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr XII ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

termin dostawy : ……………………………………………….

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr XIII ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

termin dostawy : ……………………………………………….

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr XIV ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

termin dostawy : ……………………………………………….

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, określonych w pkt. II SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia oraz pkt. III SIWZ - Termin i miejsce wykonania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy, określone w pkt. XVI SIWZ, zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............						………...................................................................

Data 							Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

I.Pakiet

1. Podnośniki sufitowe sztuk 15  z dołączonymi 2 wagami odpinanymi, orczykami dostosowanymi do szelek, szelkami, kompletne, gotowe do użytkowania, sterowane za pomocą pilota, posiadające mechanizm bezpiecznego zatrzymania, mechanizm bezpiecznego opuszczania,  niezależnie od napędu urządzenia, mechanizm umożliwiający start bez szarpnięć. Maksymalny czas ładowania urządzenia 2,5 godziny.

W tym

14 sztuk do sal chorych,  nośność  min. 200 kg (+/- 3%),  1 sztuka do gabinetu fizjoterapeuty z nośnością min 200 kg. (+/- 3%) długość szyny - 3 m

Podnośniki w salach chorych muszą  umożliwiać przesuwanie chorego ponad łóżkiem, przenoszenia na wózek obok łóżka, przemieszczenia do łazienki połączonej z pokojem chorego.

Dołączony zestaw szelek:

a) szelki do transportu chorego w pozycji półsiedzącej z łóżka do pozycji siedzącej na wózek inwalidzki pacjentów nie utrzymujących głowy i ciało sztuk - 16

b) szelki do transportu chorego w pozycji półsiedzącej z łóżka do pozycji siedzącej na wózek inwalidzki pacjentów nie utrzymujących głowy i ciała przeznaczone dla pacjentów o dużej masie ciała – sztuk 3

c) Szelki dla osób nie utrzymujących głowy i ciała umożliwiających wykonywanie higieny osobistej i korzystanie z toalety sztuk 16

d szelki do transportu chorego w pozycji leżącej -sztuk 4

Do podnośnika w gabinecie fizjoterapeuty szelki umożliwiające pionizację osób z niedowładem z pasem wokół tułowia i utrzymujące miednicę bez kontroli głowy sztuk 1

e. Do podnośnika w gabinecie fizjoterapeuty szelki umożliwiające pionizację osób z niedowładem z pasem wokół tułowia i utrzymujące miednicę z podparciem górnej części tułowia dla osób z kontrolą głowy sztuk 1

Okres gwarancji – min.72 miesiące

w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

Celem przedstawienia oferty wymagany jest przyjazd oferenta w celu zaplanowania projektu wykonania podnośników.

7 sal – 15.m2

15 łazienek 3.2 m2

4 pokoje – 22,5 m2

4 pokoje 16,29 m2

II Pakiet

1. Podnośnik  nosidłowy sztuk-1

Podnośnik nosidłowy dla chorych siedzących i leżących

Przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia pacjenta ważącego min 220 kg w pozycji siedzącej

oraz min 150 kg w pozycji leżącej

Z wysięgnikiem min 125 kg

Przenoszenie od pozycji siedzącej do pozycji leżącej oraz możliwością zmiany pozycji w łóżku

Przenoszenie pionowe

Teleskopowy maszt

Czteropunktowe nosidło oraz dwupunktowe nosidło przeznaczone do zmiany pozycji w łóżku oraz nosidło standardowe

Z wbudowaną elektroniczną  wagą

Z pilotem umożliwiającym regulowanie wszystkimi funkcjami podnośnika łącznie z określeniem stopnia naładowania akumulatora, wartością wagi oraz określeniem godzin pracy podnośnika

System awaryjnego obniżania

Niskoprofilowe kółka max 90 mm i standardowe max 120 mm

Minimalna wysokość podnoszenia – 230 mm(+/- 3%)

Maksymalna wysokość podnoszenia – 1500 mm(+/- 3%)

Panel z instrukcją użytkowania na panelu

Z 2 akumulatorami zabezpieczającymi pracę podnośnika przez min. 24 godziny każdy z nich wraz z ładowarką do umieszczenia na ścianie .

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Z klasą ochrony : Podnośnik – IPX4, pilot- IP

Z ramami umożliwiającymi zmianę pozycji w łóżku, przenoszenie w pozycji leżącej, oraz przenoszenie w pozycji półsiedzącej i siedzącej po jednej sztuce.

Szerokość  nóżek podnośnika  umożliwiająca swobodne poruszanie się podnośnika w świetle drzwi sal w zakładzie opieki zdrowotnej.

Okres gwarancji –min. 72 miesiące

W przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

2. Nosidło transportowe dla osób nie utrzymujących głowy do podnośników transportowych kompatybilne z podnośnikiem  sztuk 2 - po 1 sztuce rozm  średni i 1 rozm duży

3. Nosidło kąpielowe dla osób nie utrzymujących głowy, do podnośników transportowych kompatybilne z podnośnikiem sztuk 2 - po 1 sztuce rozm  średni i 1 rozm duży

4.Nosidło toaletowe dla osób nie utrzymujących głowy kompatybilne z w/wym podnośnikiem  – 1 sztuka

III Pakiet

Szafki przyłóżkowe sztuk. 14

z wysuwaną półką z regulacją kąta nachylenia i wysokości, na kółkach, półki i blaty boczne z tworzywa ABS,wnętrze szuflad wyjmowane ze sztucznego tworzywa, możliwość ustawienia z obu stron łóżka, z tyłu szafek wieszaki na ręczniki, z koszem lub półką na butelki, z półką  na kapcie. Szafki metalowe., korpus szafki z profili aluminiowych,ramki szuflad i boki szafki z ocynkowanej blachy stalowej. Kolory, beż lub turkus lub zieleń.

h. Okres gwarancji – min. 72 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

k. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

IV Pakiet

Koncentratory tlenu – 7 sztuk

a.waga do  do 15 kg

b.stężenie tlenu min. 95% przy przepływie 1-3 l/min

c.możliwość ustawienia przepływu tlenu od 0,5 do 5 l/min

d.zasilanie prąd zmienny

e.alarmy: wysokie i niskie ciśnienie,temperatura, brak zasilania,niskie stężenie tlenu

f. Okres gwarancji – 72 miesiące

g. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

h. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

Koncentratory tlenu – 1 sztuka

koncentrator przenośny – 1 sztuka

a. waga do 9 kg (+/- 3%)

b. przepływ ciągły i przepływ pulsacyjny

c. Regulacja przepływu: ciągły  ciągły 0,5-3  l/min

d.Przepływ pulsacyjny 1-6 l/min

e.zasilanie prądem zmiennym/gniazdko zapalniczki i prądem stałym -akumulator/

f.czas działania akumulatora min 3 godz przy przepływie pulsacyjnym  2l/min

g.2,5 godziny przy przepływie ciągłym 2l/min.

h. Okres gwarancji – min. 72 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

i. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

V pakiet Pulsoksymetry sztuk 8

a. przenośne bateryjne/akumulatorowe, przeznaczone dla dorosłych i dzieci

b. duży kolorowy wyświetlacz

z danymi: Saturacja SpO2 , Puls, Natężenie pulsu, Rozładowanie baterii

c. Alarm wizualny i dźwiękowy pulsu oraz niskiego i wysokiego SpO2

d. Zakresy Pomiarów: SpO2: 35% do 100%, Puls: 30 do 250 uderzeń / minutę

e. baterie umożliwiające min 14 godz. ciągłej pracy

f. możliwość przeniesienia danych do komputera

g. czujnik jeden dla dzieci, jeden dla dorosłych do każdego urządzenia

h. Okres gwarancji – min. 72 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

k. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

VI. Ssaki medyczne akumulatorowe - sztuk 8 ,

a) szybkość przepływu do 27 l/min +/- 5% ,

b. ciśnienie  min od 80 -500mm Hg +/- 5% ,

c. 4  pojemniki wielorazowe min 800 ml. oraz 30 filtrów hydrofobowych

d. Podwójne zabezpieczenie przed przedostaniem się płynu do wnętrza pompy ssącej (zawór pływakowy w pojemniku oraz filtr hydrofobowy) ,

e. akumulator umożliwiający prace przez min  60 min.+/- 5%, z torbą umożliwiająca transport ssaka.

f. Okres gwarancji – min. 72 miesiące

w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się g. wymienić urządzenie na nowe.

h. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

VII Pakiet

Respiratory przenośne sztuk 2

a.do wentylacji mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej

b.możliwość wentylacji pacjentów od 5 kg

c.zastosowanie trzech rodzajów obwodów : z zastawką, obwód z proksymalnym ciśnieniem w drogach oddechowych oraz obwód bez zastawki

d. z mieszalnikiem tlenu z regulacją stężeń tlenu od 21% do 100%

e.czas pracy akumulatora min. 6 godzin

f. FIO2- 21-100%

Tryby pracy:

Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia

CPAP – stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

S- wentylacja spontaniczna

S/T wentylacja spontaniczna synchronizowana

T- wentylacja synchronizowana

PC - Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia

PC-SIMW – synchronizowana

Wentylacja w trybie kontroli objętości

AC - wentylacja wspomagana kontrolowana

CV - wentylacja kontrolowana

SIMV - synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona

- Alarmy:

Niska wentylacja minutowa Wył./1-99 l/min

Wysoka wentylacja minutowa Wył./1-99 l/min

Wysoka częstość oddechów Wył./4-80 BPM

Niska częstość oddechówWył./4-80 BPM

Odłączenie obwodu Wył./10-60s

Niska obojętność oddechowaWył./50-2000 ml

Wysoka wentylacja minutowa Wył./1-99 l/min

Parametry mierzone:

Vte/Vti0 - 2000 ml

Częstotliwość oddychania0 - 80 BPM

Stosunek wdechu do wydechu 9,9 - 1:1 – 9,9

Wentylacja minutowa 0 - 99 l/min

Szczytowy przepływ wydechowy 0 - 200 l/min

Średnie ciśnienie w drogach
oddechowych0 - 99 cm H2O % oddechów

Oszacowana szybkość wydostawania się
powietrza przez nieszczelność 0 - 200 l/min

Szczytowe ciśnienie wdechowe 0 - 99 cm H2O

Stosunek wdechu do wydechu 9,9 - 1:1 – 9,9

Zakres kontroli :

IPAP4 - 50 cm H2O

CPAP (obwody pasywne)4 - 20 cm H2O

PEEP (obwody aktywne)0 - 25 cm H2O

PEEP (obwody pasywne)4 - 25 cm H2O

Czułość wyzwalana przepływem1 - 9 l/min

Czułość cyklizacji przepływu - 10 - 90%

Wspomaganie ciśnieniowe0 - 30 cm H2O

Objętość oddechu 50 - 2000 ml

Częstość oddychania1 - 60 BPM

Częstość oddychania (Tryb AC)0 - 60 BPM

Czas wdechu- 0,3 - 5 sekund

Czas narastania 0,1 - 0,6 sekund

Po 2 komplety obwodów do każdego respiratora.

h. Okres gwarancji – min. 36 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

k. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

VIII Pakiet

Respiratory przenośne sztuk 3

a. do wentylacji mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej

b. możliwość wentylacji pacjentów od 5 kg

c. zastosowanie trzech rodzajów obwodów : z zastawką,  oraz obwód bez zastawki

e. czas pracy akumulatora min. 10 godzin

Tryby pracy:

Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia

CPAP – stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

S- wentylacja spontaniczna

S/T wentylacja spontaniczna synchronizowana

T- wentylacja synchronizowana

PC - Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia

PC-SIMW – synchronizowana

Wentylacja w trybie kontroli objętości

AC - wentylacja wspomagana kontrolowana

CV - wentylacja kontrolowana

SIMV - synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona

- Alarmy:

Niska wentylacja minutowa Wył./1-99 l/min

Wysoka wentylacja minutowa Wył./1-99 l/min

Wysoka częstość oddechów Wył./4-80 BPM

Niska częstość oddechówWył./4-80 BPM

Odłączenie obwodu Wył./10-60s

Niska obojętność oddechowaWył./50-2000 ml

Wysoka wentylacja minutowa Wył./1-99 l/min

Parametry mierzone:

Vte/Vti0 - 2000 ml

Częstotliwość oddychania0 - 80 BPM

Stosunek wdechu do wydechu 9,9 - 1:1 – 9,9

Wentylacja minutowa 0 - 99 l/min

Szczytowy przepływ wydechowy 0 - 200 l/min

Średnie ciśnienie w drogach
oddechowych0 - 99 cm H2O % oddechów

Oszacowana szybkość wydostawania się
powietrza przez nieszczelność 0 - 200 l/min

Szczytowe ciśnienie wdechowe 0 - 99 cm H2O

Stosunek wdechu do wydechu 9,9 - 1:1 – 9,9

Zakres kontroli :

IPAP4 - 50 cm H2O

CPAP (obwody pasywne)4 - 20 cm H2O

PEEP (obwody aktywne)0 - 25 cm H2O

PEEP (obwody pasywne)4 - 25 cm H2O

Czułość wyzwalana przepływem1 - 9 l/min

Czułość cyklizacji przepływu - 10 - 90%

Wspomaganie ciśnieniowe0 - 30 cm H2O

Objętość oddechu 50 - 2000 ml

Częstość oddychania1 - 60 BPM

Częstość oddychania (Tryb AC)0 - 60 BPM

Czas wdechu- 0,3 - 5 sekund

Czas narastania 0,1 - 0,6 sekund

Po 2 komplety obwodów do każdego respiratora.

h. Okres gwarancji – min. 36 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

k. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

IX Pakiet

Respirator  do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej – sztuk 1

dla pacjentów od 5 kg

zasilany w powietrze z własnej wbudowanej turbiny

z wewnętrznym akumulatorem z czasem pracy do 10 godzin

Tryby wentylacji

- wymuszona wentylacja CMV

- synchronizowana , przerywana wentylacja wymuszona SIMV

- wentylacja spontaniczna ( SPONT, PSV,VSV)

- wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia ( SPAP)

- wentylacja z docelowa objetoscią ( VTV)

- tryb automatycznie przełączanej wentylacji wymuszonej / spontanicznej

- wentylacja nieinwazyjna NIV

Rodzaje oddechu

- objętościowo kontrolowany ( V-CMV,V-SIMV)

- ciśnieniowo-kontrolowany ( P-CMV, P-SIMV)

- ciśnieniowo kontrolowany z docelowa objętością ( PRVC-CMV, PRVC-SIMV)

Właściwości

- wyzwalanie ciśnieniowe i przepływowe

kalkulator IBW

automatyczne westchnienia

wewnętrzny nebulizator

kompensacja nieszczelności

trendy 72 godziny

Krzywe oddechowe : P(t), V(t), F(t), oraz pętle P/V, F/V

5 kompletów obwodów jednorazowych do respiratora.

h. Okres gwarancji – min. 72 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

k. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

X Pakiet

1. Fotel toaletowo-prysznicowy sztuk 1

Wielofunkcyjny, przeznaczone do kąpieli pacjenta obłożnie chorego pod prysznicem

Przeznaczony do wykonywania kąpieli całego ciała  pacjenta, mycia włosów, toalety, rozbierania, ubierania, zmiany wkładek higienicznych,pieluchomajtek, pedicure.

Funkcje:

- oparcie wysokie umożliwiające pełne, bezpieczne podparcie głowy i pleców

- stabilne podłokietniki z regulacją wysokości

-  umożliwiające wykonywanie zabiegów higienicznych u pacjenta w pozycji siedzącej i półleżącej

-  z wycięciem w siedzisku krzesła ułatwiającym higienę pacjenta

- Regulacja wszystkich funkcji krzesła za pomocą pilota

- Regulacja podnoszenia dolnej części ciała umożliwiająca higienę, zmianę wkładek itp

- wbudowany akumulator

- z wymienną tapicerką do oparcia krzesła wraz  siedziska / po 2 sztuki/

-  krzesło na kółkach z możliwością blokady

- umożliwiający ergonomiczną pracę personelu medycznego

- wykonany z polipropylenu

- Udźwig min do 130 kg

h. Okres gwarancji – min. 72 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

k. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

2. Poduszka pod plecy i głowę kompatybilna z fotelem toaletowo-prysznicowym - sztuk 1

wodoodporna, zmywalna, łatwa do dezynfekcji.

XI pakiet

.Zestaw NPWT ( Pociśnieniowe leczenie ran przewlekłych ) zawierający pompę, zbiornik z przewodem ssącym, przewód łączący pompę ze zbiornikiem, zasilacz – 1 sztuka

Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran ostrych i przewlekłych

Do stosowania stacjonarnego i przenośnego

Z czytelnym dotykowym wyświetlaczem : wskaźnik naładowania baterii, wielkość ciśnienia w ranie, zwiększenie ciśnienia, zmniejszenie ciśnienia, menu w języku polskim

Sterowany za pomocą mikroprocesora

Z dwuświatłową konstrukcją drenu doprowadzającego powietrze,  odprowadzającego wydzielinę z rany

Automatyczne zmniejszenie natężenia światła emitowanego przez ekran w nocy

Połączone ze zmniejszeniem cykli oczyszczania w nocy.

Wbudowany port USB

Możliwa terapia ciągła- ten sam parametr ciśnienia lub przerywana – zmieniane parametry ciśnienia w określonych przedziałach czasowych

Automatyczna informacja o błędach i możliwościach ich usuwania

Z kompletem jednorazowych drenów i opatrunków   o wielkościach opatrunków S, M, L, XL po sztuk 10 każdego rozmiaru

h. Okres gwarancji – min. 72 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

k. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

XII Pakiet

Przenośny ultradźwiekowy densytometr z jedną sonda pomiarową sztuk 1

Densytometr przenośny,ultradźwiękowy, kompaktowy służący do diagnostyki złamań nisko-energetycznych i monitorowania efektów terapii, oceny osteoporozy, ekran dotykowy

Pomiar SOS (prędkość fali ultradźwiękowej), odzwierciedlający gęstość mineralną kości, elastyczność , grubość warstwy korowej oraz mikroarchitekturę warstwy beleczkowej, przeliczany jest na punkty T-Score, Z-Score;

* Miejsca pomiarowe: przedramię, kość piszczelowa, paliczki, kości śródstopia

-Bezpieczeństwo:

-Certyfikat FDA

h. Okres gwarancji – min. 72 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

k. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

XIII Pakiet

USG przenośne   z wymiennymi sondami elekronicznymi - sztuk 1

mający zastosowanie ambulatoryjne jak i również przez fizjoterapeutów

z obrazowaniem układu mięśniowo-szkieletowego, narządów jamy brzusznej, układu moczowego, naczyniowego,klatki piersiowej

Waga USG max do 10  kg +/- 5%

Częstotliwość: od 2 do 14 MHz

Sondy: convex,  liniowe,

Funkcje dopplerowskie: PWD (Pulse Wave Doppler – Doppler pulsacyjny), Color Doppler, PDI (Power Doppler)

Dynamiczny fokus: tak

Obrazowanie : system GIS, Clear View, Pano View

Monitor: dotykowy panel LCD

Menu: w polskiej wersji językowej,

Wymiarowanie: pełne opcje wymiarowania

Tryby obrazowania: B Mode, B+B Mode, 4B Mode, M Mode, B+M Mode

Zasilanie bateryjne: zasilanie bateryjne oraz sieciowe

czas pracy baterii min. 2 godziny

Zintegrowany komputer PC oparty na systemie Windows

Pamięć: łatwe zapisywanie obrazów i cine loop na dysk twardy z możliwością eksportu (pełna archiwizacja badań)

h. Okres gwarancji – min. 72 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

k. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

XIV Pakiet

Aparat do masażu limfatycznego

12-kanałowy aparat do masażu uciskowego:

Kolorowy ekran dotykowy .

Dane z gotowymi protokołami zabiegowymi

Gotowe sekwencje programów zabiegowych

Możliwość zapisywania własnych programów zabiegowych

Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg z regulacją gradientu

Delikatniejsze i jednorodne zabiegi zapewnione przez nakładające się na siebie komory aplikatora

Zamek błyskawiczny na całej długości aplikatora ułatwiający zakładanie

Automatyczna identyfikacja aplikatorów

Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu

Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora Elektroniczny system kontroli ucisku

Z rękawami z regulacja obwodu do masażu kończyn dolnych i górnych rozm. średni po 2 sztuki.

h. Okres gwarancji – min. 72 miesiące

j. w przypadku dwukrotnego uszkodzenia tej samej części w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.

k. W przypadku napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się do  udzielenia sprzętu zastępczego.

Do w/wym ofert proszę o dołączenie :

- paszportów z wpisem pierwszego przeglądu dopuszczającego sprzęt do użytkowania oraz określeniem terminu następnego przeglądu

- Deklaracji zgodności

- instrukcji użytkowania

- Wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych( nazwa podmiotu, adres, kontakty)

- Wykazu podmiotów upoważnionych do oferowania części zamiennych( nazwa podmiotu, adres, kontakty)

- Oświadczenie o zapewnieniu dostępności części zamiennych i serwisu przez co najmniej 10 lat.

- Wymagane jest przeszkolenie personelu dot. użytkowania sprzętu z wyłączeniem szafek przyłóżkowych, pulsoksymetrów, stacjonarnych koncentratorów tlenu.

- Przedstawienia zobowiązań  innych podmiotów do wykonania serwisów, przeglądów w oferowanych cenach.

Załącznik nr 3

Numer sprawy 3/ZP/2015

Data ..........................

Nazwa oferenta  ................................................................

Adres oferenta    ...............................................................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę  aparatury medycznej  znak postępowania : 3/ZP/2015

Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu :

1. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 759 z późń.  zm. ) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2. nie podlega wykluczeniu z tego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

...........................................................................

podpis / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy /

Załącznik nr 4

###### U M O W A - WZÓR

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/ZP/2015

zawarta w dniu …………………………. r. w Suwałkach pomiędzy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………….. ul.  …………………………………… wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………………………, ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………………….

NIP: …………………………., kapitał zakładowy ...........................................( dot. tylko spółek kapitałowych )

zwanym w treści umowy Dostawcą,

w imieniu którego działają:

1) ........................................................

2) ........................................................

a

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16 – 400 Suwałki wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014752, NIP : 844-18-53-279

zwanym w treści umowy Zamawiającym , w imieniu którego działa :

Irena Mickiewicz – Dyrektor

o następującej treści :

§ 1.

- Przedmiotem  umowy jest dostawa wyrobów medycznych w postaci urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ  zwanych dalej „urządzeniami”.

- Urządzenia charakteryzują się właściwościami i parametrami, wymienionymi w załączniku 
nr 2 do niniejszej umowy.

- Ceny i wartości poszczególnych rodzajów urządzeń są  następujące:

- Wartość umowy brutto, obejmująca należny podatek od towarów i usług, wynosi 
………………………………….. zł., słownie – ……………………………………… zł i nie ulegnie zmianie do dnia opłacenia całej należności za urządzenia, równej w/w wartości umowy.

- Koszty eksploatacji respiratorów ,koncentratorów tlenu, zestawu NPWT ( podciśnieniowe leczenie ran przewlekłych ) wskazane w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SIWZ ) pozostaną niezmienne przez cały okres gwarancji wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ ( załącznik nr 2 do umowy ). W przypadku gdy obowiązkowym serwisem, wymianą części w okresie eksploatacji lub w przypadku zestawu NPWT dostawą zestawu jednorazowego zawierającego dreny i opatrunki zajmowałby  się inny podmiot niż Wykonawca należy go wskazać w ofercie przetargowej.

§ 2.

Wymieniona w § 1 ust. 4 wartość umowy zawiera wszystkie koszty związane z dostawą urządzeń do siedziby Zamawiającego.

§ 3

- Dobór i skompletowanie urządzeń musi umożliwiać ich użytkowanie niezwłocznie 
po uruchomieniu i przeszkoleniu personelu, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych zakupów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia  fabrycznie nowe, kompletne, identyczne z opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, czyli do ………………………………………………………….

- Szczegółowe terminy dostawy będą uzgodnione z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, którym jest Pani Irena Mickiewicz.

- Dostawa będzie się odbywać transportem zapewnionym przez Wykonawcę do miejsca określonego 
w ust. 2, w odpowiednio oznakowanych opakowaniach, zapewniających pełną ochronę przedmiotu dostawy przed czynnikami szkodliwymi.

- Przekazanie do użytkowania sprawnych urządzeń zostanie udokumentowane podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli stron stosownych protokołów, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu protokołu

  - są sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i wykonawcy;

  - są opatrzone pieczęcią i podpisem Kierownika właściwej komórki organizacyjnej – użytkownika urządzenia oraz przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w ust. 3, a także pieczęcią i podpisem osoby/osób dokonujących przekazania urządzenia.

  - zawierają dokładny opis dostarczonego  urządzenia, zgodny z ofertą i umową: nazwa, typ, nr katalogowy, producent, rok produkcji, skład zestawu z numerami katalogowymi, numery fabryczne/seryjne;

  - zawierają jednoznaczne stwierdzenia, że urządzenie zostało dostarczone 
z podaniem dat ww. czynności.

- Szkolenia personelu odbędą się w miejscach  użytkowania urządzeń, po ich przekazaniu i będą przeznaczone dla osób wskazanych przez odpowiedniego Kierownika komórki organizacyjnej. Terminy szkoleń będą określone przez w/w Kierownika; szkolenia zostaną zakończone podpisaniem odpowiedniego protokołu szkolenia przez wszystkie przeszkolone osoby , w/w Kierownika oraz przez szkolących.

- Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy

§ 4.

Ustala się następujące warunki płatności:

- Po dostarczeniu  urządzeń, potwierdzonym podpisaniem protokołu, o którym mowa w § 3,  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Faktura zostanie wystawiona po dostarczeniu  określonej w umowie kompletnej ilości poszczególnych rodzajów urządzeń.

- Ceny kompletnych urządzeń, określone w ofercie, nie ulegną zmianie do dnia opłacenia należności.

§5.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

- w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 4, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- w wysokości 10% wartości umowy określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi 
od umowy z własnej winy lub woli;

- w wysokości 0,02 % wartości umowy, określonej jak wyżej, za każdy dzień  opóźnienia w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia;

- w wysokości 1% wartości umowy, określonej jak wyżej, w przypadku nienależytego 
jej wykonywania w zakresie innym, niż opóźnienie w dostawie  urządzenia, w szczególności w zakresie  realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji.

- Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
z tytułu szkód przekraczających wartość kar umownych.

§ 6.

- Wszystkie zmiany umowy  będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 )  i Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie, 
a w przypadku braku porozumienia zostaną  poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu 
na siedzibę Zamawiającego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## Zamawiający										Wykonawca

Załącznik nr 5

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………., dnia …………………………… roku

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 3/ZP/2015 , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012r. poz. 769, 951, 1101, 1271, 1529) oświadczam, iż*:

- nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21.03.2007r.)**

- należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty :

-

-

-

.....................................................

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

* Wykonawca zakreśla odpowiedni punkt i uzupełnia wymagane dane

** Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;