Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony na dostawę odżywek , sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

# Znak postępowania : 2/ZP/2015

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 ) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą –

Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Specyfikację zatwierdził: …………………………

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach im . Jana Pawła II zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .

#### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

#### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy pobrali SIWZ.

#### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### a) „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II

##### b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

#### Dane Zamawiającego:

- Konto bankowe: BS Rutka Tartak

- Nr konta bankowego: 59936700070010001590140001

- NIP: 844-18-53-279

- KRS : 0000014752

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach  16-400 Suwałki ul. Szpitalna 54

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 87 567 69 10

- E-mail do korespondencji: spzop@list.pl

- Adres internetowy Zamawiającego: www.paliatywna.suwalki.pl

- Znak Postępowania: 1/ZP/2015. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest  dostawa odżywek, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych  – Wspólny Słownik Zamówień CPV  33141100-1, 33141110-4, 33141111-1.

2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

3. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

- Miejscem wykonania zamówienia jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki.

- Okres dostawy – 12 miesięcy od podpisania umowy

- Waluta – PLN.

- Zapłata za towar następować będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, transportem i na koszt Dostawcy . Dostawy przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni od chwili złożenia zamówienia.

#### IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

  - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.1, 1.2 i 1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1  (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w punkcie V.1.

  - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik nr 3 do SIWZ).

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik nr 2 i 2.1 do SIWZ) oraz dokumenty :

1. Warunki szczegółowe określone w punkcie IV.2.1. SIWZ – do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć :

  - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu Zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres wskazany w I.5.e SIWZ. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: (87) 567 69 10, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą niezwłocznie. Treść zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego .

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Irena Mickiewicz – tel. (87) 567 69 10

VIII.  WYMAGANIA    DOTYCZĄCE     WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XI SIWZ.

#### X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, nie wyłączając sytuacji przewidzianej art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione, opatrzone przy tym datą naniesienia poprawki.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

  - Opis przedmiotu zamówienia przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2.

  - Oświadczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ podpisane przez Osoby Uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie IV SIWZ.

  - Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V SIWZ.

  - Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

  - Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

- Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.

- Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

- Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak 2/ZP/2015- Dostawa odżywek, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych ” .

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt X.5-11 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „Zmiana oferty (lub Wycofanie oferty) –  znak 2/ZP/2015- Dostawa  odżywek, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych ”.

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki.

- W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

- Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 03 lutego 2015 r. o godz. 15.50. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lutego 2015 r. o godz. 16.00. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. Do przedmiotowych wniosków odpowiednio stosuje się punkt VI.1 i VI.2 SIWZ.

#### XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

- Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

XIII. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM							RANGA

- cena 							-    100%

Cena – obliczana jest wg wzoru:

(C min / C n) x 100

C min – cena minimalna,	 C n – cena oferty badanej

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawców ceny brutto ( Uwaga : wynika to z art. 91 w zw. z art. 2 pkt 1).

W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1.1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym Postępowaniu.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zastrzega się, że istotne jej postanowienia zawarto w pkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt III SIWZ – Termin i miejsce wykonania umowy.

#### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 ), przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198).

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 –   Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 3  –  Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust.1 i ust.2 Ustawy

- Załącznik nr 4  – wzór umowy

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Nazwa i siedziba oferenta

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

...............................................................................................................................................................

Nr telefonu, faxu .....................................................................................................................................

Regon:......................................................................... NIP:....................................................................

Województwo............................................................... Powiat.................................................................

Internet: http://............................................................ e-mail:..........................@...................................

Do:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ  im. Jana Pawła II

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 54

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ............................r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ..............................  o przetargu nieograniczonym – nr sprawy – 1/ZP/2015 na dostawę odżywek, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

dostawa asortymentu  będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr I ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr II ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr III) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr IV ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

- dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr V ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr VI ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr VII ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr VIII ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr IX ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr X ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr XI ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr XII ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr XIII ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr XIV ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr XV ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach asortymentu będącego załącznikiem nr 2 ( Pakiet nr XVI ) za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, określonych w pkt. II SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia oraz pkt. III SIWZ - Termin i miejsce wykonania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy, określone w pkt. XVI SIWZ, zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

….....................						             					 ………...................................................................

Data 							Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Pakiet I |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa (dawka, postać) | Rozmiar | Ilość-opakowań | Cena jednostkowa opakowania | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| 1 | Dieta wapomagająca leczenie ran, bogatoresztkowa, normokaloryczna (1 kcal/ml) oparta na białku kazeinowym, zawierająca argininę, karotenoidy, witaminy C i E, cynk. Całkowita zawartość białka 5,5g/100ml. osmolarności nie niższa niż 315 mOsm/l. % energii z: białka-20,4%, węglowodanów-49,6%, tłuszczów-30%. | 1000 ml | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1kcal/ml) zawierająca 6 rodzajów błonnika, białka nie więcej niż 4,3g/ml i osmolarności nie wyższej niż 300 mOsm/l. % energii z: białka-17,2%, węglowodanów-45%, tłuszczów-37,8%. | 1000 ml | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Dieta bogatoresztkowa z zawartością 6 rodzajów błonnika; normokaloryczna (1 kcal/ml) zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu. Zawartość białka nie mniej niż 4g/100; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87/100 ml; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów. % energii z: białka-15,6%, węglowodanów-47,5%, tłuszczów-34%. | 1000 ml 1500 ml | 100 2000 |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą Flocare Infinity. Posiadający kranik typu Luer. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię. | - | 250 |  |  |  |  |
| 5 | Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK- 1000 ml, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię | - | 700 |  |  |  |  |
| 9 | Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym silikonowym balonem mocującym Zgłębnik gastrostomijny – wykonany z miękkiego silikonu, posiadający wewnętrzny balon mocujący z linią kontrastującą w RTG; posiadający dwa boczne otwory na końcu zgłębnika. Wolny od DEHP. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. | CH 14/23 CH 18/23 CH 20/23 | 5 5 10 |  |  |  |  |
|  | Wzgłębnik nosowa-żołądkowy przeznaczony do długotrwałego żywienia, miękki i elastyczny, max okres używania 30 dni, posiada znacznik głębokości,oraz zatyczkę w końcówkę wtopione kulki, kulki ze stali nierdzewnej ułatwiające wprowadzanie, | Ch 14 Ch 16 | 10 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

| Pakiet II |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa (dawka, postać) | objętość | Ilość-opakowań | Cena jednostkowa opakowania | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| 1 | Emulsja do infuzji , worek trzy komorowy, zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami, glukozę, emulsję tłuszczową. Objętość 1477ml. Opakowanie zbiorcze 4 sztuki. | 1477 ml | 15 |  |  |  |  |

PAKIET  nr III

PREPARATY   DO   ŻYWIENIA   DOJELITOWEGO

(UWAGA: dostawa do domu pacjenta )

| Lp. | Rodzaj diety | Pojemność opakowania | Ilość opakowań | Nazwa preparatu | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -dieta do żywienia dojelitowego, kompletna pod względem odżywczym, bogata w kwasy tłuszczowe mct, bezglutenowa, normokaloryczna, normobiałkowa, płynna dieta peptydowa, dla dzieci powyżej 1 roku życia , z ograniczonym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego, oparta na hydrolizowanych białkach serwatkowych - 1,0 kcal/ml | 500 ml | 750 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | -kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i roślinne, tłuszcze LCT i w-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna, bezresztkowa, o osmolarności do 285 mOsmol/l, nie zawierająca glutenu, klinicznie wolna od laktozy, o wysokiej zawartości błonnika - 1 kcal/ml | 1000ml | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | - kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna, bogatoresztkowa, oparta na białku mleka , zawiera taurynę, cholinę, inozytol, karnitynę,MCT i w-3 kwasy tłuszczowe, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy, dieta pediatryczna dojelitowa, -1,5 kcal/ ml | 500 ml | 730 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | -dieta do leczenia żywieniowego do podaży przez zgłębnik, płynna, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna , bezresztkowa,charakteryzująca się unikalną mieszaniną białek (serwatka,kazeina,białka roślinne) w proporcji 35% serwatkowych, 25% kazeiny,20 % białek soi, 20% białek grochu, o zawartości białka nie niższej niż 4g/100ml, zawierająca wielonienasycone tłuszcze omega-6/omega -3 w proporcji 2,87, średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT) , zawartość DHA+ EPA nie mniej niż 33,5mg/100mlspełniające, wolna od laktozy, zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, % energii z białka 16%, z węglowodanów 48,9%, tłuszczów 35,1% - 1kcal/ml | 1000ml | 100szt |  |  |  |  |  |
| 5 | -kompletna pod względem odżywczym dieta, bezresztkowa , hiperkaloryczna , charakteryzująca się unikalną mieszaniną białek (serwatka,kazeina,białka roślinne) w proporcji 35% serwatkowych, 25% kazeiny,20 % białek soi, 20% białek grochu, o zawartości białka nie niższej niż 6g/100ml, klinicznie wolna od laktozy, której źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, wzbogacona w kwasy DHP/EPA spełniające zalecenia ISSFAL 2007, zawierający tłuszcze MCT oraz naturalne karotenoidy działaniu antyoksydacyjnym (0,3 mg/100ml), o osmolarności 360 mOsmol/l, zawierająca wielonienasycone tłuszcze omega-6/omega -3 w proporcji 3,12, zawartość DHA+ EPA nie mniej niż 34mg/100ml, zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, % energii z białka 16%, z węglowodanów 48,9%, tłuszczów 35,1% -1,5 kcal/ml | 500 ml | 800 szt |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ml | 430 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | -dieta do leczenia żywieniowego do podaży przez zgłębnik, płynna kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna , charakteryzująca się unikalną mieszaniną białek (serwatka,kazeina,białka roślinne) w proporcjach35% serwatkowych, 25% kazeiny,20 % białek soi, 20% białek grochu, o zawartości białka nie niższej niż 4g/100ml, bogatoresztkowa , z zawartością 6 rodzajów błonnika , zawartość DHA + EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml , wolna od laktozy, zawierająca 6 naturalnych karotenoidów , zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega -6/ omega-3w proporcji 2,87; % energii z :białka 15,6%, z węglowodanów 47,5%, tłuszczów 34% , -1,0 kcal/ml | 500 ml | 1.450 szt |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ml | 4.400 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | -dieta kompletna , normokaloryczna , bogatoresztkowa ,do podawania przez zgłębnik lub przetokę, oparta na białku kazeinowym, zawiera 6 rodzajów błonnika w tym rozpuszczalnego w wodzie, zawartosć białka nie mniejsza niż5,5 mg/100 ml, osmolarnośćnie wyższa niż 315 mOsml/l, % energii z białka 22%, z węglowodanów 44,7%, tłuszczów 33,3% -1 kcal/ml | 1000ml | 2.700szt |  |  |  |  |  |
| 8 | -dieta do żywienia dojelitowego, wspomagająca leczenie ran, odleżyn, kompletna, bogatoresztkowa,oparta na białku kazeinowym i sojowym (z zawartościa argininy 0,85g/100ml i glutaminy 1,03g/100ml), kompletna, normokaloryczna, zaw. MF6, opatentowana mieszanka 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego oraz nierozpuszczalnego , zawiera argininę, karotenoidy, witaminy Ci E cynk , całkowita zawartość białka5,5 g/100 ml o somolarności nie niższej niż 315 mosmol/l, % energii z białka 20,4%, z węglowodanów 49,6%, tłuszczów 30% -1 kcal/ml | 1000 ml | 600 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | -dieta zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów z cukrzycą, upośledzoną tolerancją glukozy oraz ograniczeniami podaży węglowodanów, kompletna, normokaloryczna , bogatoresztkowa , zawierająca MF6, opatentowana mieszanka 6 rodzajów błonnika, oparta wyłącznie na białku sojowym, , o osmolarności nie wyższej niż 300 mOsm/l, białka nie więcej niż 4,3 g/ml, % energii z białka 17,2%, z węglowodanów 45%, tłuszczów 37,8% -1 kcal/ml | 1000ml | 360szt |  |  |  |  |  |
| 10 | -dieta bezmleczna do żywienia medycznego drogą przewodu pokarmowego, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, oparta wyłącznie na białku sojowym , bezresztkowa, wolna od laktozy, o osmolarności nie wyższej niż 250 mOsml/l , zawartość białka nie mniej niż 4g/100 ml, % energii z białka 16 %,, węglowodanów 48,8 %,tłuszczów 35,2% -1 kcal/ml | 1000 ml | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | -dieta peptydowa, normokaloryczna, źródło białka -hydrolizat serwatki, zawiera łańcuch tłuszczu mct,niskotłuszczowa do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna , oparta wyłącznie na hydrolizacie serwatki, bezresztkowa, bezglutenowa, wolna od laktozy, o osmolarności nie nizszej niż 455 mOsml/l, %energii z białka 16%, z węglowodanów 69%, tłuszczów 15% -1 kcal/ml | 1000ml | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | -dieta dla dzieci od 1do 6 roku życia lub o masie ciała od 8 do 20 kg, do stosowania w długotwałym leczeniu żywieniowym, kompletna, normokaloryczna, z dodatkiem błonnika, zawartość białk 2,5 g/100 ml, zawiera białka serwatkowei kazeinowe,dodatek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych EPAi DHA, unikalna mieszanina błonnika, 6 rodzajów błonnika, klinicznie wolna od laktozy,, bezglutenowa, niska osmolarnosć do 205mOsm/l -1 kcal/ml | 500 ml | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 13 | -dieta dla dzieci od 1 do 6 roku życia lub o masie ciała od 8 do 20 kg ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznymw długotrwałym żywieniu , kompletna, hiperkaloryczna, bogatobiałkowa4,1 g/100 ml, żródłem białka są kazeina i serwatka, dodatek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych-EPAi DHA, , unikalna mieszanina błonnika, 6 rodzajów błonnika, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, niska osmolarnosć do 315 mOsm/ l, 1,5 kcal/ml | 500 ml | 100 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

PAKIET   NR  IV – SPRZĘT JEDNORAZOWY, MATERIAŁY OPATRUNKOWE,  PREPARAT  DO  DEZYNFEKCJI  SKÓRY

( UWAGA: dostawa do domu pacjenta w zamówieniu z żywieniem)

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość | Nazwa | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawki ,pojemność 100 ml, sterylna , niepirogenna,z dołączonym łącznikiem Luer, ze zwężoną w połowie długości końcówką pasującą do cewników i sond | - | 5.400 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki ,pojemność 50 ml, z końcówką do cewników i sond | - | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawki, pojemność 20 ml | - | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną, kompatybilny do preparatów żywieniowych wyszczególnionych w pakietach, przyrząd flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu pack o pojemności 1 litr, wykonany z PCV nie zawierający w składzie toksycznego DEHP, posiada: łącznik pasujący do opakowań pack z opatentowaną końcówką przyrządu flocare z ukrytym ostrzem , zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5 stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem, pakowany pojedynczo w folię, sterylny | - | 1.200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do gastrostomii endoskopowej, do długotrwałego żywienia, zakładany metodą pull, do długotwałego żywienia, cewnik wykonany ze 100 % przezroczystego poliuretanu nie zawierający PCV , zakończony stożkowatym łącznikiem,, wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, ,pasek widoczny w promieniach rentgena oraz płytkę silikonową do umocowania zgłębnika, z nadrukowanym rozmiarem, możliwość połączenia z zestawem do żywienia, zestaw sterylny, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo | CH 10 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym silikonowym balonem mocującym wykonany z miękkiego przezroczystego silikonu,z nadrukowaną centymetrową podziałką, może być wymieniony w domu, łatwy w założeniu i wymianie , nie wymaga endoskopu, wejście do podawania diety i do napełniania balonu mocującego, wyposażony w:port do nadmuchiwania balonu, końcówkę do łączenia z zestawem do podaży diet, silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania, wewnętrzny balon mocujący, zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem diety, mogą być używane zamiast zgłębników do przezskórnej gastrostomii endoskopowej, posiada wewnętrzny balon mocujący z linią kontrastującą w RTG, posiada 2 boczne otwory do na końcu zgłębnika, wolny od DHP, sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo | CH 14/23 cm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18/23 cm | 15szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 20/23 cm | 15szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zgłębnik nosowo - żołądkowy, przeznaczony do długotrwałego żywienia, miękki i elastyczny, maksymalny okres używania 30 dni, posiada znacznik głębokości oraz zatyczkę, silikonowy , w końcówkę wtopione kulki ze stali nierdzewnej ułatwiające wprowadzanie | CH 14 | 55 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 16 | 55szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18 | 10szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Niskoprofilowa sonda gastrostomijna z balonem nutriport | CH 20 | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do karmienia ciągłego niejałowy do niskoprofilowej sondy gastrostomijnej, pakowany po 10 sztuk w opakowaniu |  | 30szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sonda do sztucznego karmienia, wykonana w 100 % z silikonu z wewnętrznym balonem, posiada: tarczkę zewnętrzną mocującą, port Y, zaokrągloną końcówka z otwartym dystalnym końcem, balon żołądkowy wewnętrzny,, mogą być używana zamiast zgłębników do przezskórnej gastrostomii endoskopowej, | CH 16 | 5szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 CH 18 | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 CH 22 | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 CH 24 | 15 szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Pakiet V

Dostawa do domu pacjenta

| Lp. | Rodzaj materiału opatrunkowego | Rozmiar | Ilość | Nazwa | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny, włókninowy, elastyczny, z hypoalergicznym klejem, przeznaczony do mocowania opatrunków, drenów, sond, dobrze mocuje się na skórze, w rozwijanej rolce, dostawa do domu pacjenta w zamówieniu z żywieniem | 1,25 cm x 9,14 m | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 cm x 10 m | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy włókninowe niejałowe, pakowane po 100 sztuk, dostawa do domu pacjenta w zamówieniu z żywieniem | 7,5 cm x 7,5 cm | 300 opakowań |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 cm x 10 cm | 20 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Pakiet VI

Dostawa do domu pacjenta

| Lp. | Rodzaj preparatu do dezynfekcji skóry | Pojemność opakowania | Ilość | Nazwa | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Do stosowania na rany, błonę śluzową, skórę ,płyn dezynfekujący, odkażający, działa bakteriobójczo, do krótkich zabiegów antyseptycznych, do stosowania na rany czyste i zakażone, aerozol | 250 ml | 70 szt |  |  |  |  |  |

PAKIET  NR  VII– SPRZĘT  JEDNORAZOWY  DO   WENTYLACJI   MECHANICZNEJ

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | układ oddechowy do respiratora Legendair | Jednoramienny , sterylny, z linią proksymalną i zastawką wydechową, kompatybilny z respiratorem Legendair | - | 100 szt |  |  |  |  |
| 2 | układ oddechowy do respiratora PB560 | Jednoramienny , sterylny, z linią proksymalną i zastawką wydechową, kompatybilny z respiratorem PB 560 | - | 70 szt |  |  |  |  |
| 3 | wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej | Jednoelementowy, sterylny , o wadze nie większej niż 10 g | - | 250 szt |  |  |  |  |
| 4 | wymiennik ciepła i wilgoci do układu oddechowego do respiratora | Sterylny, w zakresie pojemności oddechowej 150-1200 ml, nie więcej niż 36 ml objętości wewnętrznej, ciężar nie większy niż 24 g, do stosowania u pacjentów o ciężarze ciała ponad 20 kg | - | 3.500 szt |  |  |  |  |
| 5 | cathether mount, martwa przestrzeń | Sterylna, rura karbowana wewnętrznie gładka z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i zatyczką do bronchoskopii, z tworzywa elastycznego, wytrzymała na pękanie | - | 900 szt |  |  |  |  |
| 6 | filtr wlotu powietrza do respiratora Legendair i PB560 | Gąbkowy, do używania przez okres co najmniej miesiąca | - | 250 szt |  |  |  |  |
| 7 | Złącze do wejścia tlenu do respiratora Legendair i PB560 |  | - | 20 szt |  |  |  |  |
| 8 | Blok wydechowy do respiratora model Legendair i Purittan Bennet 560 |  | - | 20 szt |  |  |  |  |
| 9 | Filtr gąbkowy do respiratora model Trilogy 100 | Piankowy wielokrotnego użytku, który można myć | - | 10 szt |  |  |  |  |
| 10 | Szybkozłączka wlotu tlenu do respiratora model Trilogy 100 |  | - | 10 szt |  |  |  |  |
| 11 | Aparat wydechowy do respiratora model Trilogy 100 | do stosowania przez wielu pacjentów | - | 10 szt |  |  |  |  |
| 12 | Bloki portów wydechowych do respiratora model Trilogy 100,Trilogy exhalation porting block active w/pap |  | - | 10 szt |  |  |  |  |
| 13 | Aktywny aparat wydechowy(AED)do respiratora model Trilogy 100 |  | - | 10 szt |  |  |  |  |
| 14 | Przewód oddechowy pasywny do respiratora model Trilogy 100 | Jednorazowy, 2 rodzaje: z wmontowaną końcówką lub bez, przewód elastyczny ,oporny na uszkodzenie | - | 15 szt |  |  |  |  |
| 15 | Przewód oddechowy aktywny do respiratora model Trilogy 100 | przewód elastyczny ,oporny na uszkodzenie | - | 10 szt |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR VIII |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Maski silikonowe Ambu | dla dorosłych i dzieci, kształt owalny, z otwartym mankietem , do stosowania z ręcznymi/automatycznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji, kształt odpowiadający budowie anatomicznej, wykonane są w całości z przezroczystego silikonu, dzięki czemu podczas wentylacji można zaobserwować obecność krwi lub wymiocin, pojawienie się oddechów spontanicznych lub zasinienia ust. Zastosowany wysokiej jakości silikon umożliwia sterylizację w autoklawie w temperaturze 134°C. | CH 3 | 6 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | CH 4 | 6 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | CH 5 | 6 szt |  |  |  |  |
| 2 | rurka tracheostomijna | Bez mankietu, przezroczysta, z 2 kaniulami, szczoteczką i opaską | Nr 8 | 3 szt |  |  |  |  |
| 3 | rurka tracheostomijna | średnica wewnętrzna I.D.nie większa niż 8,0 mm, średnica zewnętrzna O.D. nie większa niż 11 mm, wyrób jednorazowego użycia, może zawierać mankiet uszczelniający lub bez mankietu | Nr 8 | 4 szt |  |  |  |  |
| 4 | rurka tracheostomijna | średnica wewnętrzna I.D. nie większa niż 7,6 mm, średnica zewnętrzna O.D. nie większa niż 12,2 mm, wyrób jednorazowego użycia, bez mankietu | Nr 8 | 4 szt |  |  |  |  |
| 5 | rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem | z ruchomym szyldem , z mankietem, PVC silikonowane, odporna na zginanie, wzmocniona drutem kwasoodpornym,z prowadnicą, znakowany balonik, tasiemka mocująca, jałowa, jednorazowego użytku | Nr 6,5 | 3 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | Nr 7,0 | 4 szt |  |  |  |  |
| 6 | rurka tracheostomijna | Z mankietem, 2 kaniulami, szczoteczką i opaską, silikonowana, sterylna, pakowana pojedynczo | Nr 6,0 | 8 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | Nr 6,5 | 5 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | Nr 7,0 | 15 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | Nr 7,5 | 25 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | Nr 8,0 | 35 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | Nr 8,5 | 35 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | Nr 9,0 | 10 szt |  |  |  |  |
|  |  |  | Nr 10 | 5 szt |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| PAKIET NR IX |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | dren łączący do odsysania do ssaka | Zastosowanie do połączenia cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z urządzeniem ssącym,Z elastycznego PCV, nie załamujący się, gładka powierzchnia wewnętrzna drenu ,zapobiegająca osadzaniu się wydzieliny, przezroczysty, jałowy , zakończony lejkiem-uniwersalny męski stożek, długość 180 cm , jednorazowego użytku | CH 24/180 cm | 50 szt |  |  |  |  |
| 2 | dren łączący do odsysania do ssaka | Kompatybilny ze ssakiem model Fazzini F-31,Zastosowanie do połączenia cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z urządzeniem ssącym,Z elastycznego PCV, nie załamujący się, gładka powierzchnia wewnętrzna drenu ,zapobiegająca osadzaniu się wydzieliny, przezroczysty, jałowy , |  | 20 szt |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik uniwersalny z zakręcaną pokrywą na wydzielinę do ssaka | Wielorazowy, przezroczysty, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp 134stopni, z zakręcaną pokrywą, pojemność 1500 ml | - | 15 szt |  |  |  |  |
| 4 | Filtry antybakteryjne do ssaków | kompatybilny ze ssakiem model: EASY GO VAC, | - | 20 szt |  |  |  |  |
|  |  | DEVILBISS, | - | 20szt |  |  |  |  |
|  |  | FAZZINI F-31 | - | 30 szt |  |  |  |  |
| 5 | Nawilżacz powietrza do koncentratora tlenu / model Vision Air/ | Pojemnik z tworzywa nadającego się do dezynfekcji lub sterylizacji, wielorazowy, przezroczysty, kompatybilny z modelem koncentratora Vision Air |  | 30 sztuk |  |  |  |  |
| 6 | Przyłącze butli nawilżacza do koncentratora Vision Air | Łączy koncentrator z nawilżaczem, kompatybilna z koncentratorem model Vision Air, z elastycznego tworzywa | - | 20 szt |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Pakiet X

| .p. | Nazwa (dawka, postać) | Ilość-opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaziki jałowe 7,5cmx7,5cm 3szt/op. | 6000 |  |  |  |  |
| 2 | Gaziki jałowe 10cmx10cm 3szt/op. | 7000 |  |  |  |  |
| 3 | Gaziki niejałowe 5cmx5cm 100szt/op. | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Gaziki niejałowe 7,5cmx7,5cm 100szt/op. | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Gaziki niejałowe 10cmx10cm 100szt/op. | 600 |  |  |  |  |
| 6 | Gaza jałowa 0,5m 1szt/op | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Gaza jałowa 1m 1szt/op | 1300 |  |  |  |  |
| 8 | Gaza niejałowa 0,5m 1szt/op | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Gaza niejałowa 1m 1szt/op | 450 |  |  |  |  |
| 10 | Przylepiec hypoalergiczny tkaninowy 5m/25mm 1szt/op | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Przylepiec hypoalergiczny włókninowy 5m/12,5mm 1szt/op | 70 |  |  |  |  |
| 12 | Przylepiec hypoalergiczny włókninowy 5m/25mm 1szt/op | 70 |  |  |  |  |
| 13 | Elastyczny włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 cm x 10 cm 1szt/op | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Elastyczny włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 cm x 15 cm 1szt/op | 100 |  |  |  |  |
| 15 | Lignina w płatach 5 kg | 5kg/op | 60 op |  |  |  |
| 16 | Drewniane szpatułki laryngologiczne | 1szt/op | 50 |  |  |  |
| 17 | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul hipoalergiczny, wykonany z miękkiej włókniny o otwartej strukturze, o wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej, zapewniający stabilne mocowanie, z dodatkowym opatrunkiem w zestawie używanym jako podkładka pod stopkę kaniuli. Wymiary 7,6cm x 5,1cm | szt/op | 500 |  |  |  |
| 18 | Bandaż dziany 10cm | 1szt/op | 300 |  |  |  |
| 19 | Przylepiec jedwabny hypoalergiczny w rozmiarze 1,25cm x 5 cm | 24 szt/ op | 10 op |  |  |  |
| 20 | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny w rozmiarze 2,5 x 5m. | 12 szt/ op | 10 op |  |  |  |
| 21 | Przylepiec tkaninowy hypoalergiczny w rozmiarze 2,5cm x 5m. | 12 szt /op | 10 op |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

| Pakiet XI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazw produktu -rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość (1 rok/op) | Cena jednostkowa opakowania | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | Prześcieradło jednorazowe fizelinowe (zielone) rozm. 160 x 210cm | szt/op | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Pieluchomajtki dzienne oddychające: Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni produktu, System zapinania w postaci podwójnych przylepcorzepów, Pieluchomajtki posiadające minimum jeden ściągacz taliowy, Wskaźnik wilgotności w postaci minimum jednego paska, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem, Wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu, Wyprofilowane gumki w części pachwinowej, System neutralizujący zapach moczu Opakowanie 30 sztukowe. |  |
| 6a | Pieluchomajtki dzienne rozm. M: Chłonność wg normy ISO minimum 2276 ml, Minimalny obwód produktu bez rozciągania - 130 cm | 30szt/op | 400 op |  |  |  |  |
| 6b | Pieluchomajtki dzienne rozm. L: Chłonność wg normy ISO minimum 2410 ml, Minimalny obwód produktu bez rozciągania – 150 cm | 30szt/op | 400 op |  |  |  |  |
| 6c | Pieluchomajtki dzienne rozm. XL: Chłonność wg normy ISO minimum 2410 ml, Minimalny obwód produktu bez rozciągania – 160 cm | 30szt/op | 200 op |  |  |  |  |
| 7 | Pieluchomajtki nocne oddychające o podwyższonej chłonności: Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni produktu, System zapinania w postaci podwójnych przylepcorzepów, Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni produktu, Pieluchomajtki posiadające minimum jeden ściągacz taliowy, Wskaźnik wilgotności w postaci minimum jednego paska, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem, Wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu, Wyprofilowane gumki w części pachwinowej, System neutralizujący zapach moczu Opakowanie 30 sztukowe. |  |
| 7a | Pieluchomajtki nocne rozm. M: Chłonność wg normy ISO minimum 2628 ml, Minimalny obwód produktu be rozciągania – 130 cm | 30szt/op | 400 |  |  |  |  |
| 7b | Pieluchomajtki nocne rozm. L: Chłonność wg normy ISO minimum 2719 ml, Minimalny obwód produktu be rozciągania – 150 cm | 30szt/op | 400 |  |  |  |  |
| 7c | Pieluchomajtki nocne rozm. XL: Chłonność wg normy ISO minimum 2719 ml, Minimalny obwód produktu be rozciągania – 160 cm | 30szt/op | 200 |  |  |  |  |
| 8 | Wkładki urologiczne dla kobiet, chłonność min. 880ml, anatomiczne | 30szt/op | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Wkładki urologiczne dla mężczyzn chłonność min. 710ml, oddychające, anatomiczne | 16szt/op | 400 |  |  |  |  |
| 10 | Podkłady higieniczne chłonne w rozm. 60x90cm nieprzemakalny z pulpy celulozowej. | 30szt/op | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 1800 ml., rozm. 75 x 90 cm. | 1szt/op | 3000 |  |  |  |  |
| 12 | Podkład higieniczny - jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający, wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, przeszyć, pikowania) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. | 1szt/op | 200 |  |  |  |  |
| 13 | Mata chłonna o dużej wchłanialności płynów min. 1,5l, z możliwością przytwierdzania do podłoża, o wymiarach 81 cm x 121cm. | 1szt/op | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Śliniaki bibułowo-foliowe jednorazowego użytku | 100/op | 15 |  |  |  |  |
| 17 | Prześcieradło do transportu o udźwigu min. 250kg, o rozmiarze 101 x 203cm. | 1szt/op | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Pakiet XII |  |  |  |  |
| Lp. | Nazw produktu -rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość (1 rok/op) | Cena jednostkowa opakowania | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | Bezbarwny, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami, zabiegami operacyjnymi i szczepieniami, autosterylny, zawierający nie mniej niż 70 % alkoholu, nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych. pH 6-7. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), poj. 350 ml | 1szt/op | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Bezbarwny, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami, zabiegami operacyjnymi i szczepieniami, autosterylny, zawierający nie mniej niż 70 % alkoholu, nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych. pH 6-7. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), poj. 5l | 1szt/op | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Spektrum działania: B, F, MRSA, V (HIV, HBV, HCV, Vaccina, Rota), Tbc w 30 sek., V (Polio, Adeno) do 1 minuty, poj. 500ml ze spryskiwaczem | 1szt/op | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Spektrum działania: B, F, MRSA, V (HIV, HBV, HCV, Vaccina, Rota), Tbc w 30 sek., V (Polio, Adeno) do 1 minuty, poj. 5l | 1szt/op | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Preparat chlorowy w tabletkach 2,72 g, do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni, przedmiotów także w kuchenkach oddziałowych, zalewania plam krwi, wydzielin, wydalin, oparty o dichloroizocyjanuran sodu (pow.50%), bez zawartości kwasów – pH obojętne: 7,0. Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Gotowy roztwór roboczy zachowuje aktywność conajmniej jeden dzień roboczy tj. 24 godziny. Spektrum: B, F, Tbc, V, (w stęż. aktywnego chloru do 2000 ppm.), Clostridium Difficile (Ribotyp R27 w stęż. aktywnego chloru do 10000 ppm., warunki brudne). Czas działania: B, F, V – do 15 min. Wymagany atest dopuszczający dezynfekcję powierzchni kontaktujących się z żywnością – op. 300 tabl. | 1szt/op | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Niezawierający mydła preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, niepowodujący wysuszania skóry, pielęgnujący skórę i chroniący ją przed wysychaniem o pH 5,0 neutralnym dla skóry. Bez kwasu kokosowego, mlekowego, undecylowego, alkoholi, bez działania bójczego. Do częstego mycia skóry, usuwający pozostałości po maściach. Zawierający substancje zapachowe. | 1szt/op | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, do rąk szczególnie wrażliwych: pH 5,0 neutralne dla skóry. Oparty o min. trzy substancje aktywne z różnych grup chemicznych np.: 2-propanol, chlorek benzyloalkiloamoniowy, kwas undecylowy; bez zawartości jodu, chlorheksydyny, etanolu, kwasu mlekowego, fenolu i ich pochodnych. Barwiony. O przedłużonym działaniu. Chirurgiczne odkażanie rąk w czasie do 3 min. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym; HBV, HIV, Rota, wirusy opryszczki), poj. 500ml | 1szt/op | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, do rąk szczególnie wrażliwych: pH 5,0 neutralne dla skóry. Oparty o min. trzy substancje aktywne z różnych grup chemicznych np.: 2-propanol, chlorek benzyloalkiloamoniowy, kwas undecylowy; bez zawartości jodu, chlorheksydyny, etanolu, kwasu mlekowego, fenolu i ich pochodnych. Barwiony. O przedłużonym działaniu. Chirurgiczne odkażanie rąk w czasie do 3 min. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym; HBV, HIV, Rota, wirusy opryszczki), poj. 5l | 1 szt/op | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Bezbarwny preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Zakres działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), pierwotniaki w czasie do 1 minuty. Na bazie octenidyny, nie zawierający jodu i chlorheksydyny, gotowy do użycia, nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Możliwość zastosowania także przy cewnikowaniach, produkt leczniczy. Opakowania 250 ml. z atomizerem | 1 szt/op | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Uniwersalny preparat na bazie przyśpieszonego nadtlenku wodoru bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych, do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni, w tym wrażliwych na działanie alkoholi. Potwierdzona szeroka kompatybilność materiałowa (szkło, akryl, stal nierdzewna, tapicerka, wykładziny). Możliwość stosowania w obecności pacjentów, nie podrażnia dróg oddechowych, bez zawartości lotnych związków organicznych, substancji zapachowych, barwników. Produkt biodegradowalny o właściwościach okamieniających. Zastosowanie także do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, wydaliny, wydzieliny oraz usuwania biofilmu. Spektrum biobójcze potwierdzone w warunkach brudnych zgodnie z normą EN 14885 dla obszaru medycznego: V (polio, adeno), F (aspergilus niger, candia albicans), B (w tym MRSA), Tbc, stężenie 3.5% w czasie 15 minut. Do inaktywacji Clostridium difficile/ stężenie 15% czas do 10min. pH<2, opakowanie 5l | 1szt/op | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Preparat do dezynfekcji toalet i łazienek, gotowy do użycia na bazie podchlorynu sodowego do 5% objętości, wodorotlenku sodowego do 2% objętości, usuwa nieprzyjemne zapachy. Spektrum: B, F, poj. 750ml | 1szt/op | 25 |  |  |  |  |
| 12 | Preparat do mycia i płukania basenów szpitalnych. Skład:niejonowe zw.powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Przeznaczenie: do automatycznych płuczek basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i "nerek". Środek odkamieniający. Dozowanie: 0,5ml/l na każde 5 st. twardości wody. ph: kwaśne, 2,1-3,1 (koncentrat). Opakowanie: 5l. | 1szt/op | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu, bez aktywatora. Możliwość zastosowania m.in. do: głowic USG, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Opakowanie: wiaderko 225 szt o wymiarach: 25x30cm | 1szt/op | 25 |  |  |  |  |
| 8 | Mata do stosowania przed wejściem do pomieszczeń o podwyższonej czystości: Posiada właściwości bakterio- i grzybobójcze. Zatrzymuje zanieczyszczenia z obuwia i kół. Każda mata składa się z 30-40 klejących, ponumerowanych arkuszy foliowych wykonanych z PE. Przylepna na całej powierzchni.Spodnia warstwa maty zapewnia równe i stabilne przyleganie do podłoża.Rozmiar 60cm x115cm | 1szt | 20 szt |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Pakiet XIII |
| Lp. | Nazw produktu -rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość (1 rok/op) | Cena jednostkowa opakowania | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  | 1 | Myjki (chusty) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 33cm x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow 10 szt. | 10szt/op | 150 |  |  |  |  |
|  | 2 | Myjki (rękawice) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 16cm x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow 8 szt. 8szt/op | 8 sztuk/opak | 100 |  |  |  |  |
|  | 3 | Pianka myjąca typu "3w1" do szybkiego i delikatnego oczyszczania skóry przy nietrzymaniu moczu i stolca, do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry, nie wymagająca spłukiwania wodą, dla obłożnie chorych, opak. aerozol 400ml 1szt/op |  | 25 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Pakiet XIV

| Lp. | Nazw produktu -rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość (1 rok/op) | Cena jednostkowa opakowania | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna z portem iniekcyjnym, wykonana z PTFE, posiadająca samo domykający się zawór portu górnego, wyposażona w filtr hydrofobowy, widoczna w promieniach RTG, sztywne opakowanie folia-papier, sterylizowana EO, rozm.: Kaniula 24G x 19mm (przepływ: 18 ml/min) Kaniula 22G x 25mm (przepływ: 36 ml/min) Kaniula 20G x 32mm (przepływ: 60 ml/min) Kaniula 18G x 45mm (przepływ: 90 ml/min) Kaniula 17G x 45mm (przepływ: 125 ml/min) Kaniula 16G x 45mm (przepływ: 180 ml/min) Kaniula 14G x 45mm (przepływ: 270, ml/min) | szt/op | Po 100 sztuk każdego rozmiaru |  |  |  |  |
| 2 | Kaniule dożylne bezpieczne wykonane z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO, rozmiary: 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min 14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min | szt/op | Po 10 opakowań każdego rozmiaru |  |  |  |  |
| 3 | Koreczek do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co umożliwia jego aseptyczne użytkowanie, jedn. użytku. | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 4 | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu, redukująca przypadkowe zakażenie przez dotyk, nie wymaga stosowania koreczka, bez zawartości PVC lateksu i DEHP, bez elementów mechanicznych, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, przepływ 360ml/min | szt/op | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45µm i zastawką antyzwrotną , która automatycznie zabezpiecza połączenie po wyjęciu strzykawki | szt/op | 200 |  |  |  |  |
| 8 | Igły iniekcyjne j.u. nietoksyczne, niepirogenne, sterylne, wszystkie rozmiary jednego producenta, jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza, sterylna, igły do iniekcji jedn. użytku z poz. 8-11 muszą pochodzić od jednego producenta, rozmiary: 0,45 x 16 mm a’ 100 szt. 0,5 x 25 mm a’ 100 szt. 0,6 x 30 mm a' 100 szt. 0,7 x 40 mm a' 100 szt. 0,8 x 40 mm a' 100 szt. 0,9 x 40 mm a‘ 100 szt. | 100szt/op | Po 10 op każdego rozmiaru |  |  |  |  |
| 9 | Igły iniekcyjne j.u. nietoksyczne, niepirogenne, sterylne, wszystkie rozmiary jednego producenta, jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza, w wersji krótko i długościętej, sterylna, rozmiary: 1,1 x 40 mm a' 100szt. 1,2 x 40 mm a ‘100 szt. | 100szt/op | Po 175 opakowań każdego rozmiaru. |  |  |  |  |
| 10 | Igły iniekcyjne j.u., jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, oznaczenie o braku latexu, sterylna Igła iniekcyjna j.u. 0,6 x 60 mm, Igła iniekcyjna j.u. 0,6 x 80 mm Igła iniekcyjna j.u. 0,7 x 50 mm Igła iniekcyjna j.u. 0,9 x 50 mm Igła iniekcyjna j.u. 0,9 x 70 mm | 1szt/op | Po 10 opakowań każdego rozmiaru |  |  |  |  |
| 11 | Igły iniekcyjne j.u. bezpieczne z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą, umożliwiające aktywację jedną ręką, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, kompatybilne z końcówkami Luer Slip i Luer Lock, zabezpieczenie podwójnym mechanizmem blokady, rozmiary: 0,5 x 25 mm a'100 szt. 0,6 x 30 mm a'100 szt. 0,7 x 30 mm a'100 szt. 0,8 x 40 mm a'100 szt. 0,9 x 40 mm a'100 szt. 1,1 x 40 mm a'100 szt. 1,2 x 40 mm a'100 szt | 100szt/op | Po 5 opakowań każdego rozmiaru |  |  |  |  |
| 12 | Igły SURECAN do portów ze skrzydełkami w rozm. 20G x 15mm, 20G x 20mm | 1szt/op | Po 20 sztuk każdego rozmiaru |  |  |  |  |
| 13 | Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45 stopni, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18G x 50mm, sterylna a'100szt. | 100szt/op | 10 opakowań |  |  |  |  |
| 14 | Igła „motylek” do wkłuć rozmiar od 0,5x20 mm do 1,1x20mm | 1szt/op | Po 200 opak. każdego rozmiaru |  |  |  |  |
| 16 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 1szt/op | 600 |  |  |  |  |
| 19 | Przedłużacze do przetoczeń bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), średnica wewnętrzna drenu 3,0mm dł. drenu 150 cm | 1szt/op | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna (opis dot. poz. 20 – 23) Skala rozszerzona: 2ml – skala do 3ml 5ml – skala do 6ml 10ml – skala do 12ml 20ml – skala do 24ml w tym: |  |
| 20a | Strzykawka 2-częściowa j.u. 2 ml (skala do 3ml) a’ 100 szt. | 100szt/op | 20 |  |  |  |  |
| 20b | Strzykawka 2-częściowa j.u. 5 ml (skala do 6ml) a’ 100 szt. | 100szt/op | 15 |  |  |  |  |
| 20c | Strzykawka 2-częściowa j.u. 10 ml (skala do 12ml) a’ 100 szt. | 100szt/op | 10 |  |  |  |  |
| 20d | Strzykawka 2-częściowa j.u. 20 ml (skala do 24ml) a’ 100 szt. | 100szt/op | 15 |  |  |  |  |
| 21 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z koncówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 3 ml, sterylna, a'100szt. | 100szt/op | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z koncówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 5 ml, sterylna, a'100szt. | 100szt/op | 5 |  |  |  |  |
| 23 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z koncówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 10 ml, sterylna, a'100szt. | 100szt/op | 5 |  |  |  |  |
| 24 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z koncówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 20 ml, sterylna, a'100szt. | 100szt/op | 5 |  |  |  |  |
| 25 | Strzykawka 100ml Janeta z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier | 1szt/op | 600 |  |  |  |  |
| 26 | Strzykawka j.u. 50/60ml Luer-Lock do pomp infuzyjnych transparenta, wyraźna i trwała dwustronna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, sterylna, opakowanie folia-papier | 1szt/op | 50 |  |  |  |  |
| 27 | Łącznik do cewników do odsysania, jedn. użytku | 1szt/op | 200 |  |  |  |  |
| 28 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, cyfrowa podziałka głębokości, pakowne pojedynczo Rozmiary: CH 16 i CH-18 (wyposażone w zatyczkę oraz dodatkowo we wkładki redukcyjne Luer) | 1szt/op | Po 30 sztuk każdego rozmiaru |  |  |  |  |
| 29 | Zatyczka do cewników , drenów o średnicy 16 i 18 Ch, posiadające uchwyt umożliwiający włożenie oraz usunięcie zatyczki, budowa schodkowa. | 1 szt | Po 50 szt każdego rozmiaru |  |  |  |  |
| 30 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo, Rozmiary: Ch 16 dł. 600mm | 1szt/op | 10000sztuk |  |  |  |  |
| 31 | Cewnik Foleya od CH-14 do CH-26 silikonowany, zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy sterylizowany radiacyjnie | 10szt/op | Po 10 opakowań każdego rozmiaru |  |  |  |  |
| 32 | Worek do zbiórki moczu pojemność 2 litry ze spustem i drenem długości 80 – 120 cm z zastawką antyrefluksyjną, sterylny. zawór spustowy poprzeczny, typu (T), | 1 szt/op | 4000 |  |  |  |  |
| 33 | Wieszak do worka do zbiórki moczu - wykonany z trwałego plastiku, umożliwiajacy zawieszanie worka na krawędzi łóżka lub wózka | 1szt/op | 30 |  |  |  |  |
| 34 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy), długość drenu 150cm, pakowany folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, sterylny | 1szt/op | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet XV

| Lp. | Nazw produktu -rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość (1 rok/op) | Cena jednostkowa opakowania | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne, lekko pudrowane, rozm. 6,5 - 9,0 | para | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice jednorazowego użytku, winylowe bezpudrowe w rozmiarze .S | 100szt/op | 250 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice jednorazowego użytku, winylowe bezpudrowe w rozmiarze M | 100szt/op | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice jednorazowego użytku, winylowe bezpudrowe w rozmiarze L | 100szt/op | 300 |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. S | 100szt/op | 400 |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. M | 100szt/op | 400 |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. L | 100szt/op | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Pakiet XVI

| Lp. | Nazw produktu -rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość (1 rok/op) | Cena jednostkowa opakowania | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Kieliszki do podawania leków, wykonany z polipropylenu, skala pomiarowa do podawania medykamentów, a' 75szt | 75szt/op | 350 |  |  |  |  |
|  | 2 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7l wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu, wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | 1szt/op | 50 |  |  |  |  |
|  | 3 | Pojemnik na odpady medyczne 1l wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu, wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | 1szt/op | 30 |  |  |  |  |
|  | 4 | Drewniane szpatułki laryngologiczne | 1szt/1op | 50 |  |  |  |  |
|  | 5 | Pojemnik na odpady medyczne 5l wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu, wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | 1szt/op | 20 |  |  |  |  |
|  | 6 | Fartuchy jednorazowe fizelinowe z mankietem (zielone) | 10szt/op | 400 |  |  |  |  |
|  | 7 | Ochraniacze foliowe na buty jednorazowego użytku | para | 2500 |  |  |  |  |
|  | 8 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z gumką | szt/op | 500 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

Numer sprawy 2/ZP/2015

Data ..........................

Nazwa oferenta  ................................................................

Adres oferenta    ...............................................................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę   odżywek, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych  znak postępowania : 2/ZP/2015

Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu :

- spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 759 z późń.  zm. ) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- nie podlega wykluczeniu z tego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

...........................................................................

podpis / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy /

Załącznik nr 4

###### U M O W A - WZÓR

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/ZP/2015

zawarta w dniu …………………………. r. w Suwałkach pomiędzy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………….. ul.  …………………………………… wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………………………, ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………………….

NIP: …………………………., kapitał zakładowy ...........................................( dot. tylko spółek kapitałowych )

zwanym w treści umowy Dostawcą,

w imieniu którego działają:

1) ........................................................

2) ........................................................

a

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej z siedzibą w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16 – 400 Suwałki wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014752, NIP : 844-18-53-279

zwanym w treści umowy Zamawiającym , w imieniu którego działa :

Irena Mickiewicz – Dyrektor

o następującej treści :

§ 1

## Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Dostawcę na potrzeby Zamawiającego asortymentu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy zgodnie z ofertą przetargową dotyczącą pakietu ……….., stanowiącą od chwili zawarcia umowy jej integralną część.

§ 2

Dostawy wyrobów, o których mowa w § 1 realizowane będą od dnia …………………… r. do dnia ……………………… r.

§ 3

- Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych zamówień przekazywanych Dostawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w formie telefonicznej, faksem lub pisemnie.

- Dostawy, o których mowa w pkt 1 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Suwałkach  przy ul. Szpitalnej 54 w ciągu 5 dni od chwili otrzymania bieżącego zamówienia przekazanego przez Zamawiającego w uzgodnionej formie.

- Dostawy wyrobów, o których mowa w § 1 Dostawca będzie realizował na koszt i ryzyko własne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia wielkości bieżących dostaw w stosunku do ilości wykazanych w załączniku do umowy stosownie do aktualnych potrzeb i możliwości Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówienia na mniejszą ilość wyrobów niż wskazana w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Dostawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

- W odniesieniu do odżywek,  wskazanych przez Zamawiającego materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć je pod adres wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia transport odżywek zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa.

§ 4

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyroby, o których mowa w § 1 posiadające na dzień dostawy niezbędne atesty/świadectwa dopuszczenia do użytkowania o możliwie najwyższych parametrach jakościowych, w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta z czytelnym terminem ważności, nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia dostarczenia.

- W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych dostarczonego towaru Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o zauważonych nieprawidłowościach wraz z wnioskiem o ich usunięcie.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą : braków ilościowych w ciągu 48 godzin, wad jakościowych w ciągu 14 dni.

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie za tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy na podstawie wartości oferty przetargowej w wysokości brutto ………………………… zł ( słownie : ……………………………………………………………… zł). Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany.

§ 6

- Zapłata wartości wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Dostawcę realizowana będzie przelewem bankowym na rachunek Dostawcy Nr ................................................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

- Z tytułu zwłoki w zapłacie przekraczającej 30 dni Dostawca może naliczać stosowne odsetki ustawowe.

§ 7

Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej wysokości :

- W przypadku odstąpienia Dostawcy od wykonania postanowień umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % niezrealizowanej dostawy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn innych niż określone w art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych bez zgody Dostawcy, Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości niezrealizowanych dostaw.

- W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia.

§ 8

- Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia …………………………. r. do dnia ……………………...

- W razie naruszenia postanowień umowy strony zastrzegają prawo rozwiązania umowy za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia .

- Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w formie zgodnego oświadczenia obu stron.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy przez co rozumie się w szczególności :

- Utratę przez Dostawcę uprawnień koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

- Przerwę w realizacji przez Dostawcę obowiązków wynikających z umowy uniemożliwiającą Zamawiającemu wywiązanie się ze swoich zadań ustawowych i statutowych.

§ 10

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

### Dostawca	                                                                                    Zamawiający

Załącznik nr 5

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………., dnia …………………………… roku

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 2/ZP/2015 , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012r. poz. 769, 951, 1101, 1271, 1529) oświadczam, iż*:

- nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21.03.2007r.)**

- należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty :

-

-

-

.....................................................

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

* Wykonawca zakreśla odpowiedni punkt i uzupełnia wymagane dane

** Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;