Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach wraz z garażem oraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Znak postępowania :2/ZP/2013

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą –

Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Specyfikację zatwierdził: …………………………

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .

#### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

#### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy pobrali SIWZ.

#### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej  w Suwałkach

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ.

##### ”Wykonawca” - podmiot, który ubiega się o udzielenie  Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

#### Dane Zamawiającego:

- Konto bankowe: BS Rutka Tartak

- Nr konta bankowego: 53936700070010001590140001

- NIP: 844-18-53-279

- KRS: 0000014752

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-87 567 69 10

- E-mail do korespondencji: spzop@list.pl

- Adres internetowy Zamawiającego: www.paliatywna.suwalki.pl

- Znak Postępowania:

- 2/ZP/2013. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach wraz z garażem oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Wspólny Słownik Zamówień CPV 45215100 – 8.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Dopuszcza się udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia ( na zasadach określonych we wzorze umowy ), przy czym wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu szczegółowym oferty części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie.

- Termin realizacji zamówienia – do dnia 31 grudnia 2013 r.

- Prace mogą być wykonane z udziałem podwykonawców, przy czym zastosowany musi być odpowiednio art. 6471 kodeksu cywilnego.

- Wymagana pisemna gwarancja i rękojmia na wykonane prace – 36 miesięcy 60 miesięcy na roboty konstrukcyjne.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie rozbudową będącą przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

- Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem własnych narzędzi, urządzeń i materiałów . Wymaga się, aby materiały, które będą wykorzystane do wykonania przedmiotowego zamówienia, były dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie aktualnych dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na materiały wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu rozbudowy.

- Wykonawca zapewnia i przestrzega warunków bezpieczeństwa przez cały okres wykonywania rozbudowy.

- Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonania rozbudowy przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Wykonawca zapewni  na własny koszt : utrzymanie porządku na terenie prowadzenia rozbudowy, stan wolny od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie odpadów i śmieci na własny koszt, a po zakończeniu rozbudowy – uporządkowanie  terenu.

- Warunki płatności – po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

- Po zapoznaniu się z SIWZ Wykonawca ma prawo dokonania oględzin miejsca wykonania remontu, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – ………………………….

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

- Miejscem wykonania zamówienia będzie miejsce wskazane przez Wykonawcę.

- Okres wykonania rozbudowy – do 31 grudnia 2013 r.

- Waluta – PLN.

- Zapłata za rozbudowę nastąpi w dwóch etapach. Pierwszy etap po zamknięciu stanu surowego budynku głównego i garażowego po odbiorze przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Drugi etap po odbiorze końcowym w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

#### IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.1, 1.2 i 1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1  (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w punkcie V.1.

  - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaz minimum 1 roboty budowlanej o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6  do SIWZ .

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik nr 2  do SIWZ) oraz dokumenty :

1. Warunki szczegółowe określone w punkcie IV.2.1. SIWZ – do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć :

  - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu Zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres wskazany w I.5.e SIWZ. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: (087) 5676910, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą niezwłocznie. Treść zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego .

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach proceduralnych:

- Adam Bartnicki – tel. (87) 6444259

W sprawach merytorycznych:

- Irena Mickiewicz – tel. (87) 5676910

VIII.  WYMAGANIA    DOTYCZĄCE     WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 35 000 zł.

Wadium należy wnieść do terminu składania ofert . Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm. ).

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XI SIWZ.

#### X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, nie wyłączając sytuacji przewidzianej art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione, opatrzone przy tym datą naniesienia poprawki.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

  - Oświadczenia wg załącznika nr 2. do SIWZ podpisane przez Osoby Uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie IV SIWZ.

  - Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V SIWZ.

  - Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

  - Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

- Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.

- Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

- Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak 2/ZP/2013- Rozbudowa SPZOP w Suwałkach wraz z garażem oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” .

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt X.5-11 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „Zmiana oferty (lub Wycofanie oferty) –  znak 2/ZP/2013- Rozbudowa SPZOP w Suwałkach wraz z garażem oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki  - sekretariat Dyrektora - w godz. od 8.00 do 14.00.

- W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

- Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 08 marca 2013 r. o godz. 15.20. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 marca 2013  r. o godz. 15.30. w siedzibie Zamawiającego( sala konferencyjna ). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. Do przedmiotowych wniosków odpowiednio stosuje się punkt VI.1 i VI.2 SIWZ.

#### XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

- Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

XIII. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM							RANGA

- cena 							-    100%

Cena – obliczana jest wg wzoru:

(C min / C n) x 100

C min – cena minimalna,	 C n – cena oferty badanej

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawców ceny brutto ( Uwaga : wynika to z art. 91 w zw. z art. 2 pkt 1).

W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1.1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 7 % wartości umowy. Zabezpieczenie należy wnieść do terminu składania ofert . Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm. ).

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy oraz SIWZ. Zastrzega się, że istotne jej postanowienia zawarto w pkt II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w pkt III – Termin i miejsce wykonania umowy.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

#### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zm.), przysługują środki ochrony prawnej  na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198).

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 –   Formularz oferty

- Załącznik nr 2 –  Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust.1 i ust.2 Ustawy.

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy

- Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

- Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik nr 6 – Wykaz robót

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Nazwa i siedziba oferenta

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

...............................................................................................................................................................

Nr telefonu, faxu .....................................................................................................................................

Regon:......................................................................... NIP:....................................................................

Województwo............................................................... Powiat.................................................................

Internet: http://............................................................ e-mail:..........................@...................................

Do:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ

16-400 Suwałki , ul. Szpitalna 54

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ........……………...r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ......................... o przetargu nieograniczonym  – nr sprawy –2/ZP/2013 na przebudowę budynku SPZOP w Suwałkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. „Rozbudowa budynku SPZOP w  Suwałkach wraz z garażem oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w cenie:

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych; słownie:..........................................................................................................złotych,

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

zgodnie z przedmiarem robót  (załącznik nr 4) stanowią integralną część niniejszej oferty ;

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, określonych w pkt. II SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia oraz pkt. III SIWZ - Termin i miejsce wykonania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy, określone w pkt. XVI SIWZ, zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych, zaparafowanych  i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............						...................................................................

Data 							Podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2

/ pieczęć wykonawcy /

OŚWIADCZENIE

Dotyczy : przetargu nieograniczonego  na rozbudowę budynku SPZOP w Suwałkach wraz z garażem oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną : 2/ZP/2013

Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu :

- spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zm. ) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- nie podlega wykluczeniu z tego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

…………………………………………………..                                              ………………………………………

/ miejscowość, data /                                                                  / podpis osób upoważnionych przedstawicieli wykonawcy

Załącznik nr 3

Projekt umowy

Projekt umowy

Będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak 2/ZP/2013

zawarta dnia ………… w Suwałkach

pomiędzy …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

działającym na podstawie ……………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwanym w treści Wykonawcą

a

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014752, NIP : 844-18-53-279 reprezentowanym przez Irenę Mickiewicz – Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym

o następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozbudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach wraz z garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, tj.  („Przedmiot umowy”) za cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 1). Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: przedmiar robót  (Załącznik nr 2 do umowy) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 3).

- Szczegółowy zakres robót i kolejność robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie wykonywania umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zawiadomił Urząd Marszałkowski w Białymstoku o zamiarze przeprowadzenia rozbudowy budynku SPZOP w Suwałkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt                   i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej (określonymi w ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) i postanowieniami umowy oraz wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zgłaszał i uzgadniał z Zamawiającym ewentualną konieczność wykonania prac dodatkowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, a nie ujętych w jej zakresie rzeczowym. Uzgodnienie zasad wykonywania robót dodatkowych, w tym ceny nastąpi w odrębnej umowie.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

przekazanie terenu pod rozbudowę dnia …………….

rozpoczęcie rozbudowy dnia …………………….

zakończenie rozbudowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren pod rozbudowę w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 a.

- Termin zakończenia remontu objętego niniejszą umową  może ulec zmianie w przypadku opóźnienia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu pod rozbudowę.

§ 3

- Zamawiający zapewnia odpłatnie Wykonawcy  dostęp do źródła poboru energii elektrycznej      i wody.

- Wykonawca zobowiązuje się z tytułu wskazanego w ust. 1 uiścić  na rzecz Zamawiające tytułem ryczałtu jednorazową opłatę w wysokości 3700,00 zł brutto (słownie : trzy tysiące siedemset 00/100 zł)   płatną w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

- Wykonawca i Zamawiający wyrażają zgodę na potrącenie wzajemnych wierzytelności określonych w § 3 ust. 2 i § 7 ust. 1 umowy.

§ 4

- Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracami i  pracownikami Wykonawcy na terenie rozbudowy tj. ……………………….

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za  kwalifikacje i uprawnienia osób którymi posługuje się w celu wykonania przedmiotu  umowy, w tym w szczególności odpowiada za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren rozbudowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na własny koszt będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne  materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację  i zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację rozbudowy, w tym: m. in. dziennik budowy, książkę obmiaru robót, dokumentacje powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren remontu pracownikom organu samorządowego nadzoru budowlanego, do którego należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane, oraz udostępnienia im danych, informacji wymaganych w/w ustawą.

- Po zakończeniu robót  Wykonawca zobowiązany jest  uporządkować teren rozbudowy, drogi dojazdowe doprowadzić do stanu przed rozbudową i przekazać teren Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru  końcowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody, jakie ewentualnie powstaną na terenie rozbudowy lub w związku z budową.

- Wykonawca zapewnia na własny koszt ogólny dozór terenu remontu.

- Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 7% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na swój koszt i z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 muszą posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na materiały wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- Obowiązek pozyskania wszystkich atestów i certyfikatów ciąży na Wykonawcy łącznie z ewentualnymi kosztami.

§6

- Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie umowy, przy czym do zawarcia umowy z podwykonawcą  jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni  od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu oświadczenia podwykonawcy, iż otrzymał on od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, o której mowa w ust. 2

§7

- Tytułem wynagrodzenia za wykonanie usługi na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……...zł. netto (słownie:………………………………………………………) plus podatek VAT ……… zł. (słownie: ………………………………………). Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch etapach. Pierwszy etap po zakończeniu stanu surowego budynku głównego i garażowego po odbiorze przez inspektora nadzoru. Drugi etap po odbiorze końcowym.

- Podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy i wystawienia faktura VAT stanowi protokół z komisyjnego odbioru końcowego, sporządzany przez  przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz kosztorys powykonawczy. Przedmiotowy protokół bez żadnych uwag obu stron świadczy o wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podstawą do powołania komisji odbioru końcowego jest osiągnięcie gotowości przedmiotu umowy do odbioru – zgłoszone wpisem do dziennika budowy zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Zapłata wartości faktury przez Zamawiającego zrealizowana będzie przelewem w ciągu 30 dni od jej otrzymania na rachunek Wykonawcy …………………...

§8

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za:

  - opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0.3 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:						       a)  odstąpienie  od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 	               10% wynagrodzenia określonego § 7 ust.1

b)  zwłokę w przeprowadzeniu odbioru ustalonego w trybie § 7 ust. 4 umowy w 		            wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji oraz 36 miesięcznej rękojmi na roboty objęte niniejszą umową liczonej od dnia bezusterkowego odbioru robót. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego bezusterkowego. Gwarancja konstrukcyjna – 60 m-cy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego powstałych wad.

§ 10

1. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie w kwocie 5% wynagrodzenia brutto w formie ……………….,		        w terminie ………………

2. Kwota stanowiąca 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Pozostała kwota zabezpieczenia 30% zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 14 dni, od dnia upływu okresu gwarancji.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy:

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac, tak dalece, że zachodzi uzasadniona obawa, iż prace nie zostaną  wykonane w terminie

  - Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§12

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Integralną część umowy stanowią : formularz oferty, przedmiar robót I Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

§13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2010 r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

- Ewentualne spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w razie nie dojścia do ugody przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Formularz oferty

- Przedmiar robót.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 4

Przedmiar

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt	ROZBUDOWA BUDYNKU  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Kod CPV	45215100-8

Budowa	16-400 SUWAŁKI UL. SZPITALNA 54  DZ.EWIDENCYJNE nr 21746/3, 21745/4 i 21745/1

Inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH,

16-400 SUWAŁKI, UL. SZPITALNA 54

Wykonawca	USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE PISZCZATOWSKA DANUTA 	ul.

Sikorskiego 57A 16-400 Suwałki

Biuro kosztorysowe	EKOINWEST Obsługa i Realizacja Inwestycji Jarosław Jezierski ul.Kościuszki 40B 16-400

Suwałki tel. 501 513 185

Sporządził	mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

SUWAŁKI PAŹDZIERNIK 2012

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przed wyceną należy zapoznać się bezwzględnie z dokumentacją techniczną. |  |  |
|  |  | 1. ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | demontaż fragmentów chodników i opaski pod planowaną rozbudowę | kpl | 1,000 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | rozbiórka podestu wejściowego | kpl | 1,000 |
| 3 | KNR 2-01 0121/01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0,19*0,29 razem | ha | 0,055 |
|  |  |  | ha | 0,055 |
| 4 | KNR 2-01 0122/01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 16*28*1,0 razem | m3 | 448,000 |
|  |  |  | m3 | 448,000 |
| 5 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 19*29 razem | m2 | 551,000 |
|  |  |  | m2 | 551,000 |
| 6 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III 16*28*1,0 razem | m3 | 448,000 |
|  |  |  | m3 | 448,000 |
| 7 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II (Krotność= 5) (26+13+24+13)*0,4*1,0 4,1*0,4*1,0*2+(1,2+1,92+0,92+2,72)*0,4*1,0 razem | m3 m3 | 30,400 5,984 |
|  |  |  | m3 | 36,384 |
| 8 | KNR 2-01 0310/01 | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (26+13+24+13)*0,4*1,0 4,1*0,4*1,0*2+(1,2+1,92+0,92+2,72)*0,4*1,0 razem | m3 m3 | 30,400 5,984 |
|  |  |  | m3 | 36,384 |
| 9 | KNR 2-01 0235/02 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kategorii III-IV 16*28*1,0 razem | m3 | 448,000 |
|  |  |  | m3 | 448,000 |
| 10 | KNR 2-01 0236/01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 16*28*1,0 razem | m3 | 448,000 |
|  |  |  | m3 | 448,000 |
|  |  | 2. FUNDAMENTY |  |  |
| 11 | KNR 4-04 0302/04 | Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny 0,5*0,4*(3,3+2,72*2+4,1) razem | m3 | 2,568 |
|  |  |  | m3 | 2,568 |
| 12 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,9*0,1*(0,7*2+25,68+5,5+25,68+0,7*2+23,87*2+5,5) 0,7*0,1*13 0,6*0,1*(4,11*6+4,02*2+2,72+3,3+0,92+2,12*2+0,7*2) 0,1*1,15*0,65*2 razem | m3 m3 m3 m3 | 10,161 0,910 2,717 0,150 |
|  |  |  | m3 | 13,938 |
| 13 | KNR 2-02 0202/02 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym układaniem betonu 0,7*0,4*(0,7*2+25,68+5,5+25,68+0,7*2+23,87*2+5,5) razem | m3 | 31,612 |
|  |  |  | m3 | 31,612 |
| 14 | KNR 2-02 0202/01 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 0,5*0,4*13 0,4*0,4*(4,11*6+4,02*2+2,72+3,3+0,92+2,12*2+0,7*2) 0,4*1,05*0,55*2 razem | m3 m3 m3 | 2,600 7,245 0,462 |
|  |  |  | m3 | 10,307 |
| 15 | KNR 2-02 0204/01 | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,7*0,7*0,4 razem | m3 | 0,196 |
|  |  |  | m3 | 0,196 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 419*0,888*0,001 razem | t | 0,372 |
|  |  |  | t | 0,372 |
| 17 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 134,51*0,001 razem | t | 0,135 |
|  |  |  | t | 0,135 |
| 18 | KNR 2-02 0604/02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych 0,5*(0,7*2+25,68+5,5+25,68+0,7*2+23,87*2+5,5) 0,5*13 0,5*(4,11*6+4,02*2+2,72+3,3+0,92+2,12*2+0,7*2) 0,5*0,65*2 razem | m2 m2 m2 m2 | 56,450 6,500 22,640 0,650 |
|  |  |  | m2 | 86,240 |
| 19 | KNR 2-02u2 0136/02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (23,87+12,99+25,67+1,8+1,92*2+2,72+3,3+0,92+4,1*2+13,0+2,45*4)*1,2*0,25 0,8*(4,45*6+20,7*2)*0,25 1,05*0,55*0,8*2 razem | m3 m3 m3 | 31,833 13,620 0,924 |
|  |  |  | m3 | 46,377 |
| 20 | KNR 2-02 0609/10 | Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej (23,87+12,99+25,67+1,8+1,92*2-2,0)*1,2 razem | m2 | 79,404 |
|  |  |  | m2 | 79,404 |
| 21 | KNR 2-02u2 0136/02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej- obmurówka (23,87+12,99+25,67+1,8+1,92*2-2,0)*1,2*0,125 razem | m3 | 9,926 |
|  |  |  | m3 | 9,926 |
| 22 | KNR 2-02 0901/01 | Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie (23,87+12,99+25,67+1,8+1,92*2+2,72+3,3+0,92+4,1*2+13,0+2,45*4)*1,2*2 0,8*(4,45*6+20,7*2)*2 0,8*(0,55+1,05)*2*2 razem | m2 m2 m2 | 254,664 108,960 5,120 |
|  |  |  | m2 | 368,744 |
| 23 | KNR 2-02 0603/07 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa (23,87+12,99+25,67+1,8+1,92*2+2,72+3,3+0,92+4,1*2+13,0+2,45*4)*1,2*2 0,8*(4,45*6+20,7*2)*2 0,8*(0,55+1,05)*2*2 razem | m2 m2 m2 | 254,664 108,960 5,120 |
|  |  |  | m2 | 368,744 |
| 24 | KNR 2-02 0603/08 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą (23,87+12,99+25,67+1,8+1,92*2+2,72+3,3+0,92+4,1*2+13,0+2,45*4)*1,2*2 0,8*(4,45*6+20,7*2)*2 0,8*(0,55+1,05)*2*2 razem | m2 m2 m2 | 254,664 108,960 5,120 |
|  |  |  | m2 | 368,744 |
|  |  | 3. ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
|  |  | 3.1. Ściany parteru |  |  |
| 25 | KNR 4-04 0305/02 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm 1,2*2,5*0,15 razem | m3 | 0,450 |
|  |  |  | m3 | 0,450 |
| 26 | KNR 4-01 0354/08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 1,8*1,8*2 2,01*3,0 razem | m2 m2 | 6,480 6,030 |
|  |  |  | m2 | 12,510 |
| 27 | KNR 4-01 0304/01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,8*1,8*0,47 1,8*1,8*0,47-1,2*1,8*0,47 razem | m3 m3 | 1,523 0,508 |
|  |  |  | m3 | 2,031 |
| 28 | KNR 4-01 0329/05 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej 1,2*0,47*0,9 razem | m3 | 0,508 |
|  |  |  | m3 | 0,508 |
| 29 | KNR 4-01 0348/05 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej |  |  |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5*3,0*2 razem | m2 | 15,000 |
|  |  |  | m2 | 15,000 |
| 30 | KNR 2-02 0604/01 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą (23,87+12,99+25,67+1,8+1,92*2+2,72+3,3+0,92+4,1*2+13,0+2,45*4)*0,5 0,8*(4,45*6+20,7*2)*0,35 1,05*0,55*2 razem | m2 m2 m2 | 53,055 19,068 1,155 |
|  |  |  | m2 | 73,278 |
| 31 | KNR 2-02 0111/03 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych drążonych 3NFD grubości 25cm o wysokości do 4,5m (23,87+12,99+25,67+1,8+1,92*2)*3,1-2,01*3,0-1,8*1,8*9-0,9*1,8*9-0,9*0,9*2 (4,45*6+13,0+2,45*2+14,0*2+5,25*2)*3,1-1,2*2,05*7-1,0*2,05*4 razem | m2 m2 | 159,937 232,190 |
|  |  |  | m2 | 392,127 |
| 32 | KNR 2-02 0126/05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2*12+20*2,1+24*1,5 razem | m | 92,400 |
|  |  |  | m | 92,400 |
| 33 | KNR 2-02 0126/01 | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 9+9+2 razem | szt | 20,000 |
|  |  |  | szt | 20,000 |
| 34 | KNR 2-02 0126/02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1+7+4 razem | szt | 12,000 |
|  |  |  | szt | 12,000 |
|  |  | 3.2. Licówka |  |  |
| 35 | KNR 2-02 0117/13 | Licowanie ścian z cegieł kratówek bloczków i pustaków w budynkach jednokondygnacyjnych - Cegłą wap.-piask.łupaną 25x11x6,5 kolorową (23,87+4,4+1,09+1,92+1,8+1,92+4,4+1,09+25,67)*3,6 razem | m2 | 238,176 |
|  |  |  | m2 | 238,176 |
| 36 | Kalkulacja indywidualna | dostawa i montaż zbrojenia systemowego nadproży ceglanych 1+9+9+2 razem | kpl | 21,000 |
|  |  |  | kpl | 21,000 |
| 37 | KNR 2-02 0120/09 | Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych (23,87+4,4+1,09+1,92+1,8+1,92+4,4+1,09+25,67)*3,6 razem | m2 | 238,176 |
|  |  |  | m2 | 238,176 |
| 38 | KNR 2-02 0609/10 | Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej (23,87+4,4+1,09+1,92+1,8+1,92+4,4+1,09+25,67)*3,6 razem | m2 | 238,176 |
|  |  |  | m2 | 238,176 |
| 39 | KNR 2-02 0119/04 | Gzymsy z cegły pełnej o wymiarach 25x50cm (25,61+5,2+5,2+23,81) razem | m | 59,820 |
|  |  |  | m | 59,820 |
| 40 | KNR 2-02 0127/01 | Oblicowanie cegłami licówkami otworów okiennych w ścianach z cegieł pojedynczych | szt | 20,000 |
| 41 | KNR 2-02 0127/02 | Oblicowanie cegłami licówkami otworów drzwiowych w ścianach z cegieł pojedynczych | szt | 1,000 |
| 42 | KNR 2-02u2 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0,35*(25,61+12,88+2,23+3,15+23,81) razem | m2 | 23,688 |
|  |  |  | m2 | 23,688 |
|  |  | 3.3. Strop i elementy wylewane |  |  |
| 43 | KNR 2-02 0302/01 | System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 | szt | 30,000 |
| 44 | KNR 2-02 0302/02 | System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni powyżej 6m2 | szt | 16,000 |
| 45 | KNR 2-02 0302/09 | System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm (23,87+2,08+12,99+25,67+12,99)*0,24*0,25 (23,87+25,67+4,45*6)*0,24*0,25 razem | m3 m3 | 4,656 4,574 |
|  |  |  | m3 | 9,230 |
| 46 | KNR 2-02 0216/02 | Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu |  |  |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,9*4,45*2 0,65*4,45 0,66*4,45 0,89*4,45 0,95*4,45 0,69*4,45 0,56*4,45 2,1*4,45 2,45*4,22 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 8,010 2,893 2,937 3,961 4,228 3,071 2,492 9,345 10,339 |
|  |  |  | m2 | 47,276 |
| 47 | KNR 2-02 0216/05 | Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty (Krotność= 9) 0,9*4,45*2 0,65*4,45 0,66*4,45 0,89*4,45 0,95*4,45 0,69*4,45 0,56*4,45 2,1*4,45 2,45*4,22 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 8,010 2,893 2,937 3,961 4,228 3,071 2,492 9,345 10,339 |
|  |  |  | m2 | 47,276 |
| 48 | KNR 2-02 0210/06 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z ręcznym układaniem betonu 0,25*0,6*(2,95+1,65+4,65) 0,25*0,25*2,95 0,35*0,25*2,95*2 0,35*0,25*(1,72*2+1,1*2) razem | m3 m3 m3 m3 | 1,388 0,184 0,516 0,494 |
|  |  |  | m3 | 2,582 |
| 49 | KNR 2-02 0209/01 | Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem betonu 0,15*0,15*3,14*3,6 razem | m3 | 0,254 |
|  |  |  | m3 | 0,254 |
|  |  | 3.4. Dach- attyki |  |  |
| 50 | KNR 2-02 0107/02 | Ściany o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 37cm (25,61+4,8+4,8+23,81)*1,41 (2,7+2,23+0,48+12,28)*0,91 razem | m2 m2 | 83,218 16,098 |
|  |  |  | m2 | 99,316 |
| 51 | KNR 2-02 0902/01 | Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie (25,61+4,8+4,8+23,81)*1,76*2 (2,7+2,23+0,48+12,28)*1,26 razem | m2 m2 | 207,750 22,289 |
|  |  |  | m2 | 230,039 |
| 52 | KNR 2-02 1505/10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (25,61+4,8+4,8+23,81)*1,76*2 (2,7+2,23+0,48+12,28)*1,26 razem | m2 m2 | 207,750 22,289 |
|  |  |  | m2 | 230,039 |
| 53 | KNR 2-02 0211/01 | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m 24*0,2*0,2*1,41 razem | m3 | 1,354 |
|  |  |  | m3 | 1,354 |
| 54 | KNR 2-02 0211/06 | Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek ponad 0,4m z ręcznym układaniem betonu (25,61+4,8+4,8+23,81)*0,35*0,36 (2,7+2,23+0,48+12,28)*35*0,35 razem | m3 m3 | 7,437 216,702 |
|  |  |  | m3 | 224,139 |
|  |  | 3.5. Dach- pokrycie |  |  |
| 55 | KNR 2-02 0120/06 | Ścianki działowe ażurowe z cegły pełnej grubości 1/2cegły 7,29*(1,03+0,5)*0,5*9 4,04*(0,8+0,5)*0,5*10 0,8*(1,5+1,2+1,2+1,2+1,2+1,8+1,2+1,2) 0,6*2,45 0,37*24,6*2+0,37*0,6*14 razem | m2 m2 m2 m2 m2 | 50,192 26,260 8,400 1,470 21,312 |
|  |  |  | m2 | 107,634 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | KNR 2-02 0126/05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2*2*15 razem | m | 36,000 |
|  |  |  | m | 36,000 |
| 57 | KNR 0-15 0517/01 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- analogia-paroizolacja stropu 4,8*24,95 2,45*25,45 4,8*23,15 razem | m2 m2 m2 | 119,760 62,353 111,120 |
|  |  |  | m2 | 293,233 |
| 58 | KNR 2-02 0613/03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa- 10cm 4,8*24,95 2,45*25,45 4,8*23,15 razem | m2 m2 m2 | 119,760 62,353 111,120 |
|  |  |  | m2 | 293,233 |
| 59 | KNR 2-02 0613/04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną -następne 10cm 4,8*24,95 2,45*25,45 4,8*23,15 razem | m2 m2 m2 | 119,760 62,353 111,120 |
|  |  |  | m2 | 293,233 |
| 60 | KNR 2-02 0302/04 | System "Bloki żerańskie" - elementy dachowe (bez faktury) - płyty korytkowe o powierzchni do 2m2 106+3+11+5+35+15+1+3 razem | szt | 179,000 |
|  |  |  | szt | 179,000 |
| 61 | KNR 2-02 0216/04 | Płyty żelbetowe dachowe, grubości 6cm na żebrach z ręcznym układaniem betonu 23,15*0,19 24,95*0,24 1,5*0,9 1,2*0,6*4 1,8*0,9 0,6*0,6 0,5*0,6*2 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 4,399 5,988 1,350 2,880 1,620 0,360 0,600 |
|  |  |  | m2 | 17,197 |
| 62 | KNR 2-02 0216/05 | Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty (Krotność= 4) 23,15*0,19 24,95*0,24 1,5*0,9 1,2*0,6*4 1,8*0,9 0,6*0,6 0,5*0,6*2 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 4,399 5,988 1,350 2,880 1,620 0,360 0,600 |
|  |  |  | m2 | 17,197 |
| 63 | KNR 2-02 1102/01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 4,8*24,95 2,45*25,45 4,8*23,15 razem | m2 m2 m2 | 119,760 62,353 111,120 |
|  |  |  | m2 | 293,233 |
| 64 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 4,8*24,95 2,45*25,45 4,8*23,15 razem | m2 m2 m2 | 119,760 62,353 111,120 |
|  |  |  | m2 | 293,233 |
| 65 | KNR 2-02 0602/01 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 4,8*24,95 2,45*25,45 4,8*23,15 razem | m2 m2 m2 | 119,760 62,353 111,120 |
|  |  |  | m2 | 293,233 |
| 66 | KNR 2-02u2 0534/02 | Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2- podkładowa 4,8*24,95 | m2 | 119,760 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,45*25,45 4,8*23,15 razem | m2 m2 | 62,353 111,120 |
|  |  |  | m2 | 293,233 |
| 67 | KNR 2-02u2 0534/02 | Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2- nawierzchniowa 4,8*24,95 2,45*25,45 4,8*23,15 razem | m2 m2 m2 | 119,760 62,353 111,120 |
|  |  |  | m2 | 293,233 |
| 68 | KNR 2-02u2 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0,61*(25,61+12,88+2,23+3,15+23,81) 0,35*12,05 razem | m2 m2 | 41,285 4,218 |
|  |  |  | m2 | 45,503 |
| 69 | KNR 0-22 0529/04 | Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm 12,05*3 (12,05+2,4+0,5)*3 24,95*3+23,15*3 razem | m m m | 36,150 44,850 144,300 |
|  |  |  | m | 225,300 |
| 70 | KNR 0-22 0529/02 | Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD | m | 24,950 |
| 71 | KNR 0-22 0529/03 | Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD 1,2*4*2 razem | m obwodu | 9,600 |
|  |  |  | m obwodu | 9,600 |
| 72 | KNR 0-22 0529/06 | Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD (1,1+0,35)*2*2 (1,35+0,35)*2 (0,85+0,35)*2*3 razem | m obwodu m obwodu m obwodu | 5,800 3,400 7,200 |
|  |  |  | m obwodu | 16,400 |
|  |  | 3.6. KOMINY |  |  |
|  |  | Od poziomu 0.00 |  |  |
| 73 | KNR 2-02 0122/05 | Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych - poz. zastępcza bloki wentylacyjne wapienno piaskowe 25x25x22 22*5,2 razem | m | 114,400 |
|  |  |  | m | 114,400 |
| 74 | KNR 2-02 0219/05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu 1,1*0,35*2 1,35*0,35 0,85*0,35*3 razem | m2 m2 m2 | 0,770 0,473 0,893 |
|  |  |  | m2 | 2,136 |
| 75 | KNR 2-02 0123/01 | Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4cegły - LICÓWKA 1,96*(1,1*2+0,35*2+1,35+0,35+0,85*3+0,35*3)*2 razem | m2 | 32,144 |
|  |  |  | m2 | 32,144 |
| 76 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach poz. zastępcza - zabezpieczenie wylotów kominowych | szt | 44,000 |
| 77 | KNR 2-02 0923/02 | Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną 1,96*(1,1*2+0,35*2+1,35+0,35+0,85*3+0,35*3)*2 razem | m2 | 32,144 |
|  |  |  | m2 | 32,144 |
|  |  | 3.7. ZBROJENIE |  |  |
| 78 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli (17*2,9+11*4,6+6*2,8+5*1,6+7*4,6+5*2,9+5,8*4,8+20*4,8+12*4,8+6*2,9+5*1,66*2+6*2,9*2+1,96*4*24+6 *4,67+4,8*4*8+6*23*2+4*23,87+4*25,67+4*12,99+4*4,8*2+6*(23,81+4,86+2,5+3,15+1,0+4,88+25,61+12,8 8)+1,91*4*24)*0,888*0,001*1,05 (2,32*48+0,63*48+0,62*48+0,62*48+1,15*48+0,66*48+0,48*48+0,52*48)*0,563*0,001*1,05 razem | t t | 1,875 0,199 |
|  |  |  | t | 2,074 |
| 79 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli (1,25*25+1,06*22+1,62*48+1,52*25+1,64*25+0,92*50+0,68*25+1,0*25+1,04*25+1,64*50+0,76*25+1,0*25+ 1,28*25*2+1,26*50+0,72*25+1,02*25+1,12*18*3+1,09*30+0,6*9*24+0,79*4*(23,87+25,67)+0,77*4*23,87* 2+0,92*12,99*2*4+0,92*4,8*4*6+1,46*4*(23,87+25,67+12,99*2+3,5))*0,222*0,001*1,05+0,05 razem | t | 0,472 |
|  |  |  | t | 0,472 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. ŚIANKI DZIAŁOWE |  |  |
| 80 | KNR 2-02 0201/01 | Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu- fundamenty pod ścianki (1,5+0,66+1,45)*2*0,2*0,2 (1,55+4,55*6+1,55)*0,2*0,2 razem | m3 m3 | 0,289 1,216 |
|  |  |  | m3 | 1,505 |
| 81 | KNR 2-02 0604/02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych (1,5+0,66+1,45)*2*0,2 (1,55+4,55*6+1,55)*0,2 razem | m2 m2 | 1,444 6,080 |
|  |  |  | m2 | 7,524 |
| 82 | KNR 2-02 0120.1/02 | Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/2cegły (1,5+0,66+1,45)*2*3,0 (1,55+4,55*6+1,55)*3,0 razem | m2 m2 | 21,660 91,200 |
|  |  |  | m2 | 112,860 |
| 83 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 22,000 |
|  |  | 5. TYNKI I OKŁADZINY |  |  |
|  |  | 5.1. TYNKI |  |  |
| 84 | KNR 2-02 0802/02 | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym (3,65+2,45)*2*3,0 (5,75+4,55)*2*3,0 (1,85+1,8)*2*2*3,0 (4,55+3,58)*2*4*3,0 (1,55+2,21)*2*4*3,0 (1,8+4,55)*2*2*3,0 (3,33+4,55)*2*3,0 (4,55+5,13)*2*3,0 (2,45+3,05)*2*3,0 ((0,25+2,45+14,0+5,25)*2+0,9*2+1,0*2)*3,0 2,25*3,0*2+1,8*1,8*2 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 36,600 61,800 43,800 195,120 90,240 76,200 47,280 58,080 33,000 143,100 19,980 |
|  |  |  | m2 | 805,200 |
| 85 | KNR 2-02 0802/04 | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym 7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56 3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39 razem | m2 m2 | 223,480 40,400 |
|  |  |  | m2 | 263,880 |
|  |  | 5.2. GLAZURA |  |  |
|  |  | Gruntowanie - tylko w łazienkiach, łazience pacjentów |  |  |
| 86 | KNR 2-02u2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - poz. zastępcza - wodoszczelna bezszczelinowa folia elastyczna ( w płynie) (1,85+1,8)*2*2,1*2-1,0*2,05*2 (2,21+1,55)*2*2,1*4-1,0*2,05*4 razem | m2 m2 | 26,560 54,968 |
|  |  |  | m2 | 81,528 |
| 87 | KNR 2-02s 0829/01 | Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (1,85+1,8)*2*2,1*2-1,0*2,05*2 (2,21+1,55)*2*2,1*4-1,0*2,05*4 (2,45+3,65)*2*2,1-1,2*2,65 1,8*1,6*6 razem | m2 m2 m2 m2 | 26,560 54,968 22,440 17,280 |
|  |  |  | m2 | 121,248 |
| 88 | KNR 2-02s 0829/07 | Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.20x20cm (metoda kombinowana) (1,85+1,8)*2*2,1*2-1,0*2,05*2 (2,21+1,55)*2*2,1*4-1,0*2,05*4 (2,45+3,65)*2*2,1-1,2*2,65 1,8*1,6*6 razem | m2 m2 m2 m2 | 26,560 54,968 22,440 17,280 |
|  |  |  | m2 | 121,248 |
|  |  | 5.3. GŁADZIE GIPSOWE |  |  |
| 89 | KNR 2-02u2 2013/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (3,65+2,45)*2*3,0 (5,75+4,55)*2*3,0 (1,85+1,8)*2*2*3,0 | m2 m2 m2 | 36,600 61,800 43,800 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (4,55+3,58)*2*4*3,0 (1,55+2,21)*2*4*3,0 (1,8+4,55)*2*2*3,0 (3,33+4,55)*2*3,0 (4,55+5,13)*2*3,0 (2,45+3,05)*2*3,0 ((0,25+2,45+14,0+5,25)*2+0,9*2+1,0*2)*3,0 -121,248 2,25*3,0*2+1,8*1,8*2 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 195,120 90,240 76,200 47,280 58,080 33,000 143,100 -121,248 19,980 |
|  |  |  | m2 | 683,952 |
| 90 | KNR 2-02u2 2015/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56 3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39 razem | m2 m2 | 223,480 40,400 |
|  |  |  | m2 | 263,880 |
|  |  | 5.4. ROBOTY MALARSKIE |  |  |
|  |  | Malowanie farbami latexowymi lub innymi o właściwościach aseptycznych zmywalnymi posiadającymi wymagane atesty i certyfikaty potwierdzające właściwości powłok i dopuszczające ich stosowanie w salach łóżkowych gabinetach zabiegowych i ciagach komunikacyjnych. Wycenę należy wykonać zgodnie z wybraną technologią malarską |  |  |
|  |  | ŚCIANY |  |  |
| 91 | KNR 2-02u2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - gruntowanie pod farby latexowe lub inne zgodne z przyjętą technologią (3,65+2,45)*2*3,0 (5,75+4,55)*2*3,0 (1,85+1,8)*2*2*3,0 (4,55+3,58)*2*4*3,0 (1,55+2,21)*2*4*3,0 (1,8+4,55)*2*2*3,0 (3,33+4,55)*2*3,0 (4,55+5,13)*2*3,0 (2,45+3,05)*2*3,0 ((0,25+2,45+14,0+5,25)*2+0,9*2+1,0*2)*3,0 -121,248 2,25*3,0*2+1,8*1,8*2 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 36,600 61,800 43,800 195,120 90,240 76,200 47,280 58,080 33,000 143,100 -121,248 19,980 |
|  |  |  | m2 | 683,952 |
| 92 | KNR 2-02s 1505/03 | Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne - analogia - malowanie farbami latexowymi zmywalnymi aseptycznymi atestowanymi (3,65+2,45)*2*3,0 (5,75+4,55)*2*3,0 (1,85+1,8)*2*2*3,0 (4,55+3,58)*2*4*3,0 (1,55+2,21)*2*4*3,0 (1,8+4,55)*2*2*3,0 (3,33+4,55)*2*3,0 (4,55+5,13)*2*3,0 (2,45+3,05)*2*3,0 ((0,25+2,45+14,0+5,25)*2+0,9*2+1,0*2)*3,0 -121,248 2,25*3,0*2+1,8*1,8*2 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 36,600 61,800 43,800 195,120 90,240 76,200 47,280 58,080 33,000 143,100 -121,248 19,980 |
|  |  |  | m2 | 683,952 |
|  |  | SUFITY |  |  |
| 93 | KNR 2-02u2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - gruntowanie pod farby latexowe 7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56 3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39 razem | m2 m2 | 223,480 40,400 |
|  |  |  | m2 | 263,880 |
| 94 | KNR 2-02s 1505/03 | Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne - analogia - malowanie farbami latexowymi zmywalnymi aseptycznymi atestowanymi 7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56 3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39 razem | m2 m2 | 223,480 40,400 |
|  |  |  | m2 | 263,880 |
|  |  | 6. POSADZKI |  |  |
| 95 | KNR 2-02 1101/07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56)*0,2 (3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39)*0,2 razem | m3 m3 | 44,696 8,080 |
|  |  |  | m3 | 52,776 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56)*0,1 (3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39)*0,1 razem | m3 m3 | 22,348 4,040 |
|  |  |  | m3 | 26,388 |
| 97 | KNR 2-02 0616/03 | Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów (7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56) (3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39) razem | m2 m2 | 223,480 40,400 |
|  |  |  | m2 | 263,880 |
| 98 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 10cm (7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56) (3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39) razem | m2 m2 | 223,480 40,400 |
|  |  |  | m2 | 263,880 |
|  |  | Izolacje pom. mokrych |  |  |
| 99 | KNR 2-02 0616/03 | Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów (3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39) razem | m2 | 40,400 |
|  |  |  | m2 | 40,400 |
| 100 | KNR 2-02 0616/03 | Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów - druga warstwa (3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39) razem | m2 | 40,400 |
|  |  |  | m2 | 40,400 |
|  |  | Izolacja pozostałych pomieszczeń |  |  |
| 101 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56) razem | m2 | 223,480 |
|  |  |  | m2 | 223,480 |
| 102 | KNR 2-02u2 1127/02 | Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm zatarte na gładko z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56) (3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39) razem | m2 m2 | 223,480 40,400 |
|  |  |  | m2 | 263,880 |
| 103 | KNR 2-02u2 1127/03 | Warstwy wyrównawcze z zaprzwy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm (Krotność= 4) (7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56) (3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39) razem | m2 m2 | 223,480 40,400 |
|  |  |  | m2 | 263,880 |
| 104 | KNR 2-02u2 2806/05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm (3,21+8,19+3,39+3,39+8,94+3,25+3,25+3,39+3,39) razem | m2 | 40,400 |
|  |  |  | m2 | 40,400 |
| 105 | KNR 2-02u2 2809/04 | Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 | m | 40,000 |
| 106 | KNR 2-02u2 2809/05 | Listwa wykańczająca | m | 40,000 |
|  |  | W nakładach robocizny i materiałów w poz. na wykonanie posadzek PCV uwzględnić wykonanie wyobleń i cokolików na wys. 8cm oraz wszelkie inne prace wymagane przez technologie układania wykładzin. Wszystkie wykładziny muszą posiadać atesty i certfikaty zgodne z PT |  |  |
| 107 | KNR 2-02w 1123/02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykonanie posadzki z wykładziny obiektowej PCV antypoślizgowej , homogenicznej, antyelektrostatycza, zabezpieczona poiluretanem, odporna na działanmie mikroorganizmów, gr. całkowita 2,0mm - z wywinięciem na ściany cokołów 8cm - uwzględnić wykonanie wyobleń (7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56) razem | m2 | 223,480 |
|  |  |  | m2 | 223,480 |
| 108 | KNR 2-02 1112/09 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych - dopłata za pospawanie połączeń sznyrem spawalniczym (7,47+22,49+16,29+16,29+8,03+23,34+46,79+22,49+16,29+16,29+15,15+12,56) razem | m2 | 223,480 |
|  |  |  | m2 | 223,480 |
| 109 | Kalkulacja indywidualna | Wycieraczki obiektowe z wierzchnią warstwa z rypsu 1,2*1,8 razem | m2 | 2,160 |
|  |  |  | m2 | 2,160 |
|  |  | 7. STOLARKA OKIENNA |  |  |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STOLARKA OKIENNA - ZGODNIE Z WYKAZEM W PT. Okna PCV - profil pięciokomorowy o parametrach nie gorszych niż SALAMANDER STREMLINE. Kolor RAL 5010 Zestawy ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Wsp ółczynnik przenikania ciepła Us=1,1W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=35dB. Profil z wkładką termiczną, okucia rozwierane, uchylne oraz obwiedniowe z mikrouchylaniem, i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem uchylno-rozwieranym. |  |  |
| 110 | KNR 0-19 1022/05 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - O1- bez kosztu okien 0,9*0,9*2 razem | m2 | 1,620 |
|  |  |  | m2 | 1,620 |
| 111 | KNR 0-19 1022/07 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - O3a, O3b- bez kosztu okien 0,9*1,8*8 razem | m2 | 12,960 |
|  |  |  | m2 | 12,960 |
| 112 | KNR 0-19 1022/08 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2 O2- bez kosztu okien 0,9*1,8 razem | m2 | 1,620 |
|  |  |  | m2 | 1,620 |
| 113 | KNR 0-19 1022/11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - O4- bez kosztu okien 1,8*1,8*9 razem | m2 | 29,160 |
|  |  |  | m2 | 29,160 |
| 114 | Kalkulacja indywidualna | Okno PCV jednodzielne uchylno rozwierane O1 - 0,9x0,9 | szt | 2,000 |
| 115 | Kalkulacja indywidualna | Okno PCV dwudzielne uchylno rozwierane O2 - 1,8x0,9 | szt | 1,000 |
| 116 | Kalkulacja indywidualna | Okno PCV jednodzielne O3a - 0,9x1,8 z dźwignią umożliwiającą otwieranie z poziomu podłogi | szt | 3,000 |
| 117 | Kalkulacja indywidualna | Okno PCV jednodzielne O3b - 0,9x1,8 z dźwignią umożliwiającą otwieranie z poziomu podłogi | szt | 3,000 |
| 118 | Kalkulacja indywidualna | Okno PCV jednodzielne O3a ze słupkiem narożnym - 0,9x1,8 z dźwignią umożliwiającą otwieranie z poziomu podłogi | szt | 2,000 |
| 119 | Kalkulacja indywidualna | Okno PCV jednodzielne O4 - 1,8x1,8 z dźwignią umożliwiającą otwieranie z poziomu podłogi | szt | 9,000 |
| 120 | KNR 2-02 0129/02 | Montaż podokienników o długości ponad 1m | szt | 20,000 |
| 121 | Kalkulacja indywidualna | Podokienniki z konglomeratu 1,8*9+0,9*8+1,8+0,9*2 razem | m | 27,000 |
|  |  |  | m | 27,000 |
|  |  | 8. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA |  |  |
|  |  | Wszystkie drzwi aluminiowe do wys. 2,10 szklone szkłem bezpiecznym hartowanym lub klejonym. Przed wyceną należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a w szczególności z zestawieniem stolarki. Profil aluminiowy z przekładką termiczną w systemie nie gorszum niż PONZIO |  |  |
| 122 | KNR 0-19 1024/08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - zewnętrzne przeszklone DZ1- bez kosztu drzwi 2,01*3,0 razem | m2 | 6,030 |
|  |  |  | m2 | 6,030 |
| 123 | Kalkulacja indywidualna | Drzwi zewnętrzne przeszklone ze ścianką DZ1 - 2,01x3,0 | szt | 1,000 |
|  |  | 9. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA |  |  |
| 124 | KNR 4-01 0318/03 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - osadzenie ościeżnic nakładkowych 1,0*2,05*6 1,0*2,05*3 1,2*2,05*8 razem | m2 m2 m2 | 12,300 6,150 19,680 |
|  |  |  | m2 | 38,130 |
| 125 | KNR 2-02 1017/05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 - łazienkowe- bez kosztu drzwi 0,9*2,05*6 razem | m2 | 11,070 |
|  |  |  | m2 | 11,070 |
| 126 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - pełne- bez kosztu drzwi 0,9*2,05*3 | m2 | 5,535 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,1*2,05*8 razem | m2 | 18,040 |
|  |  |  | m2 | 23,575 |
| 127 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaz samozamykaczy | kpl | 17,000 |
| 128 | Kalkulacja indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone szklone łazienkowe z kratką - DŁ1 - 0,9x2,05 | szt | 6,000 |
| 129 | Kalkulacja indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone pełne Dw1 0,9x2,05 | szt | 3,000 |
| 130 | Kalkulacja indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone pełne Dw2 1,1x2,05 | szt | 8,000 |
|  |  | Wszystkie drzwi aluminiowe do wys. 2,10 szklone szkłem bezpiecznym hartowanym lub klejonym. Przed wyceną należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a w szczególności z zestawieniem stolarki. Profil aluminiowy bez przekładki termicznej w systemie nie gorszym niż PONZIO |  |  |
| 131 | KNR 0-19 1024/08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - poz. zast. -wewnętrzne przeszklone DW3, DW4,- bez kosztu drzwi 2,45*3,0 2,01*3,0 razem | m2 m2 | 7,350 6,030 |
|  |  |  | m2 | 13,380 |
| 132 | Kalkulacja indywidualna | Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone ze ścianką DW3 - 2,45x2,65 | szt | 1,000 |
| 133 | Kalkulacja indywidualna | Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone ze ścianką DW4 - 2,01x3,0 | szt | 1,000 |
|  |  | 10. OSŁONY, ODBOJE, KOTARY |  |  |
| 134 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż pasów odboojowych w salach - osłony przeciwuderzeniowe w postaci taśm np z ACROVYN teksturowany TP 100-300 (2,63+4,55+1,5+0,66+0,36+0,4+2,21+0,59+0,97+0,59)*2 (4,55*2+0,98+1,24-1,0+2,38)*4 razem | mb mb | 28,920 50,800 |
|  |  |  | mb | 79,720 |
| 135 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż pasów odboojowych z poręczą na korytarzu - osłony plus pręcze np. typu ACROVYN HRB (na bazie żywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej ) 14,0*2+2,5*2+0,9*2+2,45-1,2*6 5,15*2-1,0*2-1,2*2 razem | mb mb | 30,050 5,900 |
|  |  |  | mb | 35,950 |
| 136 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zabezpieczeń ościeżnic profilami termoformowalnymi 6*2,05*4 4*2,05*2 razem | mb mb | 49,200 16,400 |
|  |  |  | mb | 65,600 |
| 137 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zabezpieczeń narozników profilami termoformowalnymi 4*2,05 razem | mb | 8,200 |
|  |  |  | mb | 8,200 |
| 138 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zabezpieczeń płaszczyzn drzwi profilami termoformowalnymi 1,2*8*2+0,9*3*2 0,9*6 razem | mb mb | 24,600 5,400 |
|  |  |  | mb | 30,000 |
| 139 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zasłon systemowych mocowanych do stropu w salach łóżkowych (2,6*2+1,8)*2 (2,6*3+1,8*2)*6 razem | mb mb | 14,000 68,400 |
|  |  |  | mb | 82,400 |
|  |  | 11. ROBOTY ZEWNĘTRZNE |  |  |
|  |  | FURTKA W OGRODZENIU |  |  |
| 140 | Kalkulacja indywidualna | wykonanie przejścia w istniejącym ogrodzeniu do osadzenia furtki | kpl | 1,000 |
| 141 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa furtki wg systemu ogrodzenia panelowego 1,0x1,20 | kpl | 1,000 |
|  |  | SCHODY I PODJAZD- Fundamenty murków oporowych ujęto w stanie zerowym |  |  |
| 142 | KNR 2-02 0218/01 | Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 0,85*3,15*0,25 | m3 | 0,669 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,1*0,35*0,25 0,15*3,85*0,25*2 razem | m3 m3 | 0,184 0,289 |
|  |  |  | m3 | 1,142 |
| 143 | KNR 2-02 1101/07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 1,92*2,01*0,2 1,2*3,85 razem | m3 m3 | 0,772 4,620 |
|  |  |  | m3 | 5,392 |
| 144 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1,92*2,01*0,1 1,2*3,85*0,1 razem | m3 m3 | 0,386 0,462 |
|  |  |  | m3 | 0,848 |
| 145 | KNR 2-02 1102/01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 1,92*2,01 1,2*3,85 razem | m2 m2 | 3,859 4,620 |
|  |  |  | m2 | 8,479 |
| 146 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 1,92*2,01 1,2*3,85 razem | m2 m2 | 3,859 4,620 |
|  |  |  | m2 | 8,479 |
| 147 | KNR 2-02 0604/03 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 1,92*2,01 1,2*3,85 razem | m2 m2 | 3,859 4,620 |
|  |  |  | m2 | 8,479 |
| 148 | KNR 2-02 0604/04 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda następna warstwa pnad pierwszą 1,92*2,01 1,2*3,85 razem | m2 m2 | 3,859 4,620 |
|  |  |  | m2 | 8,479 |
| 149 | NNRNKB 6 2810/05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 2,77*2,45+0,5*0,85+1,5*3,85 razem | m2 | 12,987 |
|  |  |  | m2 | 12,987 |
| 150 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż balustrad podjazdów dla niepełnosprawnych | m | 8,400 |
|  |  | Opaska i chodniki |  |  |
| 151 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 3,24*26,6 11,8*2,0 10*2,0 5*2,0 23,87*0,6+25,67*0,6 razem | m2 m2 m2 m2 m2 | 86,184 23,600 20,000 10,000 29,724 |
|  |  |  | m2 | 169,508 |
| 152 | KNR 2-31 0407/02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 23,87+25,67 13,6*2+12,99+11,8*2+10*2 razem | m m | 49,540 83,790 |
|  |  |  | m | 133,330 |
| 153 | KNR 2-31 0104/01 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 3,24*26,6 11,8*2,0 10*2,0 5*2,0 23,87*0,6+25,67*0,6 razem | m2 m2 m2 m2 m2 | 86,184 23,600 20,000 10,000 29,724 |
|  |  |  | m2 | 169,508 |
| 154 | KNR 2-31u1 0400/03 | Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 7cm - poz. zastępcza - opaska wokół budynku 3,24*26,6 11,8*2,0 10*2,0 5*2,0 23,87*0,6+25,67*0,6 | m2 m2 m2 m2 m2 | 86,184 23,600 20,000 10,000 29,724 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | m2 | 169,508 |
|  |  | COKÓŁ |  |  |
| 155 | KNR 0-23 0933/01 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 0,3*(23,87+12,99+25,67+3,5*2) razem | m2 | 20,859 |
|  |  |  | m2 | 20,859 |
| 156 | KNR 0-23 0933/02 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 0,3*(23,87+12,99+25,67+3,5*2) razem | m2 | 20,859 |
|  |  |  | m2 | 20,859 |
|  |  | STROP NAD WEJŚCIEM |  |  |
| 157 | KNR 0-23 2614/03 | Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 2,4*2,6 0,5*0,9 razem | m2 m2 | 6,240 0,450 |
|  |  |  | m2 | 6,690 |
| 158 | KNR 0-23 2614/10 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m | 7,000 |

| Nr | Opis robót | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 2. | FUNDAMENTY |  |
| 3. | ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |
| 3.1. | Ściany parteru |  |
| 3.2. | Licówka |  |
| 3.3. | Strop i elementy wylewane |  |
| 3.4. | Dach- attyki |  |
| 3.5. | Dach- pokrycie |  |
| 3.6. | KOMINY |  |
| 3.7. | ZBROJENIE |  |
| 4. | ŚIANKI DZIAŁOWE |  |
| 5. | TYNKI I OKŁADZINY |  |
| 5.1. | TYNKI |  |
| 5.2. | GLAZURA |  |
| 5.3. | GŁADZIE GIPSOWE |  |
| 5.4. | ROBOTY MALARSKIE |  |
| 6. | POSADZKI |  |
| 7. | STOLARKA OKIENNA |  |
| 8. | STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA |  |
| 9. | STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA |  |
| 10. | OSŁONY, ODBOJE, KOTARY |  |
| 11. | ROBOTY ZEWNĘTRZNE |  |
|  | Razem |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm | m3 | 0,004 |  |  |
| 2 | Bednarka | kg | 285,811 |  |  |
| 3 | Beton zwykły B-10 | m3 | 41,536 |  |  |
| 4 | Beton zwykły B-20 | m3 | 305,670 |  |  |
| 5 | Blacha powlekana płaska | m2 | 85,105 |  |  |
| 6 | Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm | szt | 2.640,611 |  |  |
| 7 | Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm | szt | 4.127,010 |  |  |
| 8 | Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm | szt | 804,460 |  |  |
| 9 | Bloki wapienno-piaskowe drążone 25x12x22cm | szt | 13.253,893 |  |  |
| 10 | Cegła budowlana pełna | szt | 5.020,678 |  |  |
| 11 | Cegła dziurawka 25x12x6,5cm | szt | 5.484,996 |  |  |
| 12 | Cegły wap.-piask.łupane 25x11x6,5 kolorowe | szt | 19.032,722 |  |  |
| 13 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 6,861 |  |  |
| 14 | Cement portlandzki 35 | kg | 349,072 |  |  |
| 15 | Cement portlandzki 35 | t | 2,492 |  |  |
| 16 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25-38mm | m3 | 0,021 |  |  |
| 17 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,762 |  |  |
| 18 | Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm | m3 | 0,004 |  |  |
| 19 | Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm | m3 | 0,249 |  |  |
| 20 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,592 |  |  |
| 21 | Dostawa i montaż balustrad podjazdów dla niepełnosprawnych | m | 8,400 |  |  |
| 22 | Drewno na stemple (korowane) | m3 | 0,545 |  |  |
| 23 | Drewno na stemple | m3 | 0,051 |  |  |
| 24 | Drewno opałowe | kg | 1.551,958 |  |  |
| 25 | Drut stalowy miękki 6mm | kg | 10,500 |  |  |
| 26 | Drut stalowy miękki | kg | 361,060 |  |  |
| 27 | Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone ze ścianką DW3 - 2,45x2,65 | szt | 1,000 |  |  |
| 28 | Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone ze ścianką DW4 - 2,01x3,0 | szt | 1,000 |  |  |
| 29 | Drzwi zewnętrzne przeszklone ze ścianką DZ1 - 2,01x3,0 | szt | 1,000 |  |  |
| 30 | Dyble plastikowe z grzybkami | szt | 27,830 |  |  |
| 31 | Emulsja asfaltowa izolacyjna | kg | 87,970 |  |  |
| 32 | Farba emulsyjna zewnętrzna | dm3 | 69,702 |  |  |
| 33 | Farba latexowa zmywalna aseptyczna lub inna posiadająca właściwości aseptyczne | dm3 | 261,602 |  |  |
| 34 | Farba sucha naturalna ziemna ochra | kg | 0,257 |  |  |
| 35 | Folia PE | m2 | 381,203 |  |  |
| 36 | Folia polietylenowa 0,2mm | m2 | 268,176 |  |  |
| 37 | Furtka wg systemu ogrodzenia panelowego 1,0x1,20 | kpl | 1,000 |  |  |
| 38 | Gaz propan, butan | kg | 72,267 |  |  |
| 39 | Gwoździe budowlane gołe | kg | 175,148 |  |  |
| 40 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 8,559 |  |  |
| 41 | Kątowniki aluminiowe z siatką | m | 8,232 |  |  |
| 42 | Klej winylowy | kg | 147,497 |  |  |
| 43 | Kostka brukowa prostokątna 20x10cm | m2 | 177,983 |  |  |
| 44 | Kotwy | szt | 311,675 |  |  |
| 45 | Kratki - zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych - osiatkowanie | szt | 44,000 |  |  |
| 46 | Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją | szt | 22,000 |  |  |
| 47 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 22,572 |  |  |
| 48 | Lepik asfaltowy na gorąco | kg | 572,079 |  |  |
| 49 | Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" | kg | 1.087,795 |  |  |
| 50 | Listewki iglaste 10x15mm kl.III | m | 1.190,880 |  |  |
| 51 | Listwy ścienne | m | 41,200 |  |  |
| 52 | Masa asfaltowa | kg | 39,591 |  |  |
| 53 | Nadproża prefabrykowane L-19 | m | 130,968 |  |  |
| 54 | Obrzeże betonowe 20x6cm | m | 135,997 |  |  |
| 55 | Okno PCV dwudzielne uchylno - rozwierane O2 - 1,8x0,9 | szt | 1,000 |  |  |
| 56 | Okno PCV jednodzielne O3a - 0,9x1,8 z dźwignią umożliwiającą otwieranie z poziomu podłogi | szt | 3,000 |  |  |
| 57 | Okno PCV jednodzielne O3b - 0,9x1,8 z dźwignią umożliwiającą otwieranie z poziomu podłogi | szt | 3,000 |  |  |
| 58 | Okno PCV jednodzielne O3b ze słupkiem narożnym - 0,9x1,8 z dźwignią umożliwiającą otwieranie z poziomu podłogi | szt | 2,000 |  |  |
| 59 | Okno PCV jednodzielne O4 - 1,8x1,8 z dźwignią umożliwiającą otwieranie z poziomu podłogi | szt | 9,000 |  |  |
| 60 | Okno PCV jednodzielne uchylno rozwierane O1 - 0,9x0,9 | szt | 2,000 |  |  |
| 61 | Ościeżnice drewniane regulowane do ścian gr. do 28cm | m2 | 38,130 |  |  |
| 62 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 429,671 |  |  |
| 63 | Papa smołowa izolacyjna | m2 | 17,305 |  |  |
| 64 | Papa smołowa | m2 | 366,891 |  |  |
| 65 | Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia | m2 | 93,337 |  |  |

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Papa termozgrzewalna podkładowa | m2 | 343,083 |  |  |
| 67 | Papa wierzchniego pokrycia zgrzewana palnikiem | m2 | 343,083 |  |  |
| 68 | Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 24,583 |  |  |
| 69 | Pasy odbojowe w salach - dostawa i montaż | m | 79,720 |  |  |
| 70 | Pasy odbojowe z poręczą na korytarzu - dostawa i montaż | m | 35,950 |  |  |
| 71 | Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe | dm3 | 17,440 |  |  |
| 72 | Piasek do zapraw | m3 | 21,101 |  |  |
| 73 | Piasek | m3 | 35,783 |  |  |
| 74 | Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm | m2 | 123,673 |  |  |
| 75 | Płytki kamionkowe GRES 30x30cm | m2 | 13,636 |  |  |
| 76 | Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm | szt | 814,391 |  |  |
| 77 | Płytki, terakota GRES 12,5x25cm | m2 | 5,160 |  |  |
| 78 | Płytki, terakota GRES 30x30cm | m2 | 41,208 |  |  |
| 79 | Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ-180/30 | szt | 1,000 |  |  |
| 80 | Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ-180/60 | szt | 35,000 |  |  |
| 81 | Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ-210/30 | szt | 1,000 |  |  |
| 82 | Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ-210/60 | szt | 5,000 |  |  |
| 83 | Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ-240/60 | szt | 11,000 |  |  |
| 84 | Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ-270/60 | szt | 3,000 |  |  |
| 85 | Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ-300/30 | szt | 15,000 |  |  |
| 86 | Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ-300/60 | szt | 106,000 |  |  |
| 87 | Płyty stropowe kanałowe S - 266x149x24/6 | szt | 14,000 |  |  |
| 88 | Płyty stropowe kanałowe S - 476x119x24/6 | szt | 3,000 |  |  |
| 89 | Płyty stropowe kanałowe S - 476x149x24/6 | szt | 16,000 |  |  |
| 90 | Płyty stropowe kanałowe S - 476x89x24/6 | szt | 13,000 |  |  |
| 91 | Płyty styropianowe samogasnące frezowane gr 10cm | m2 | 7,025 |  |  |
| 92 | Płyty styropianowe samogasnące FS12 gr.10cm | m2 | 250,085 |  |  |
| 93 | Płyty styropianowe samogasnące FS15 gr.5cm | m2 | 83,374 |  |  |
| 94 | Płyty styropianowe samogasnące twarde podłogowe gr 10cm | m2 | 277,074 |  |  |
| 95 | Płyty z wełny mineralnej półtwarde 100 gr.100mm | m2 | 615,789 |  |  |
| 96 | Podokienniki z konglomeratu | m | 27,000 |  |  |
| 97 | Pospółka 0-63mm | m3 | 62,821 |  |  |
| 98 | Prefabrykaty zbrojarskie | kg | 419,160 |  |  |
| 99 | Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT | kg | 1,338 |  |  |
| 100 | Preparat gruntujący pod farby latexowe lub inne zgodne z przyjętą technologią | kg | 85,305 |  |  |
| 101 | Pręty zbrojeniowe gładkie do 7mm | t | 0,608 |  |  |
| 102 | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm | t | 2,451 |  |  |
| 103 | Profile termoformowalne na drzwi - dostawa i montaż | szt | 30,000 |  |  |
| 104 | Profile termoformowalne na ościeżnice - dostawa i montaż | m | 65,600 |  |  |
| 105 | Profile termoformowalne narozniki - dostawa i montaż | m | 8,200 |  |  |
| 106 | Pustaki wentylacyjne wapienno piaskowe 25x25x22 | szt | 514,800 |  |  |
| 107 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 2,257 |  |  |
| 108 | Roztwór asfaltowy | kg | 179,459 |  |  |
| 109 | Samozamykacze - dostawa i montaż | kpl | 17,000 |  |  |
| 110 | Siatka Rabitza | m2 | 35,660 |  |  |
| 111 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 7,593 |  |  |
| 112 | Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone pełne Dw1 0,9x2,05 | szt | 3,000 |  |  |
| 113 | Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone pełne Dw2 1,1x2,05 | szt | 8,000 |  |  |
| 114 | Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone szklone łazienkowe z kratką - DŁ1 - 1,0x2,05 | szt | 6,000 |  |  |
| 115 | Słupki drewniane d=70mm | m3 | 0,013 |  |  |
| 116 | Słupki drewniane d=120mm | m3 | 0,002 |  |  |
| 117 | Sznur spawalniczy | m | 22,348 |  |  |
| 118 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) | kg | 70,070 |  |  |
| 119 | Wapno suchogaszone | t | 0,317 |  |  |
| 120 | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 1.190,085 |  |  |
| 121 | Woda | m3 | 1,441 |  |  |
| 122 | Wodoszczelna bezszczelinowa folia elastyczna (w płynie) | dm3 | 244,584 |  |  |
| 123 | Wykładzina obiektowa PCV antypoślizgowa , homogeniczna, antyelektrostatyczna, odporna na działanie mikroorganizmów gr. całkowita 2,0mm - parametry zgodne z PT | m2 | 267,953 |  |  |
| 124 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 | kg | 62,577 |  |  |
| 125 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 | kg | 26,760 |  |  |
| 126 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg | 8,265 |  |  |
| 127 | Zaprawa cementowa m. 50 | m3 | 7,468 |  |  |
| 128 | Zaprawa cementowa m. 80 | m3 | 9,549 |  |  |
| 129 | Zaprawa cementowo-wapienna m.15 | m3 | 35,262 |  |  |
| 130 | Zaprawa cementowo-wapienna m.50 | m3 | 3,132 |  |  |

INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA

| Lp | Nazwa | Jm | IloSC | Cena | WartoSC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | Zaprawa do spoinowania- sucha mieszanka | kg | 3,506 |  |  |
| 132 | Zaprawa klej ca (sucha mieszanka) | kg | 1.519,706 |  |  |
| 133 | Zaprawaklejowa ATLAS- suchamieszanka | kg | 93,766 |  |  |
| 134 | Zaprawaklejowa ATLAS STOPTER K-20- sucha mieszanka | kg | 73,401 |  |  |
| 135 | Zaprawa spoinuj ca | kg | 86,057 |  |  |
| 136 | Zaprawa tynkarska gipsowa- sucha mieszanka | kg | 4.489,115 |  |  |
| 137 | Zaprawa wapienna m.4 | m3 | 3,638 |  |  |
| 138 | Zaprawa | m3 | 51,837 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Materialy pomocnicze |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

ROZBUDOWA BUDYNKU  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat tynkarski 1,1-3m3/h | m-g | 60,278 |  |  |
| 2 | Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g | 0,763 |  |  |
| 3 | Giętarka do prętów mechaniczna | m-g | 14,187 |  |  |
| 4 | Koparka gąsienicowa 0,60m3 | m-g | 20,653 |  |  |
| 5 | Miksokret 28kW | m-g | 39,582 |  |  |
| 6 | Nożyce do prętów | m-g | 17,070 |  |  |
| 7 | Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm | m-g | 12,703 |  |  |
| 8 | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 0,084 |  |  |
| 9 | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 75,309 |  |  |
| 10 | Samochód samowyładowczy 5-10t | m-g | 1,746 |  |  |
| 11 | Spycharka gąsienicowa 75KM | m-g | 21,101 |  |  |
| 12 | Spycharka gąsienicowa 100KM | m-g | 1,971 |  |  |
| 13 | Środek transportowy | m-g | 62,230 |  |  |
| 14 | Ubijak spalinowy 200kg | m-g | 31,539 |  |  |
| 15 | Ubijak | m-g | 46,106 |  |  |
| 16 | Walec wibracyjny samojezdny 7,5t | m-g | 1,458 |  |  |
| 17 | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 8,098 |  |  |
| 18 | Wyciąg | m-g | 518,724 |  |  |
| 19 | Żuraw okienny przenośny 0,15t | m-g | 59,568 |  |  |
| 20 | Żuraw okienny przenośny | m-g | 0,338 |  |  |
| 21 | Żuraw wieżowy torowy | m-g | 54,341 |  |  |
|  | Razem |  | 1.047,848 |  |  |

przedmiar

ROBOTY BUDOWLANE GARAŻU

Obiekt	ROZBUDOWA BUDYNKU  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Kod CPV	45215100-8

Budowa	16-400 SUWAŁKI UL. SZPITALNA 54 DZ.EWIDENCYJNE nr 21746/3, 21745/4 i 21745/1

Inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH,

16-400 SUWAŁKI, UL. SZPITALNA 54

Wykonawca	USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE PISZCZATOWSKA DANUTA 	ul.

Sikorskiego 57A 16-400 Suwałki

Biuro kosztorysowe	EKOINWEST Obsługa i Realizacja Inwestycji Jarosław Jezierski ul.Kościuszki 40B 16-400

Suwałki tel. 501 513 185

Sporządził	mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

SUWAŁKI PAŹDZIERNIK 2012

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przed wyceną należy zapoznać się bezwzględnie z dokumentacją techniczną. |  |  |
|  |  | 1. ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0122/01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 19,0*9,0*1,4 razem | m3 | 239,400 |
|  |  |  | m3 | 239,400 |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 20*10 razem | m2 | 200,000 |
|  |  |  | m2 | 200,000 |
| 3 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III 19,0*9,0*1,4 razem | m3 | 239,400 |
|  |  |  | m3 | 239,400 |
| 4 | KNR 2-01 0235/02 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kategorii III-IV 19,0*9,0*1,4 razem | m3 | 239,400 |
|  |  |  | m3 | 239,400 |
| 5 | KNR 2-01 0236/01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 19,0*9,0*1,4 razem | m3 | 239,400 |
|  |  |  | m3 | 239,400 |
|  |  | 2. FUNDAMENTY |  |  |
| 6 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,1*0,7*(15,84*2+6,3*3) razem | m3 | 3,541 |
|  |  |  | m3 | 3,541 |
| 7 | KNR 2-02 0202/01 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 0,4*0,5*(6,3*3+15,84*2) razem | m3 | 10,116 |
|  |  |  | m3 | 10,116 |
| 8 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli (15,84*2+6,3*3)*4*0,888*0,001*1,05 razem | t | 0,189 |
|  |  |  | t | 0,189 |
| 9 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli (15,84*2+6,3*3)*1,18*4*0,222*0,001*1,05 razem | t | 0,056 |
|  |  |  | t | 0,056 |
| 10 | KNR 2-02 0604/02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych 0,5*(15,84*2+6,3*3) razem | m2 | 25,290 |
|  |  |  | m2 | 25,290 |
| 11 | KNR 2-02u2 0136/02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 1,08*(16,09*2+6,3*2+6,05)*0,25 razem | m3 | 13,724 |
|  |  |  | m3 | 13,724 |
| 12 | KNR 2-02 0901/01 | Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 1,08*(16,09*2+6,3*2+6,05)*2 razem | m2 | 109,793 |
|  |  |  | m2 | 109,793 |
| 13 | KNR 2-02 0603/07 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 1,08*(16,09*2+6,3*2+6,05)*2 razem | m2 | 109,793 |
|  |  |  | m2 | 109,793 |
| 14 | KNR 2-02 0603/08 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 1,08*(16,09*2+6,3*2+6,05)*2 razem | m2 | 109,793 |
|  |  |  | m2 | 109,793 |
|  |  | 3. ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
|  |  | 3.1. Ściany parteru |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0604/01 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą (16,09*2+6,3*2+6,05)*0,35 razem | m2 | 17,791 |
|  |  |  | m2 | 17,791 |
| 16 | KNR-W 2-02 0123/01 | Wznoszenie łącznie z licowaniem ścian budynków jednokondygnacyjnych z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej 2,07*(16,09*2+6,3*2+6,05)-2,7*2,2*4-1,8*0,6*7-1,2*2,05-0,9*2,05-0,4*15,59*2 0,84*(16,09+6,3*2) | m2 m2 | 57,121 24,100 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | m2 | 81,221 |
| 17 | KNR-W 2-02 0133/01 | Oblicowanie w ścianach z cegieł pojedynczych otworów na okna i drzwi balkonowe | otwór | 7,000 |
| 18 | KNR-W 2-02 0133/02 | Oblicowanie w ścianach z cegieł pojedynczych otworów na drzwi | otwór | 2,000 |
| 19 | KNR-W 2-02 0133/03 | Oblicowanie w ścianach z cegieł pojedynczych otworów na wrota | otwór | 4,000 |
| 20 | KNR 2-02 0923/02 | Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną 2,07*(16,09*2+6,3*2+6,05)-2,7*2,2*4-1,8*0,6*7-1,2*2,05-0,9*2,05-0,4*15,59*2 0,84*(16,09+6,3*2) razem | m2 m2 | 57,121 24,100 |
|  |  |  | m2 | 81,221 |
|  |  | 3.2. Strop i elementy wylewane |  |  |
| 21 | KNR 2-02 0302/01 | System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 | szt | 1,000 |
| 22 | KNR 2-02 0302/02 | System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni powyżej 6m2 | szt | 10,000 |
| 23 | KNR 2-02 0302/09 | System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm (6,55*3+16,09*2)*0,25*0,25 16,09*0,225*0,1 razem | m3 m3 | 3,239 0,362 |
|  |  |  | m3 | 3,601 |
| 24 | KNR 2-02 0210/06 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z ręcznym układaniem betonu 0,4*0,2*15,59*2 2,3*0,25*0,2*2 1,4*0,25*0,25 razem | m3 m3 m3 | 2,494 0,230 0,088 |
|  |  |  | m3 | 2,812 |
| 25 | KNR 2-02 0208/06 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 z ręcznym układaniem betonu 0,2*0,25*0,6*2*2 0,19*0,19*0,76*12 razem | m3 m3 | 0,120 0,329 |
|  |  |  | m3 | 0,449 |
| 26 | KNR 2-02 0211/04 | Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m (15,59+6,42*2)*0,2*0,2 razem | m3 | 1,137 |
|  |  |  | m3 | 1,137 |
| 27 | KNR 2-02 0902/01 | Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie (0,4*2+0,2)*15,59*2 2,3*(0,25*2+0,2)*2 1,4*(0,25*2+0,25) (0,2*2+0,25)*0,6*2*2 0,19*0,76*12 (15,59+6,42*2)*0,2 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 31,180 3,220 1,050 1,560 1,733 5,686 |
|  |  |  | m2 | 44,429 |
| 28 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli (15,59+6,42*2)*4*0,888*0,001*1,05 (15,59*2+6,42*3)*4*0,888*0,001*1,05 (1,31*12*4+6,58*4+9,57*4+7,97*3+9,57*3+8,18*3+6,58*3+2,26*4*2+0,81*8*21,36*4)*0,888*0,001*1,05 0,74*9*16*0,563*0,001*1,05 razem | t t t t | 0,106 0,188 0,742 0,063 |
|  |  |  | t | 1,099 |
| 29 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli (15,59+6,42*2)*0,92*4*0,222*0,001*1,05 (15,59*2+6,42*3)*0,92*4*0,222*0,001*1,05 (0,72*5*12+0,96*202+0,82*25*2+0,92*8)*0,222*0,001*1,05 razem | t t t | 0,024 0,043 0,067 |
|  |  |  | t | 0,134 |
|  |  | 3.3. Dach- pokrycie |  |  |
| 30 | KNR 0-15 0517/01 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- analogia-paroizolacja stropu 6,5*15,59 razem | m2 | 101,335 |
|  |  |  | m2 | 101,335 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | KNR 2-02 1101/02 | Podkłady betonowe na stropie z betonu lekkiego zwartego i półzwartego z keramzytu 6,5*15,59*0,2 razem | m3 | 20,267 |
|  |  |  | m3 | 20,267 |
| 32 | KNR 2-02 1102/01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 6,5*15,59 razem | m2 | 101,335 |
|  |  |  | m2 | 101,335 |
| 33 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4) 6,5*15,59 razem | m2 | 101,335 |
|  |  |  | m2 | 101,335 |
| 34 | Kalkulacja indywidualna | dostawa i montaż wywietrzaków dachowych | kpl | 5,000 |
| 35 | KNR 2-02 0602/01 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 6,5*15,59 razem | m2 | 101,335 |
|  |  |  | m2 | 101,335 |
| 36 | KNR 2-02u2 0534/02 | Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2- podkładowa 6,5*15,59 razem | m2 | 101,335 |
|  |  |  | m2 | 101,335 |
| 37 | KNR 2-02u2 0534/02 | Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2- nawierzchniowa 6,5*15,59 razem | m2 | 101,335 |
|  |  |  | m2 | 101,335 |
| 38 | KNR 0-22 0529/04 | Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm (Krotność= 2) 15,59+6,79*2 razem | m | 29,170 |
|  |  |  | m | 29,170 |
| 39 | KNR 0-22 0529/05 | Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości (Krotność= 2) 6,5*2*14 15,59*11 razem | m m | 182,000 171,490 |
|  |  |  | m | 353,490 |
| 40 | KNR 2-02u2 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0,5*(6,79*2+16,33) 15,59*0,35 razem | m2 m2 | 14,955 5,457 |
|  |  |  | m2 | 20,412 |
| 41 | NNRNKB 8 0547/01 | Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej | m | 15,590 |
| 42 | NNRNKB 8 0547/02 | Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej | szt | 1,000 |
| 43 | NNRNKB 8 0547/04 | Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej | szt | 2,000 |
| 44 | NNRNKB 8 0550/04 | Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm | m | 2,950 |
| 45 | NNRNKB 8 0550/08 | Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm | szt | 3,000 |
|  |  | 4. POSADZKI |  |  |
| 46 | KNR 2-02 1101/07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (76,17+16,63)*0,2 razem | m3 | 18,560 |
|  |  |  | m3 | 18,560 |
| 47 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (76,17+16,63)*0,1 razem | m3 | 9,280 |
|  |  |  | m3 | 9,280 |
| 48 | KNR 2-02 0616/03 | Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów |  |  |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (76,17+16,63) razem | m2 | 92,800 |
|  |  |  | m2 | 92,800 |
| 49 | KNR 2-02 0616/03 | Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów (76,17+16,63) razem | m2 | 92,800 |
|  |  |  | m2 | 92,800 |
| 50 | KNR 2-02 1106/05 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzone opiłkami stalowymi grubości 30mm- analogia- zbrojenie rozproszone z włókien stalowych (76,17+16,63) razem | m2 | 92,800 |
|  |  |  | m2 | 92,800 |
| 51 | KNR 2-02 1106/03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (Krotność= 7) (76,17+16,63) razem | m2 | 92,800 |
|  |  |  | m2 | 92,800 |
|  |  | 5. STOLARKA WG WYKAZU W PT |  |  |
| 52 | KNR 0-19 1022/06 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 1,8*0,6*7 razem | m2 | 7,560 |
|  |  |  | m2 | 7,560 |
| 53 | KNR 2-02 1015/04 | Skrzydła drzwiowe klepkowe dwukrotnie malowane i szklone na budowie zewnętrzne pełne do zapleczy budynków 1,2*2,05 0,9*2,05 razem | m2 m2 | 2,460 1,845 |
|  |  |  | m2 | 4,305 |
| 54 | KNR 2-02 1015/01 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe 2,05*4+1,2+0,9 razem | m | 10,300 |
|  |  |  | m | 10,300 |
| 55 | KNR 2-02 1205/07 | Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic, podnoszone 2,7*2,2*4 razem | m2 | 23,760 |
|  |  |  | m2 | 23,760 |

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

| Nr | Opis robot | Wartosc |
| --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 2. | FUNDAMENTY |  |
| 3. | ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |
| 3.1. | Sciany parteru |  |
| 3.2. | Strop i elementywylewane |  |
| 3.3. | Dach- pokrycie |  |
| 4. | POSADZKI |  |
| 5. | STOLARKA WG WYKAZUWPT |  |
|  | Razem |  |
|  | PodatekVAT |  |
|  | Og61em kosztorys |  |

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beton lekki zwarty i półzwarty z keramzytu | m3 | 20,672 |  |  |
| 2 | Beton zwykły B-10 | m3 | 13,206 |  |  |
| 3 | Beton zwykły B-20 | m3 | 11,427 |  |  |
| 4 | Beton zwykły B-25 | m3 | 7,733 |  |  |
| 5 | Blacha powlekana płaska | m2 | 25,107 |  |  |
| 6 | Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm | szt | 643,656 |  |  |
| 7 | Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm | szt | 1.005,969 |  |  |
| 8 | Cegła wap.-piaskowa łupana 1-str.kolor,wym.25x11x6,5cm | szt | 8.264,460 |  |  |
| 9 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,102 |  |  |
| 10 | Ćwierćwałki | m | 22,042 |  |  |
| 11 | Denka rynnowe z PCW | szt | 2,000 |  |  |
| 12 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,941 |  |  |
| 13 | Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm | m3 | 0,017 |  |  |
| 14 | Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm | m3 | 0,097 |  |  |
| 15 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,533 |  |  |
| 16 | Drewno na stemple (korowane) | m3 | 0,121 |  |  |
| 17 | Drewno na stemple budowlane | m3 | 0,095 |  |  |
| 18 | Drewno na stemple | m3 | 0,040 |  |  |
| 19 | Drewno opałowe | kg | 455,005 |  |  |
| 20 | Drut stalowy 6mm | kg | 8,500 |  |  |
| 21 | Drut stalowy miękki | kg | 2,843 |  |  |
| 22 | Dyble stalowe | szt | 82,400 |  |  |
| 23 | Elektrody | kg | 1,901 |  |  |
| 24 | Emulsja asfaltowa izolacyjna | kg | 30,400 |  |  |
| 25 | Farba ftalowa do gruntowania | dm3 | 0,892 |  |  |
| 26 | Farba ftalowa nawierzchniowa | dm3 | 1,013 |  |  |
| 27 | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 8,316 |  |  |
| 28 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 7,841 |  |  |
| 29 | Farba sucha naturalna ziemna ochra | kg | 0,650 |  |  |
| 30 | Folia PE | m2 | 131,736 |  |  |
| 31 | Gaz propan, butan | kg | 58,593 |  |  |
| 32 | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 20,267 |  |  |
| 33 | Gwoździe budowlane gołe | kg | 45,445 |  |  |
| 34 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 6,021 |  |  |
| 35 | Gwoździe stolarskie | kg | 0,103 |  |  |
| 36 | Klej | dm3 | 0,044 |  |  |
| 37 | Kolanka z PCW 125mm | szt | 3,000 |  |  |
| 38 | Kotwy | szt | 47,326 |  |  |
| 39 | Leje spustowe z PCW | szt | 1,000 |  |  |
| 40 | Lepik asfaltowy na gorąco | kg | 166,363 |  |  |
| 41 | Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" | kg | 323,889 |  |  |
| 42 | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 406,105 |  |  |
| 43 | Masa asfaltowa izolacyjna | kg | 9,466 |  |  |
| 44 | Masa asfaltowa | kg | 7,093 |  |  |
| 45 | Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,5m2 | m2 | 7,560 |  |  |
| 46 | Ościeżnice drzwiowe drewniane | m | 10,300 |  |  |
| 47 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 220,864 |  |  |
| 48 | Papa smołowa | m2 | 99,086 |  |  |
| 49 | Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia | m2 | 56,962 |  |  |
| 50 | Papa termozgrzewalna podkładowa | m2 | 118,562 |  |  |
| 51 | Papa wierzchniego pokrycia zgrzewana palnikiem | m2 | 118,562 |  |  |
| 52 | Papier ścierny | ark | 43,481 |  |  |
| 53 | Papier ścierny | m2 | 0,680 |  |  |
| 54 | Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe | dm3 | 2,570 |  |  |
| 55 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,361 |  |  |
| 56 | Płyty stropowe kanałowe S - 626x119x24/10 | szt | 2,000 |  |  |
| 57 | Płyty stropowe kanałowe S - 626x149x24/10 | szt | 8,000 |  |  |
| 58 | Płyty stropowe kanałowe S - 626x89x24/10,0 | szt | 13,000 |  |  |
| 59 | Pospółka 0-63mm | m3 | 20,045 |  |  |
| 60 | Prefabrykaty zbrojarskie | kg | 132,400 |  |  |
| 61 | Pręty zbrojeniowe gładkie do 7mm | t | 0,190 |  |  |
| 62 | Pręty zbrojeniowe żebrowane do 7mm | t | 0,189 |  |  |
| 63 | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm | t | 1,101 |  |  |
| 64 | Rozcieńczalnik | dm3 | 0,453 |  |  |
| 65 | Roztwór asfaltowy | kg | 51,352 |  |  |
| 66 | Rury spustowe z PCW o średnicy 125mm | m | 2,980 |  |  |

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Rynny dachowe z PCW o średnicy 170mm | m | 15,902 |  |  |
| 68 | Siatka Rabitza | m2 | 10,750 |  |  |
| 69 | Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne, gruntowane | m2 | 4,305 |  |  |
| 70 | Słupki drewniane d=70mm | m3 | 0,005 |  |  |
| 71 | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 1,385 |  |  |
| 72 | Uchwyty do rur spustowych | kpl | 1,475 |  |  |
| 73 | Uchwyty rynnowe | kpl | 31,180 |  |  |
| 74 | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 351,086 |  |  |
| 75 | Włókna stalowe nierdzewne | kg | 649,600 |  |  |
| 76 | Wrota podnoszone | m2 | 23,760 |  |  |
| 77 | Zaprawa cementowa m. 50 | m3 | 0,615 |  |  |
| 78 | Zaprawa cementowa m. 80 | m3 | 16,342 |  |  |
| 79 | Zaprawa cementowo-wapienna m.15 | m3 | 3,489 |  |  |
| 80 | Zaprawa cementowo-wapienna m.50 | m3 | 0,093 |  |  |
| 81 | Zaprawa wapienna m.4 | m3 | 0,124 |  |  |
| 82 | Zaprawa | m3 | 9,293 |  |  |
| 83 | Złączki do rur spustowych | szt | 0,708 |  |  |
| 84 | Złączki rynnowe | szt | 3,897 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giętarka do prętów mechaniczna | m-g | 6,948 |  |  |
| 2 | Koparka gąsienicowa 0,60m3 | m-g | 11,036 |  |  |
| 3 | Nożyce do prętów | m-g | 8,373 |  |  |
| 4 | Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm | m-g | 6,222 |  |  |
| 5 | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 40,243 |  |  |
| 6 | Spawarka elektryczna wirująca 300A | m-g | 7,128 |  |  |
| 7 | Spycharka gąsienicowa 75KM | m-g | 11,276 |  |  |
| 8 | Spycharka gąsienicowa 100KM | m-g | 0,500 |  |  |
| 9 | Środek transportowy | m-g | 12,795 |  |  |
| 10 | Ubijak spalinowy 200kg | m-g | 16,854 |  |  |
| 11 | Wyciąg | m-g | 77,597 |  |  |
| 12 | Żuraw okienny przenośny | m-g | 29,305 |  |  |
| 13 | Żuraw wieżowy torowy | m-g | 7,665 |  |  |
|  | Razem |  | 235,942 |  |  |

Przedmiar robót

Instalacje i przyłącza sanitarne

Obiekt	Budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej

Kod CPV	45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Budowa	Suwałki ul. Szpitalna, dz. nr 21746/3

21745/4

Inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ  W SUWAŁKACH,

16-400 SUWAŁKI , UL. SZPITALNA

Wykonawca	Danuta Piszczatowska

Biuro kosztorysowe	UPiI Danuta Piszczatowska ul. Sikorskiego 57a

16-400 Suwałki

Sporządził	mgr inŜ. Danuta Piszczatowska

Suwałki 2012-10

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.HoŜa 50

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU -roboty sanitarne |  |  |
|  | 1.1. Przyłącze sieci cieplnej preizolowanej |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szer.0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kat. III-IV 69*1,5 razem | m3 | 103,500 |
|  |  | m3 | 103,500 |
| 2 | KNR 2-18 0501/03 PodłoŜa z materiałów sypkich o grubości 20cm | m2 | 69,000 |
| 3 | KNR 2-01 0318/02 Zasypywanie wykopów liniowych (o ścianach pionowych) szer.0,8-1,5m i głęb. do 1,5m w gruncie kat.III-IV 69*0.8*1,5 razem | m3 | 82,800 |
|  |  | m3 | 82,800 |
| 4 | KNR 2-01 0236/02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV 69*0.8*1,5 razem | m3 | 82,800 |
|  |  | m3 | 82,800 |
| 5 | KNR 2-01 0505/02 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 69*2 razem | m2 | 138,000 |
|  |  | m2 | 138,000 |
| 6 | KNR 2-20w 0501/02 MontaŜ rur preizolowanych dmax=60,3/125mm grubość ścianki 2,9mm-DP2dn32/160 | m | 69,000 |
| 7 | KNR 2-20w 0501/02 MontaŜ rur preizolowanych dmax=60,3/125mm grubość ścianki 2,9mm-DP2dn25+20/125 | m | 69,000 |
| 8 | KNR 2-20U1 0400/01 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, średnica rurociągu do 88,9mm grubość ścianki 3,2mm-60,3/125-DP2dn32/160 | złącze | 10,000 |
| 9 | KNR 2-20U1 0400/01 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, średnica rurociągu do 88,9mm grubość ścianki 3,2mm-48,3/125-DP2dn25+20/125 | złącze | 10,000 |
| 10 | KNR 2-20U1 0900/05 MontaŜ kolan łukowych 45 stopni na rurach osłonowych o średnicy do 110mm-DP2dn32/160 | kolano | 2,000 |
| 11 | KNR 2-20U1 0900/05 MontaŜ kolan łukowych 45 stopni na rurach osłonowych o średnicy do 110mm-DP2dn25+20/125 | kolano | 2,000 |
| 12 | KNR 2-20U1 0900/09 MontaŜ kolan łukowych 90 stopni na rurach osłonowych o średnicy do 125mm-DP2dn32/160 | kolano | 4,000 |
| 13 | KNR 2-20U1 0900/09 MontaŜ kolan łukowych 90 stopni na rurach osłonowych o średnicy do 125mm-DP2dn25+20/125 | kolano | 4,000 |
| 14 | KNR 2-20u1 0800/01 MontaŜ muf tulejowych, rura osłonowa o średnicy do 315mm, średnica zewnętrzna rury stalowej do 219,1mm-DP2dn32/160 | mufę | 10,000 |
| 15 | KNR 2-20u1 0800/01 MontaŜ muf tulejowych, rura osłonowa o średnicy do 315mm, średnica zewnętrzna rury stalowej do 219,1mm-DP2dn25+20/125 | mufę | 10,000 |
| 16 | KNR 2-20 0207/01 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150mm 69 69 razem | m m | 69,000 69,000 |
|  |  | m | 138,000 |
| 17 | KNR 2-20 0208/01 Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy 25-150mm | m | 138,000 |
| 18 | KNR 2-19 0219/01 Oznakowanie trasy gazociągu ułoŜonego w ziemi z tworzywa sztucznego-taśma ostrzegawcza | m | 138,000 |
| 19 | KNR 7-12 0101/05 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu B, do 3-go st.czystości rurociągi średn.zewn. d=58-219mm | m2 | 0,500 |
| 20 | KNR 7-12 0201.1/05 Malowanie pędzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociągów średn.zewn. d=58-219mm | m2 | 0,500 |
| 21 | KNR 2-15 0112/04 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 4,000 |
| 22 | KNR 2-15 0112/03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2,000 |
| 23 | KNR 2-15 0112/02 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 2,000 |
| 24 | KNR 7-28 0204/10 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300mm w ścianach betonowych o grubości do 10cm | szt | 4,00 |
| 25 | KNR 2-15u2 0316/03 Przejścia szczelne Geberit dla rur o średnicy zewnętrznej 110mm-p.z. dz160 | szt | 2,00 |
| 26 | KNR 2-15u2 0316/03 Przejścia szczelne Geberit dla rur o średnicy zewnętrznej 110mm-p.z. dz125 |  |  |

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt | 2,00 |
| 27 | KNR 5-10u1 0500/05 Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii III-IV o głębokości ułoŜenia rury do 0,8m | m | 9,00 |
|  | 1.2. Przyłącze kanalizacji sanitranej |  |  |
| 28 | KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III (2*44)*1,7*1*0,1 razem | m3 | 14,96 |
|  |  | m3 | 14,96 |
| 29 | KNR 2-01 0217/01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyŜki 0,15m3, grunt kategorii I-II (2*44)*1,7*1*0,9 razem | m3 | 134,64 |
|  |  | m3 | 134,64 |
| 30 | KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV (2*44)*1,7*1*0,3 razem | m3 | 44,88 |
|  |  | m3 | 44,88 |
| 31 | KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (2*44)*1,7*1*0,7 razem | m3 | 104,72 |
|  |  | m3 | 104,72 |
| 32 | KNR 2-18 0501/02 PodłoŜa pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm 44 razem | m2 | 44,00 |
|  |  | m2 | 44,00 |
| 33 | KNR-W 2-18 0408/02 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk B-S1 44 razem | m | 44,00 |
|  |  | m | 44,00 |
| 34 | KNR 2-18w 0706/01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba) 44/200 razem | próba | 0,22 |
|  |  | próba | 0,22 |
| 35 | KNR 7-28 0204/10 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300mm w ścianach betonowych o grubości do 10cm | szt | 2,00 |
| 36 | KNR 5-10u1 0500/05 Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii III-IV o głębokości ułoŜenia rury do 0,8m | m | 6,00 |
| 37 | KNR 2-18 0722/05 Izolacja ŜuŜlem przed zamarzaniem rurociągów o średnicy 150mm-keramzytem | m | 21,00 |
| 38 | KNR 7-28 0204/10 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300mm w ścianach betonowych o grubości do 10cm | szt | 2,00 |
| 39 | KNR 2-15u2 0316/03 Przejścia szczelne Geberit dla rur o średnicy zewnętrznej 110mm-p.z. dz160 PCV | szt | 1,00 |
|  | 1.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej |  |  |
| 40 | KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III (1*(65,5+30))*1,7*1*0,1 razem | m3 | 16,24 |
|  |  | m3 | 16,24 |
| 41 | KNR 2-01 0217/01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyŜki 0,15m3, grunt kategorii I-II (1*(65,5+30))*1,7*1*0,9 razem | m3 | 146,12 |
|  |  | m3 | 146,12 |
| 42 | KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV (1*(65,5+30))*1,7*1*0,3 razem | m3 | 48,71 |
|  |  | m3 | 48,71 |
| 43 | KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (1*(65,5+30))*1,7*1*0,7 razem | m3 | 113,65 |
|  |  | m3 | 113,65 |
| 44 | KNR 2-18 0501/02 PodłoŜa pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm (1*(65,5+30))*1 razem | m2 | 95,50 |
|  |  | m2 | 95,50 |
| 45 | KNR-W 2-18 0408/02 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk B-S1 63 razem | m | 63,00 |
|  |  | m | 63,00 |
| 46 | KNR-W 2-18 0408/03 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk |  |  |

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B-S1 32,5 razem | m | 32,50 |
|  |  | m | 32,50 |
| 47 | KNR 2-18w 0706/01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba) 63/200 razem | próba | 0,32 |
|  |  | próba | 0,32 |
| 48 | KNR-W 2-18 0706/02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba) 32,5/200 razem | próba | 0,16 |
|  |  | próba | 0,16 |
| 49 | KNR 7-28 0204/10 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300mm w ścianach betonowych o grubości do 10cm | szt | 5,00 |
| 50 | KNR 5-10u1 0500/05 Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii III-IV o głębokości ułoŜenia rury do 0,8m | m | 12,00 |
| 51 | KNR 2-18 0722/05 Izolacja ŜuŜlem przed zamarzaniem rurociągów o średnicy 150mm-keramzytem | m | 21,00 |
| 52 | KNR 7-28 0204/10 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300mm w ścianach betonowych o grubości do 10cm | szt | 2,00 |
| 53 | KNR 2-15u2 0316/03 Przejścia szczelne Geberit dla rur o średnicy zewnętrznej 110mm-p.z. dz160 PCV | szt | 5,00 |
| 54 | KNR 2-15 0211/01 Rura deszczowa Ŝeliwna o średnicy nominalnej 150mm | szt | 1,00 |
| 55 | KNR 2-15 0211/03 Osadnik deszczowy Ŝeliwny o średnicy nominalnej 150mm | szt | 1,00 |
|  | 1.4. Przyłącze wodociągowe |  |  |
| 56 | KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III (5)*1,9*1*0,1 razem | m3 | 0,95 |
|  |  | m3 | 0,95 |
| 57 | KNR 2-01 0217/01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyŜki 0,15m3, grunt kategorii I-II (5)*1,9*1*0,9 razem | m3 | 8,55 |
|  |  | m3 | 8,55 |
| 58 | KNR 2-01 0324/02 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką 5*1,9*2 razem | m2 | 19,00 |
|  |  | m2 | 19,00 |
| 59 | KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV (5)*1,9*1*0,3 razem | m3 | 2,85 |
|  |  | m3 | 2,85 |
| 60 | KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (5)*1,9*1*0,7 razem | m3 | 6,65 |
|  |  | m3 | 6,65 |
| 61 | KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III (5)*1,9*1*0,7 razem | m3 | 6,65 |
|  |  | m3 | 6,65 |
| 62 | KNR 2-18 0501/02 PodłoŜa pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm 4*0,3 razem | m2 | 1,20 |
|  |  | m2 | 1,20 |
| 63 | KNR-W 2-18 0109/01 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm-dz63 PE 7 razem | m | 7,00 |
|  |  | m | 7,00 |
| 64 | KNR-W 2-15 0130/06 Zawory przelotowe , instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 50mm | szt | 2,00 |
| 65 | Kalkulacja indywidualna Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza nad wodociągiem | m | 5,00 |
| 66 | KNR-W 2-18 0614/01 Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja ŜuŜlem-poz. zast. -izolacja rur pionowych otulinami z pianki PE gr 50mm | m | 2,00 |
| 67 | KNR-W 2-18 0707/01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) | odcinek | 1,00 |
| 68 | KNR-W 2-18 0708/01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) | odcinek | 1,00 |
| 69 | KNR 2-18 0305/01 Zasuwy Ŝeliwne klinowe, owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm, montowane sprzętem ręcznym |  |  |

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kpl | 1,00 |
|  | 2. roboty sanitarne wewnętrzne |  |  |
|  | 2.1. Instalacja kanalizacyjna sanitarna |  |  |
| 70 | KNR 4-01 0102/01 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II 53*1,2 razem | m3 | 63,60 |
|  |  | m3 | 63,60 |
| 71 | KNR 4-01 0105/01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II 53*1,2 razem | m3 | 63,60 |
|  |  | m3 | 63,60 |
| 72 | KNR-W 2-15 0203/04 Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych 53 razem | m | 53,00 |
|  |  | m | 53,00 |
| 73 | KNR-W 2-15 0207/04 Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych piony 1,5*9 razem | m | 13,50 |
|  |  | m | 13,50 |
| 74 | KNR-W 2-15 0207/03 Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych piony 4,5*9+2,5 WC 2*5 razem | m m | 43,00 10,00 |
|  |  | m | 53,00 |
| 75 | KNR-W 2-15 0207/01 Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych umywalki 1,5*12 brodziki 1,5*6 zlewy 2,5*3 razem | m m m | 18,00 9,00 7,50 |
|  |  | m | 34,50 |
| 76 | KNR-W 2-15 0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm wc 6 studzienka schł 1 razem | podejść podejść | 6,00 1,00 |
|  |  | podejść | 7,00 |
| 77 | KNR-W 2-15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm umywalki 9 brodziki 5 zlewy 4 pralka Bidet razem | podejść podejść podejść | 9,00 5,00 4,00 |
|  |  | podejść | 18,00 |
| 78 | KNR-W 2-15 0213/05 Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 | szt | 9,00 |
| 79 | KNR-W 2-15 0222/03 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym | szt | 6,00 |
| 80 | KNR-W 2-15 0224/01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 0,8m i głębokości do 1,0m wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie-studz. schładzająca | kpl | 1,00 |
| 81 | KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym+porecze dla niepełnosprawnych 6 razem | kpl | 6,00 |
|  |  | kpl | 6,00 |
| 82 | KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6 razem | kpl | 6,00 |
|  |  | kpl | 6,00 |
| 83 | KNR-W 2-15 0230/05 Półpostument porcelanowy do umywalek 12 razem | kpl | 12,00 |
|  |  | kpl | 12,00 |
| 84 | KNR-W 2-15 0233/03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"+precze dla niepełno sprawnych | kpl | 6,00 |
| 85 | KNR 2-15w 0232/02 Brodziki natryskowe najazdowe+krzesło+kotara | kpl | 6,00 |
| 86 | KNR-W 2-15 0229/01 Zlew Ŝeliwny dwukomorpwy-zlew stalowy ze stali nierdzewnej | szt | 2,00 |
| 87 | KNR-W 2-15 0229/01 Zlew Ŝeliwny jednokomorpwy-zlew stalowy ze stali nierdzewnej | szt | 2,00 |
| 88 | Kalkulacja indywidualna podłaczenie urzadzenia myjącego do kanalizacji |  |  |

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kpl | 1,00 |
|  | 2.2. Instalacja kanalizacyjna deszczowa |  |  |
| 89 | KNR 4-01 0102/01 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II 33*1,2 razem | m3 | 39,60 |
|  |  | m3 | 39,60 |
| 90 | KNR 4-01 0105/01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II 33*1,2 razem | m3 | 39,60 |
|  |  | m3 | 39,60 |
| 91 | KNR-W 2-15 0203/04 Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych 33 razem | m | 33,00 |
|  |  | m | 33,00 |
| 92 | KNR-W 2-15 0208/04 Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych-cisnieniowe piony 5,5*2 razem | m | 11,00 |
|  |  | m | 11,00 |
| 93 | KNR-W 2-15 0222/03 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym | szt | 2,00 |
| 94 | KNR-W 2-15 0216/04 Wpusty Ŝeliwne dachowe o średnicy 150mm | szt | 2,00 |
|  | 2.3. Instalacja wodociągowa |  |  |
| 95 | KNR-W 2-15 0112/01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych-DZ18PEXC w bruzdach ścian 12*4+4*4+6*2+6*4 razem | m | 100,00 |
|  |  | m | 100,00 |
| 96 | KNR-W 2-15 0112/02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych -DZ25PEXC pod stropem w izolacji 52 razem | m | 52,00 |
|  |  | m | 52,00 |
| 97 | KNR-W 2-15 0106/06 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-stal. weglowa łączona na zaciski 30 razem | m | 30,00 |
|  |  | m | 30,00 |
| 98 | KNR-W 2-15 0106/03 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-stal. weglowa łączona na zaciski-dz28 52 razem | m | 52,00 |
|  |  | m | 52,00 |
| 99 | KNR-W 2-15 0106/02 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych--stal. weglowa łączona na zaciski-dz22 36 razem | m | 36,00 |
|  |  | m | 36,00 |
| 100 | KNR-W 2-15 0106/02 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych--stal. weglowa łączona na zaciski-dz18 36 razem | m | 36,00 |
|  |  | m | 36,00 |
| 101 | KNR 2-15 0112/03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2,000 |
| 102 | KNR 2-15 0112/02 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 18,000 |
| 103 | KNR 2-15 0112/01 Zawory przelotowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm umywalka (2*1)*12 zlew (2*1)*4 prysznic (2*1)*6 cyrkulacja 9*(1*1) maszyna myjąca 1*2 razem | szt szt szt szt szt | 24,000 8,000 12,000 9,000 2,000 |
|  |  | szt | 55,000 |
| 104 | KNR 2-15u1 000700/03 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach niemieszkalnych | m | 296,000 |
| 105 | KNR 0-34 0107/06 Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montaŜu rurociągu-POZ.ZAST. O GR 30MM | m | 196,000 |
| 106 | KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ- WPOSADZCE lub w scianach | m | 100,000 |

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | KNR 2-15W 0116.2/01[]2-15W[]0116.2-01[][]0 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm umywalki 12*2 złączki 6*2 bidet prysznice 6*2 zlewy 4*2 razem | szt szt szt szt | 24,000 12,000 12,000 8,000 |
|  |  | szt | 56,000 |
| 108 | KNR 2-15W 0116.2/06[]2-15W[]0116.2-06[][]0 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm | szt | 6,000 |
| 109 | KNR-W 2-15 0137/02 Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm-dla niepełnosprawnych | szt | 6,00 |
| 110 | KNR-W 2-15 0137/02 Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 6,00 |
| 111 | KNR-W 2-15 0137/09 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm-dla niepełnosprawnych | szt | 6,00 |
| 112 | KNR 2-15 0115/01 Baterie zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4,00 |
| 113 | KNR 0-14 2011/01 Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01-obudowa rur | m2 | 136,00 |
| 114 | Kalkulacja indywidualna podłaczenie urzadzenia myjącego do ciepłej i zimnej wody | kpl | 1,00 |
| 115 | KNR-W 2-15 0142/01 Szafka hydrantowa naścienna | szt | 1,00 |
| 116 | KNR-W 2-15 0138/01 Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1,00 |
|  | 2.4. Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |
| 117 | KNR 2-15 0403/03 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej -32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach 13*2 razem | m | 26,00 |
|  |  | m | 26,00 |
| 118 | KNR 2-15 0403/01 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej -15mm, o połączeniach spawanych, na ścianach 12*1 razem | m | 12,00 |
|  |  | m | 12,00 |
| 119 | KNR 0-31 0202/01 Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 15mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach-dz18 w izolacji 30*4+28*4+26*4+22*4+20*4+16*4 razem | m | 568,00 |
|  |  | m | 568,00 |
| 120 | KNR 0-31 0306/09 MontaŜ rozdzielaczy HP10/16 12-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 1,00 |
| 121 | KNR 2-15 0408/01 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm | szt | 12,000 |
| 122 | KNR-W 2-15 0412/02 Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm (element przyłączeniowy o figurze prostej)-na powrocie z grzejnika łazienkowego | szt | 6,00 |
| 123 | KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm-dolne, higieniczne | kpl | 20,00 |
|  | HV30/600/1,8 m-3 |  |  |
|  | HV30/600/1,4m-2 |  |  |
|  | HV30/6001,2 m-4 |  |  |
|  | HV30/600/1,0 m-1 |  |  |
|  | HV30/600/0,9 m-2 |  |  |
|  | HV30/600/0,8 m-7 |  |  |
|  | HV30/600/0,7 m-1 |  |  |
| 124 | KNR-W 2-15 0425/01 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800mm | szt | 6,00 |
|  | SAN 11/0,5-6 |  |  |
| 125 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaŜ zaworów Honeywell-V2420 15 | kpl | 6,00 |
| 126 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaŜ głowic termostatycznych FIRMY HERZ | kpl | 20,00 |
| 127 | Kalkulacja indywidualna Dostawa zaworów i montaŜ głowic termostatycznych FIRMY HERZ | kpl | 6,00 |
| 128 | KNR-W 2-15 0412/07 Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm |  |  |

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt | 4,00 |
| 129 | KNR-W 2-15 0127/01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm | m | 606,00 |
| 130 | KNR-W 2-15 0436/01 Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz | 26,00 |
| 131 | KNR-W 2-15 0411/04 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32-40mm | szt | 2,00 |
| 132 | KNR-W 2-15 0411/01 Zawory przelotowe i REGULACYJNE o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm | szt | 24,00 |
| 133 | KNR 7-12 0101/04 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 0,04*0,04*3,14*152 razem | m2 | 0,76 |
|  |  | m2 | 0,76 |
| 134 | KNR-W 2-16 0507/02 Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 44mm otulinami poliuretanowymi grubości 40mm | m | 66,00 |
| 135 | KNR-W 2-15 0513/01 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm | m | 1,40 |
| 136 | Kalkulacja indywidualna Zespół mieszający: zawór trójdrogowy+pompa obiegowa -V=0,381m3/h i hp=16,3kPa | kpl | 2,00 |
| 137 | KNR 0-14 2011/01 Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01-obudowa rur | m2 | 13,00 |
|  | 2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |
| 138 | KNR-W 2-17 0116/03 Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ B/II (z udziałem kształtek do 35%) 3,14*0,16*56 razem | m2 | 28,134 |
|  |  | m2 | 28,134 |
| 139 | KNR 2-17 0150/01 Podstawy dachowe w układach bezkanałowych stalowe, kołowe, typ B/I o średnicy wylotów 160mm+tłumik | szt | 1,00 |
| 140 | KNR 2-17 0156/01 Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grubości do 1 i 1/2 cegły | szt | 2,00 |
| 141 | KNR 2-17 0208/01 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg-dn160 uruchomiany czujnikiem dymu | szt | 1,00 |
| 142 | KNR 2-17 0204/01 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika o średnicy otworów ssących do 100mm i masie do 25kg-np. EDM 100-właczany włącznikiem światła z opóŜniony wyłącznikiem czasowym | szt | 6,00 |
|  | 2.6. Instalacja gazów medycznych |  |  |
| 143 | KNR 2-15 0601/03 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej -15mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach | m | 49,200 |
| 144 | KNR 2-15 0601/03 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej -12mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach | m | 49,200 |
| 145 | KNR 2-15 0601/02 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej -10mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach | m | 49,200 |
| 146 | KNR 2-15 0601/02 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 8-mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach | m | 32,000 |
| 147 | KNR 2-15 0616/01 MontaŜ strefowego zespołu kontrolnego SZKA-1 | szt. | 1,000 |
| 148 | KNR 2-15 0618/01 Powtarzacz alarmu-przewody sterujace | kpl. | 6,000 |
| 149 | KNR 2-15 0634/06 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 18 mm | szt. | 12,000 |
| 150 | KNR 2-15 0623/01 Uniweralny zestaw przyłóŜkowy instalacji elektryczno-gazowej Elisa1 | kpl. | 2,000 |
| 151 | KNR 2-15 0623/01 Uniweralny zestaw przyłóŜkowy instalacji elektryczno-gazowej Elisa2 | kpl. | 6,000 |
| 152 | KNR 2-15 0613/01 Punkty poboru gazów medycznych | kpl. | 8,000 |
| 153 | KNR 2-15 0608/01 Zawory odcinające ZMT o średnicy 10mm w instalacjach gazów medycznych na ciśnienie do 1 MPa-DN10 | szt | 8,000 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZW A INW ESTYCJI	:	Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

- instalacje elektryczne wnętrzowe

ADRES INW ESTYCJI	:	16-400 SUW AŁKI, ul. Szpitalna 54, dz. nr ewid. 21746/3, 21745/4

BRANŻA	:	elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :	W iesław Baluta

11-500 GIŻYCKO, W ilkasy, ul. Jarzębinowa 5

DATA OPRACOW ANIA	:	10.2012r

W YKONAW CA :	INW ESTOR :

Data opracowania

10.2012r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suwałki SP ZOP |
| 1 |  | WLZ i tablica R5 |
| 1 d.1 | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm 25 | m m | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 2 d.1 | KNNR 5 1209-0603 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły 1 | otw. otw. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3 d.1 | KNNR 5 0201-05 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - W LZ do R5 125 | m m | 125.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.00 |
| 4 d.1 | KNNR 5 1204-02 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 10 | szt. szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 5 d.1 | KNNR 5 1203-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 10 | szt.żył szt.żył | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 7 d.1 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 34 | szt. szt. | 34.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 8 d.1 | KNR 5-14 0517-03 | Układanie przewodów 10.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach 5 | m m | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 2 |  | Instalacja elektryczna - obwody odbiorcze z R5 |
| 9 d.2 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły 63 | otw. otw. | 63.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.00 |
| 10 d.2 | KNNR 5 0204-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód YDY 3*2,5 450 | m m | 450.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450.00 |
| 11 d.2 | KNNR 5 0204-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód YDY 3*1,5 300 | m m | 300.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.00 |
| 12 d.2 | KNNR 5 0204-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód YDY 4*1,5 40 | m m | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 13 d.2 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 5*4 45 | m m | 45.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.00 |
| 14 d.2 | KNNR 5 0204-03 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód HDGs 2*1,5 do podłaczenia przycisku ppoż. 30 | m m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 15 d.2 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 121 | szt. szt. | 121.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 121.00 |
| 16 d.2 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 121 | szt. szt. | 121.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 121.00 |
| 17 d.2 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -wy- łącznik p.t. 16 | szt. szt. | 16.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 18 d.2 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki schodowe 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 19 d.2 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki świecznikowe 7 | szt. szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 20 d.2 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. |  |  |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 102 | szt. | 102.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.00 |
| 21 d.2 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym 25 | szt. szt. | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 22 d.2 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 7 | szt. szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 23 d.2 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 9 | szt. szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 24 d.2 | KNNR 5 0308-10 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym z uziemieniem 3-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 25 d.2 | KNNR 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3-biegunowe przykrę- cane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 26 d.2 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dotyczy przeniesienia istn. wyłącznika ppoż 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 27 d.2 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 28 d.2 | KNNR 5 0511-01 | Oprawy świetlówkowe 27+6+6+6+6+1 | kpl. kpl. | 52.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.00 |
| 29 d.2 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis- ki lub bolce 25*3+2*5 | szt.żył szt.żył | 85.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.00 |
| 3 |  | Instalacja przyzywowa |
| 30 d.3 | KNNR 5 0204-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód YTKSY 1*2*0,5 180 | m m | 180.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.00 |
| 31 d.3 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym 2+6+6+6+14 | szt. szt. | 34.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 32 d.3 | KNNR 5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane 5 | szt. szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 33 d.3 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 48 | szt. szt. | 48.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.00 |
| 4 |  | Instalacja telefoniczna |
| 34 d.4 | KNNR 5 1209-0501 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 7 | otw. otw. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 35 d.4 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 15 | szt. szt. | 15.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 36 d.4 | KNNR 5 1207-05 | W ykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 230 | m m | 230.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.00 |
| 37 d.4 | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 230 | m m | 230.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.00 |
| 38 d.4 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 15 | szt. szt. | 15.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 39 d.4 | KNNR 5 0201-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur - prze- wód YTKSY 230 | m m | 230.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.00 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 d.4 | KNR AT-15 0108-02 | Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 15 | szt. szt. | 15.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 5 |  | Instalacja telewizyjna |
| 41 d.5 | KNNR 5 1209-0501 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 6 | otw. otw. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 42 d.5 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 43 d.5 | KNNR 5 1207-05 | W ykucie bruzd dla rur RKLG18 w cegle 200 | m m | 200.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |
| 44 d.5 | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 200 | m m | 200.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |
| 45 d.5 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 46 d.5 | KNNR 5 0201-02 | Przewody wciągane do rur -przewód W Dek75 200 | m m | 200.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |
| 47 d.5 | KNR AT-15 0108-02 | Montaż gniazd TV 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 6 |  | Instalacja odgromowa |
| 48 d.6 | KNNR 5 0605-05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III 75 | m m | 75.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.00 |
| 49 d.6 | KNNR 5 0601-05 | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome 110 | m m | 110.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.00 |
| 50 d.6 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 24 | m m | 24.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.00 |
| 51 d.6 | KNNR 5 0601-06 | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe 24 | m m | 24.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.00 |
| 52 d.6 | KNNR 5 0612-01 | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw- czych montowane na dachu 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 53 d.6 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 54 d.6 | KNNR 5 0611-11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 20 | szt. szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 55 d.6 | KNNR 5 0611-05 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 7 |  | Oświetlenie zewnętrzne |
| 56 d.7 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - odkopanie kabli istn. do przełożenia 95*0.4*0.5 | m3 m3 | 19.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.00 |
| 57 d.7 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 95*0.4*0.5 | m3 m3 | 19.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.00 |
| 58 d.7 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (95+90)*0.4*0.6 | m3 m3 | 44.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.40 |
| 59 d.7 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 |  |  |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 185*0.4*0.4 | m3 | 29.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.60 |
| 60 d.7 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych AROT o śr. do 110 mm 11 | m m | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 61 d.7 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 185 | m m | 185.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.00 |
| 62 d.7 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5*10 90 | m m | 90.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.00 |
| 63 d.7 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - przełożenie kabli istn. (R, S*1,6) 95 | m m | 95.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.00 |
| 64 d.7 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 12 | szt. szt. | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 65 d.7 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przestawienie istn. słupa, (R, S *1,6) 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 66 d.7 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 1 | kpl kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 67 d.7 | KNNR 9 1001-07 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 1 | szt szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 68 d.7 | KNNR 5 1002-04 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na ścianie - budynek garażo- wy 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 69 d.7 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa z demontażu 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 70 d.7 | KNNR 5 0101-07 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - budynek garażowy 3 | m m | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 71 d.7 | KNNR 5 1003-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osło- nowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika 1 | kpl.prz ew. kpl.prz ew. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 8 |  | Demontaż linii napowietrznej nN-0,4kV |
| 72 d.8 | KNNR 9 0903-04 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- znaczeniem na złom 4*0.153 | km/1 przew. km/1 przew. | 0.61 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.61 |
| 73 d.8 | KNNR 9 0901-07 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów 1 | szt szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 74 d.8 | KNNR 9 0901-11 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych 2 | szt szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 75 d.8 | KNNR 9 0902-06 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym 1 | szt szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 76 d.8 | KNNR 9 0902-07 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym 2 | szt szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 9 |  | Linia kablowa nN-0,4kV |
| 77 d.9 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 210*0.8*0.4 | m3 m3 | 67.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.20 |
| 78 d.9 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 210*0.6*0.4 | m3 m3 | 50.40 |  |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.40 |
| 79 d.9 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych AROT o śr. do 110 mm 4 | m m | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 80 d.9 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 2*0.1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 210 | m m | 210.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 210.00 |
| 81 d.9 | KNR-W 5- 10 1010-01 | Montaż rur osłonowych na słupach 3+3 | m m | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 82 d.9 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4*50 206 | m m | 206.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 206.00 |
| 83 d.9 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych - kabel YAKXS 4*50 10 | m m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 84 d.9 | KNNR 5 0717-03 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXS 4*50 2*7 | m m | 14.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 85 d.9 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 86 d.9 | KNR-W 5- 10 0904-02 | Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 120 mm2) dla linii nis- kiego napięcia - podmostkowanie kabla na słupach LNN 8 | szt. szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 87 d.9 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nN 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 88 d.9 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 30 | m m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 89 d.9 | KNNR 5 0606-04 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 4 | szt. szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 90 d.9 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1 | odc. odc. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 91 d.9 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 10 |  | WLZ i tablica RGr |
| 92 d.10 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 55*0.4*0.6 | m3 m3 | 13.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.20 |
| 93 d.10 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 55*0.4*0.4 | m3 m3 | 8.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.80 |
| 94 d.10 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych AROT o śr. do 110 mm 8 | m m | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 95 d.10 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 47 | m m | 47.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.00 |
| 96 d.10 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5*10 55 | m m | 55.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.00 |
| 97 d.10 | KNNR 5 1209-0603 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły 1 | otw. otw. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 98 d.10 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- dach z mocowaniem 5 | m m | 5.00 |  |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 99 d.10 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 100 d.10 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 101 d.10 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 34 | szt. szt. | 34.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 102 d.10 | KNR 5-14 0517-03 | Układanie przewodów 10.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach 1 | m m | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 11 |  | Instalacja elektryczna - obwody odbiorcze z RGr |
| 103 d.11 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły 8 | otw. otw. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 104 d.11 | KNNR 5 0204-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód YDY 3*2,5 80 | m m | 80.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.00 |
| 105 d.11 | KNNR 5 0204-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód YDY 3*1,5 105 | m m | 105.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.00 |
| 106 d.11 | KNNR 5 0205-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 5*2,5 5 | m m | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 107 d.11 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym 23 | szt. szt. | 23.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.00 |
| 108 d.11 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 8 | szt. szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 109 d.11 | KNNR 5 0307-03 | Łączniki schodowe bryzgoszczelne 4 | szt. szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 110 d.11 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 10 | szt. szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 111 d.11 | KNNR 5 0308-10 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym z uziemieniem 3-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 112 d.11 | KNNR 5 0511-01 | Oprawy świetlówkowe 10+5 | kpl. kpl. | 15.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 113 d.11 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis- ki lub bolce 5*3+1*5 | szt.żył szt.żył | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 12 |  | Instalacja odgromowa - budynek garażowy |
| 114 d.12 | KNNR 5 0606-04 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 4 | szt. szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 115 d.12 | KNNR 5 0601-05 | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome 65 | m m | 65.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.00 |
| 116 d.12 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 6 | m m | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 117 d.12 | KNNR 5 0601-06 | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe 6 | m m | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 d.12 | KNNR 5 0612-01 | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw- czych montowane na dachu 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 119 d.12 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 120 d.12 | KNNR 5 0611-11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 14 | szt. szt. | 14.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 121 d.12 | KNNR 5 0611-05 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 13 |  | Badania i pomiary |
| 122 d.13 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5 | pomiar pomiar | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 123 d.13 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 29 | pomiar pomiar | 29.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.00 |
| 124 d.13 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 125 d.13 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 126 d.13 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierw- szy pomiar) 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 127 d.13 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar) 124 | szt. szt. | 124.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124.00 |
| 128 d.13 | KNR 13-21 0402-03 | Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 7 | szt. szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 129 d.13 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 1 | odc. odc. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 130 d.13 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 7 | odc. odc. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |

Załącznik nr 5

USŁUGI  PROJEKTOWE  I INFORMATYCZNE

DANUTA  PISZCZATOWSKA

16-400 SUWAŁKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 57A PRACOWNIA: UL. UTRATA 2C LOK. 21

NIP 844-001-28-33, REGON 790 150 800, TEL. (087) 5630713, e-mail: usługi_piszczatowska@poczta.onet.pl

Specyfikacje Techniczne

wykonania i odbioru robót

ROBOTY  BUDOWLANE

ROZBUDOWA   BUDYNKU  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU   OPIEKI  PALIATYWNEJ W  SUWAŁKACH   WRAZ  Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ

16-400 SUWAŁKI, ul. SZPITALNA 54, DZ.EWIDENCYJNE nr 21746/3, 21745/4 i 21745/1

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH, 16-400  SUWAŁKI, UL. SZPITALNA 54

mgr inż. arch. JAROSŁAW JEZIERSKI

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Warunki ogólne dla wszystkich rodzajów robót

1.	WSTĘP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania  ogólne dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych polegających  na ROZBUDOWIE  BUDYNKU  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  ZESPOŁU  OPIEKI  PALIATYWNEJ W  SUWAŁKACH   WRAZ  Z  NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ

1.2.   Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robót w obiektach budowlanych

realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją  techniczna.

Specyfikacja obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla

konkretnych robót budowlanych.

1.4.  Określenia podstawowe

⇒   obiekt budowlany – należy przez to rozumieć :

-	budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

-	budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

-	obiekty małej architektury

⇒	budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  i dach.

⇒	budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,  takie jak :

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne,, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle  sportowe,  cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców  przemysłowych)  oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składająca się na całość użytkową.

⇒	obiekty  małej  architektury –   są to niewielkie obiekty a w szczególności : kultu religijnego (kapliczki, krzyże  przydrożne,

figury),obiekty  architektury  ogrodowej  (posągi,  wodotryski),  obiekty  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu porządku (piaskownice, drabinki, huśtawki śmietniki)

⇒	tymczasowy  obiekt  budowlany  – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego  użytkowania w

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a  także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe,

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.

⇒	budowa  – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także rozbudowę,  dobudowę,

nadbudowę obiektu budowlanego.

⇒	roboty budowlane  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,  remoncie lub

rozbiórce obiektu budowlanego,

⇒	remont  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiące bieżącej konserwacji.

⇒	urządzenia budowlane  - należy  przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym  zapewniające

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Są to miedzy innymi przyłącza, urządzenia instalacyjne służące oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki

⇒	teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w  której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną

przez urządzenia zaplecza budowy.

⇒	prawo do dysponowania  nieruchomością  na  cele budowlane  – należy przez to rozumieć tytuł prawny  wynikający z prawa

własności,   użytkowania   wieczystego,   zarządu,   ograniczonego   prawa   rzeczowego   lub   stosunku    zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

⇒	pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

⇒	dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montażu.

⇒	dokumentacja powykonawcza  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

⇒	teren  zamknięty   –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa   geodezyjnego  i

kartograficznego:

-	obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

-	bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

⇒	aprobata techniczna  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność do

stosowania w budownictwie.

⇒	właściwy organ  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdz. 8

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

⇒	wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym  połączeniu stanowiącym integralną całość

użytkową.

⇒	organ samorządu  zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)

⇒	obszar oddziaływania  obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

⇒	opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole

dokonywane przez właściwy organ.

⇒	droga tymczasowa  (montażowa)  – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

⇒	dziennik  budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi  przepisami,

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót

⇒	kierownik budowy – jest to osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząc ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

⇒	książka  obmiarów   - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z  ponumerowanymi stronami,

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców ewentualnie  dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

⇒	laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

⇒	materiały -   są to wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne  do  wykonania

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

⇒	odpowiednia  zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice

tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego   rodzaju  robót budowlanych.

⇒	polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

⇒	projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

⇒	rekultywacja  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

⇒	przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

⇒	część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych

funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji

⇒	ustalenia   techniczne  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych

specyfikacjach technicznych.

1.5.  Ogólne wymagania  dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,

szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.	Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze  wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów , przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa  egzemplarze szczegółowej specyfikacji technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.	Dokumentacja projektowa.

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową :

-	dostarczoną przez Zamawiającego

-	sporządzona przez Wykonawcę.

1.5.3.	Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją  techniczną

Dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności  wymieniona w

„Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich  wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowej specyfikacji technicznej będą uważane  za wartości docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonywane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub szczegółową specyfikacja techniczną i mają wpływ na nie dozwalającą jakość elementu budowli jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.	Zabezpieczenie  terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i

odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  :  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do  ochrony robót, wygody

społeczeństwa i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę umowną.

1.5.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania  robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  ochrony środowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie :

a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b/  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :

1/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c/ możliwością powstania pożaru.

1.5.6.	Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt

przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą  składowane a sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.	Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych  instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O   fakcie  przypadkowego  uszkodzenia   tych  instalacji   Wykonawca   bezzwłocznie   powiadomi   Inspektora   nadzoru  i zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,  materiałów  i

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem nadzoru.

1.5.9.	Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

W  szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.   Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia używane  do  robót  od  daty

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.   Stosowanie się do praw i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich wymagań

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  informować  inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.	MATERIAŁY

2.1.  Źródła uzyskania  materiałów do elementów konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania  materiałów i

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w szczegółowej specyfikacji  technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w szczegółowych specyfikacjach technicznych .

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia  miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż

miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiazany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym  :  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą  formowane w hałdy i wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w  dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań  umowy lub wskazań Inspektora

nadzoru Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4.  Przechowywanie i składowanie  materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z Inspektorem nadzoru.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów

materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru   o  zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zakceptowany rodzaj materiału nie może  być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej, programie  zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

4.	TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania  dotyczące transportu.

Wykonawca jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną  niekorzystnie  na  jakość

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające   warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod  warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych   materiałów  i

wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  szczegółowej  specyfikacji  technicznej, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowego  z  tytułu  wstrzymania   robót  z  takiej  sytuacji  ponosi Wykonawca.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.  Program zapewnienia  jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  inspektora  nadzoru  programu

zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości   techniczne,  kadrowe  i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać :

-	organizację wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

-	organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-	plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

-	wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-	wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych elementów robót,

-	system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-	wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnemu lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-	sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów  a  także  wyciąganych   wniosków  i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-	wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-	rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

-	sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie  urządzeń itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2.  Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca  zapewni  odpowiedni

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne  do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowej specyfikacji  technicznej. W przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru  natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy  niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. koszt tych

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. próbki dostarczone przez wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4.  Badania  i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy  nie obejmują

jakiegokolwiek  badania  wymaganego  szczegółowa  specyfikacją  techniczną,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru ;ub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.  Badania  prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1.	posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o  ich istnieniu zgodnie z

rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

2.	posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

-	polską normą

-	aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie  są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi szczegółowej specyfikacji technicznej

3.	znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółową specyfikację techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.  Dokumenty  budowy.

-	Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-  zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających lub wymaganiom w związku  z  warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót,

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń

Wykonawcy robót.

-  Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub szczegółowej specyfikacji technicznej.

-  Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  materiałów, recepty

robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  z  programie  zapewnienia  jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

- Pozostałe dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowę

b/ protokoły przekazania terenu budowy.

c/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d/ protokoły odbioru robót,

e/ protokoły z narad i ustaleń,

f/ operaty geodezyjne,

g/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  szczegółową

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2.  Zasady określenia ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w  czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.  Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom szczegółowej  specyfikacji

technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności norm  zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

8.1.  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym obmiarom :

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b/ odbiorowi częściowemu

c/ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót,

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym  powiadomieniem

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową

specyfikacją techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu

robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1.	Zasady odbioru końcowego

Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)  oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od  dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2,

odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowa specyfikacją techniczną.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku  nie  wykonania wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających  w  poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczególową specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni  pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.	Dokumenty  do odbioru ostatecznego (końcowego).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a/ dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

c/ recepty i ustalenia technologiczne,

d/ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

e/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółową specyfikacją  technologiczna i programem zapewnienia jakości,

f/  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  bezpieczeństwa  zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości,

g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  energetycznej, gazowej,

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, h/ geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

i/ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru  ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnia  się  w  okresie

gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót.”

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej  pozycji  kosztorysu

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej  lub  wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na  jej wykonanie, określone dla tej roboty w szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

-	robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

-	wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

-	wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

-	koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

-	podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

9.2.  Objazdy,  przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.	Koszt wybudowania  objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje  :

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.

b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

c/ opłaty, dzierżawy terenu d/ przygotowanie terenu,

e/ konstrukcję tymczasowej nawierzchni ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu f/ tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2.	Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje  :

a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł.

b/ utrzymanie płynności ruchu publicznego

9.2.3.	Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje  :

a/ usunięcie wbudowanych  materiałów i oznakowania b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4.	Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr

154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu, i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3.	Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych   (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

4.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczęństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Normy dotyczące wykonywanych robót

PN-91/B-01813		 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  -  konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  -  zabezpieczenia powierzchniowe - zasady doboru.

PN-91/B-01010   Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne – oznaczenia podstawowych wielkości

PN-70/B-01025    Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych.

PN-60/B-01029    Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

PN-60/B-01030    Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków - wymagania i obliczenia

PN-93/B-02023  Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -

PN-69/B-02380  Kubatura budynków - zasady obliczania

PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych

PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - warunki ogólne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - wymagania i badania, przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-76/B-12006 Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

N-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-92/B-30177 Kit szklarski - wspólne wymagania i badania.

PN-75/B-23100Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna mineralna.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - wymagania i badania.

PN-91/B-10105Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych - wymagania i badania.

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-79/H-97070Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia.

PN-71/H-04653  Ochrona  przed  korozją.  Podział  i  oznaczenie  warunków  eksploatacji  wyrobów  metalowych.  Zabezpieczenie malarskimi powłokami ochronnymi.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.

PN-81/B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podłogowe z polichlorku winylu).

PN-75/B-89003 Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych - winyleum.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne - wymagania techniczne.

PB-67/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe.

PN-72/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym.

PN-72/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym.

PN-70/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

PN-B-11201	 Materiały kamienne - Elementy kamienne; podokienniki zewnętrzne (zastępuje BN-63/6747-01)

PN-EN-196-1Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000)

PN-EN-196-2Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu (zastępuje BN-PN-78/B-04301)

PN-EN-196-3Metody badania cementu Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości (zastępuje BN-88/B-04300)

PN-B-30041Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13)

PN-EN 104 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12)

PN-B-12058Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19) PN-B-94025-2Okucia budowlane - Zakrętki - Ogólne wymagania i badania (zastępuje BN-77/5051-15/02) PN-B-94109Okucia budowlane - Listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07)

PN-B-94430Okucia budowlane - Klamki, gałki, uchwyty i tarcze - Zestawy(zastępuje BN-72/5057-02)

PN-EN  478  Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  produkcji  okien  i  drzwi  -  Wygląd  po wygrzewaniu w temperaturze150°C - Metoda badania

PN-B-94091Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-06)

PN-479Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  produkcji  okien  i  drzwi  -  Oznaczanie  skurczu termicznego

PN-B-30001/A2Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych:

Tom I - Budownictwo ogólne

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Warunki szczegółowe wykonania robót budowlanych przy ROZBUDOWIE BUDYNKU  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU   OPIEKI  PALIATYWNEJ W  SUWAŁKACH   WRAZ  Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ

Uwaga: wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach  szpitalnych

I.   Roboty ziemne

1.	Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów  sytuacyjnych i wysokościowych, załączając plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i określeniem ich współrzędnych.

2.	Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót.

3.	Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty

wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych.

4.	Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed  przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

5.	Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być  wytyczone na ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót  ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach

powinno być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

6.	Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać:

a)	punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

b)	punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, c)	wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli,

d)	wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki geodezyjnej.

e)	rozmieszczenie  reperów  roboczych  i  ich  wysokości  odniesione  do  poziomu  stanu  zerowego  budynku  lub  budowli  i  do  układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych

7.	Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone  odpowiednio  do potrzeb

oznaczone punkty, powinna znajdować się u Inspektora Nadzoru.

8.	Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp.

9.	Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po każdej

stronie.

10.   Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas  dużych lub długotrwałych opadów, gdy

przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie  dużych  pryzmach,

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów  wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej.

11.   Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby  w każdej fazie robót był zapewniony  łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów odwadniających należy prowadzić od dołu do góry).

12.   Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do  następnego etapu robót.

13.   Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących ich nadmierne zawilgocenie.

14.   W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją

projektową (kable, przewody itp.) bądź niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który

podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót.

15.   Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

16.   W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o nośności  mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń.

17.   Grunty  o małej nośności zalegające bezpośrednio w  miejscu przewidzianego wykopu powinny  być usunięte w  sposób  i w  zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

18.   W wykopach głębszych niż l m. od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m. bezpieczne zejścia

(wyjścia) dla pracowników.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

19.   Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

20.   Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót.

21.   Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione.

22.   Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez  zanieczyszczeń (np. ziemia  roślinna,  odpadki  materiałów  budowlanych  itp.),  jeśli  w  dokumentacji  technicznej  nie  przewidziano  odrębnych  warunków

technicznych zasypywania wykopu.

23.   Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu  zagęszczania i wynoszącej:

1.    nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,

2.    od 0,5 do l m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość  warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty),

3.    ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

24.   Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej   lub  przeciwwilgociowej.

25.   Każda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie).

26.   Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

27.   Odbiór  końcowy  robót  powinien  być  przeprowadzony  po  zakończeniu  robót  ziemnych  i  powinien  być  dokonywany  na  podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym

mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.

28.   Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy

II.   Warunki przy robotach betoniarskich i zbrojarskich

29.   Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania powinny być zgodne z projektem deskowań.

30.   Deskowania w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

31.   Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku

budowy.

32.   Stężenia stojaków drewnianych przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach powinny być z desek grubości co najmniej

25 mm.

33.   Deskowania tradycyjne należy wykonywać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm.

34.   Deskowanie tradycyjne słupów o przekroju prostokątnym powinno składać się z czterech tarcz zbitych z desek grubości 25-28 mm. Szerokość

tarcz wewnętrznych powinna równać się szerokości słupa. Tarcze zewnętrzne powinny mieć wymiar szerokości powiększonej o dwie grubości tarcz wewnętrznych.

35.   Powiązania tarcz w nieodkształcalne deskowanie słupa powinno być uzyskane za pomocą nakładek i jarzm. Jarzma należy rozmieszczać w odstępach 30-100 cm, licząc od nasady do głowicy słupa; zakładanie jarzm należy rozpoczynać od dołu w odstępach co 30 cm i kolejno ku

górze ze stopniowo zwiększającymi się odstępami jarzm stosowanie do wysokości słupa i malejącego parcia poziomego mieszanki betonowej.

36.   Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:

a)	przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), b)	Szczelność deskowania,

c)	wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana,

d)	prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, e)	usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,

f)	powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, g)	sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

37.   Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie.

38.   W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań.

39.   W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstała by możliwość jego  deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie.

40.   Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

41.   Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie	wymaganą   projektem	wytrzymałość, stwierdzoną  na    próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną

nieniszczącymi metodami badań.

42.   Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych  konstrukcji oraz elementów deskowań.

43.   Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton:

a)	dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach 2 MPa w ścianach,

b)	dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonanych w okresie obniżonych temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,

c)	dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej

6 m. -100% projektowanej wytrzymałości betonu.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

44.   Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.

45.   Właściwości mechaniczne stali A-0, A-I, i A-III są określone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

46.   W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: odcinków prostych i odcinków prostych zakończonych hakami.

47.   Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej znajdowało się w strefie  ściskanej danego

elementu.

48.   Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych.

49.   Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi.

50.   Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach państwowych, z wyjątkiem przypadku w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni.

51.   Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia.

52.   Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest niedopuszczalne.

53.   Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne.

54.   Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:

a)	naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),

b)	zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,

c)	zanieczyszczenia,

d)	zmiany  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  wymaganiami technologicznymi.

55.   Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania o rodzaju konstrukcji.

56.   Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą,

może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka opadowego.

57.   W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:

a)	mieszanka powinna być dostarczona na  miejsce ułożenia  w zasadzie bez przeładunku; w  razie konieczności  przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,

b)	pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,

c)	przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.

58.   Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to  niemożliwe - w pobliżu betonowanej

konstrukcji lub jej elementu.

59.   Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

60.   Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.

61.   Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

a)	wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., b)	wykonanie zbrojenia,

c)	przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

d)	wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie

armatury itp.,

e)	gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

62.   Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.

63.   Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem.

64.   Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem  uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je

zmoczyć wodą.

65.   Powierzchnie uprzednio   ułożonego   betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych  w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

66.   Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.

67.   Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

a)	w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,

b)	szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

c)	w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

d)	w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy j ą usunąć,

e)	w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie

mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania.

68.   Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: I	data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,

II	wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

III    daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, IV   temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

69.   Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych buławowych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż l, 5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa o 1,25 długości buławy

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę  poprzednio ułożonej mieszanki.

70.   Opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

71.   Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2  godz. od chwili zabetonowania ścian.

72.   Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowym itp. powinna być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt.

73.   Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach  technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.

74.   Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu przewidzianych planem kontroli.

75.   Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu

76.   Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:

a)	charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane,

b)	wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, c)	wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodpomość, wodoodpomość),

d)	okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu,

77.   Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość  użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

78.   Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi.

III.   Roboty murowe

79.   Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowanie zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.

80.   W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej l cegły należy  murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu

surowego budynków i nakrycia go dachem.

81.   Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowo.

82.   Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie

cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej.

83.   Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.

84.   Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem,

niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. Wyjątek stanowią budynki z elementów  gipsowych  i strużkobetonowych, w których izolacja powinna być założona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokości co najmniej 50 cm nad terenem.

85.   Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

86.   Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż l cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.

87.   Wykonywanie  konstrukcji  murowych  grubości  l  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  w  temperaturze  poniżej  0°C,  pod  warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

88.   W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:

• 	12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna l0mm,

• 	10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a

minimalna - 5 mm.

89.   Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

90.   Wilgotność cegły w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pustaków  ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego

| LP | Rodzaje odchyłek | Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | z cegły i pustaków ceramicznych | z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego |
|  |  | mury spoinowane | mury niespoinowane |  |
| 1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: na długości 1 m. na całej powierzchni ściany pomieszczenia | 3 10 | 6 20 | 4 - |
| 2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: |  |  |  |

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

|  | na wysokości 1 m. na wysokości kondygnacji na całej wysokości ściany | 3 6 20 | 6 10 30 | 3 6 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: na długości 1 m. na całej długości budynku | 1 15 | 2 30 | 2 30 |
| 4 | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: na długości 1 m. na całej długości budynku | 1 10 | 2 20 | - - |
| 5 | Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): | 3 | 6 | 10 |
|  | na długości 1 m. na całej długości ściany |  |  | 30 |
| 6 | Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach: |  |  | ±10 |
|  | do 100 cm | szerokość wysokość | +6,-3 +15,-10 | +6,-3 +15,-10 |  |
|  | powyżej 100 cm | szerokość wysokość | +10, -5 +15,-10 | +10, -5 +15,-10 |  |

IV.   Roboty tynkarskie

91.   Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,  roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz  wbudowane meble o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków.

92.   Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.

93.   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych

temperaturach można wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków zabezpieczających zgodnie z ITB.

94.   W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w  czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.

95.   W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny

pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.

96.   Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji  tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą

powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.

97.   Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża.

98.   Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), a w  przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-

wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją.

99.   Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.

100. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

101. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych PN-88/B-32250

102. Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać

według pasów lub listew kierunkowych.

103. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego.

104. Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu

0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą.

105. Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, metalową lub styropianową.

106. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż:

a) dla tynków kategorii II i III - 7 mm, b) dla tynków kat. IV i IVf- 5 mm,

107. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. II-IV nie powinny być większe niż:

a) na całej wysokości kondygnacji -10 mm,

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

b) na całej wysokości budynku - 30 mm.

108. Dopuszczalne są miejscowe nierówności tynków pospolitych o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na

10 m2 tynku.

109. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych - rapowanych, wyrównanych kielnią, ściąganych pacą i pędzlowanych.

110. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, przenikających z podłoża, pleśni itp., b) trwałe ślady zacieków na powierzchni,

c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża.

111. Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić:

a) dla tynków wapiennych - 0,01 MPa,

b) dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa, c) dla tynków gipsowych - 0,04 MPa,

e) dla tynków cementowych - 0,05 MPa.

112. Tynki stare należy przetrzeć i wyrównać, szpachlowanie odpowiednimi masami lub zaprawami winno odpowiadać w zakresie wymogów technicznych takim samym rygorom jak tynki kat.IV.

113. Masy szpachlowe stosowane do wyrównywania ścian winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w obiektach szpitalnych.

V  Izolacje

114. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C.

115. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba  nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami  dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury

116. Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm.

117. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

118. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładkach.

119. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych wyłącznie lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

120. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami  izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

121. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

122. Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW

lub folii bitumo- i olejoodpomych z PVC grubości nie mniejszej niż 1,0±0,1 mm.

123. Folia bitumo- i olejoodpoma może być klejona do podłoża lub układana luzem. Do klejenia jej do podłoża należy  stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić około 1,5 mm, a

temperatura w chwili zetknięcia z folią nie może być niższa niż 140°C. Obrzeża przyklejonej folii na szerokości zakładów należy chronić

przed zanieczyszczeniem lepikiem.

124. Folie powinny być łączone na zakłady szerokości 3-5 cm. Zakłady należy mocno sklejać Cykloheksanonem, spawać  lub zgrzewać.

Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną  folią  otrzymaną  w  wyniku  rozpuszczenia  w  Cykloheksanonie  polichlorku  winylu,  plastyfikatora  i  innych  dodatków. Upłynniona folia powinna odpowiadać wymaganiom świadectwa ITB nr 409/80.

125. Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch' warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej.

126. Powinna ona wystawać co najmniej l cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu).

127. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona w ścianach na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu).

128. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości około 30 cm ponad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian.

129. Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona w gruncie ścianki z cegły, a nad terenem powinna być

wykonana warstwa cokołowa z zaprawy cementowej l :2, z betonu wodoszczelnego, okładziny z klinkieru lub kamienia.

130. Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na sucho na wyrównanej i ubitej warstwie podsypki z piasku. Mogą być także stosowane twarde płyty z wełny mineralnej, płyty wiórkowo-cementowe oraz inne materiały odporne na gnicie. Stosowanie warstwy

betonowej na podsypce z piasku (pod warstwą termoizolacyjną) jest zbędne. Na warstwie termoizolacyjnej należy  ułożyć warstwę

zaprawy cementowej, której grubość powinna być przyjęta na podstawie przewidywanych obciążeń, lecz nie mniej niż 5 cm.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

131. Ocieplenie fundamentów należy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji pod podłogą (przynajmniej w pasie o szerokości l m. wzdłuż  ścian  zewnętrznych).  Zaleca  się  stosowanie  płyt  ze  styropianu  lub  twardych  płyt  z  wełny  mineralnej.  Ocieplenie  ścian fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych.

132. Mostki termiczne powinny być starannie ocieplone materiałem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacją  projektową  i rysunkami szczegółowymi. Zaleca się, aby opór cieplny warstwy ocieplającej był w przybliżeniu taki sam jak właściwej części przegrody.

133. Do ocieplania mostków termicznych należy stosować beton komórkowy (odmiany poniżej 600), styropian lub inne równie efektywne materiały termoizolacyjne, zależnie od miejsca występowania mostka.

134. Mostki termiczne powinno się ocieplać od strony zewnętrznej. Ocieplenie od strony wewnętrznej dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to rozwiązanie jedynie możliwe. Styki ościeżnic stolarki budowlanej ze ścianą należy dokładnie uszczelniać materiałem elastycznym lub

trwale plastycznym a następnie osłaniać ćwierćwałkami drewnianymi.

135. Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:

a)	sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,

b)	sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody,

c)	sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,

d)	sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  prawidłowości  ułożenia  (szczególnie  gdy  zastosowano  kilka  warstw  płyt)  oraz przylegania warstwy do podłoża,

e)	w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki

lub substancje oleiste.

VI 	Roboty dekarskie i blacharskie

136. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C.

137. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym że  w przypadku stosowania  lepików  na  zimno  temperatura  powietrza  nie  powinna  być  niższa  niż  +10°C.  Robót  pokrywczych  nie  należy

wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak  temperatura

poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie

138. W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinny być  zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia, np. zadaszenie

139. Podłoże pod pokrycie papowe powinno być suche, przy czym:

a)	zagruntowana   powierzchnia   podłoża   betonowego   lub   gładzi   cementowej   albo   płyt   żelbetowych    warstwowych konstrukcyjnych powinna być oczyszczona z piasku i gruzu budowlanego

b)	podłoże  z  innych  materiałów  lub  wyrobów  (np.  płyty  styropianowe  lub  płyty  pilśniowe  twarde)  powinno  być  suche  i oczyszczone z resztek materiałów oraz pokryte pierwszą warstwą papy tego samego dnia, w którym dokonano układania płyt

podkładu; w przypadku podkładu z płyt PW 11/A zamiast pierwszej warstwy pokrycia mogą być naklejone nad stykami płyt paski papy asfaltowej

140. Stosowanie do pokrycia materiały nie mogą wykazywać szkodliwego dla siebie oddziaływania (np. lepiki stosowane na zimno lub papa smołowa na styropian). Pokrycie dachowe powinno być wykonane z jednego rodzaju papy. Nie dopuszcza się wykonywania pokrycia papowego z różnych rodzajów papy (np. asfaltowej i smołowej). Przy doborze odmian pap na pokrycie dachowe należy kierować się zasadą, że im mniejsze jest pochylenie połaci dachowych, tym odmiany papy powinny charakteryzować się wyższą gramaturą osnowy i większą zawartością asfaltu

141. Do przyklejania pap asfaltowych do podłoża należy stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco,  ewentualnie lepik asfaltowy  na zimno. W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej  należy  stosować wyłącznie lepik

asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można

stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest  niedopuszczalne. Nie dopuszcza  się  stosowania  lepiku  smołowego  do  przyklejania	papy  asfaltowej.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  lepików smołowych w pokryciach z pap asfaltowych oraz lepików asfaltowych w pokryciach z pap smołowych

142. Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejone do siebie na całej powierzchni. Do klejenia warstw papy powinno być użyte tyle lepiku w stanie płynnym, aby na całej szerokości rolki był widoczny wałek lepiku. W czasie przyklejania papa powinna być

przyciskana do podłoża. Praktycznie grubość lepiku powinna wynosić 1,0-1,5 mm

143. Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. W strefach klimatycznych, w których występują silniejsze wiatry, należy stosować dodatkowe zabezpieczenia pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewniało łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu

144. Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:

a)	160-180°C - dla lepiku asfaltowego,

b)	120-130°C - dla lepiku asfaltowego lecz stosowanego na podłoże ze styropianu.

145. Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. W strefach klimatycznych, w których występują silniejsze wiatry, należy stosować

dodatkowe zabezpieczenia pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewniało łatwy odpływ wód

deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu

146. Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godzin przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18°C,  a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana w niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy

147. Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład o szerokości nie mniejszej niż 10 cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy  wiatrów. Dotyczy to także

zakładów skośnych i równoległych do okapu przy łączeniu arkuszy papy. W poszczególnych warstwach pokrycia arkusze papy

powinny być przesunięte względem siebie:

⇒   przy kryciu dwukrotnym o 1/2 szerokości arkusza,

⇒   przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza. Długość arkusza papy nie powinna wynosić więcej niż 8 m.

148. Połączenia  pokrycia  papowego  z  elementami  budynku  wystającymi  ponad  dach  lub  ograniczającymi  go   powinny  być wodoszczelne,  podobnie  jak  połączenia  pokrycia  z  wpustami  dachowymi.  Połączenia  pokrycia  ze  świetlikami  dachowymi, wyłazami oraz w obrębie dylatacji powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem wody pod pokrycie

149. Połączenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą zabezpieczeń blaszanych (obróbek blacharskich)

wklejanych  między  warstwy  pokrycia  może  być  stosowane  przy  pochyleniu  połaci  dachowych  większych  niż  10%.  Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszych niż 10% obróbki blacharskiej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu pokrycia. Szczelność połączenia powinny zapewniać wywinięte na pionową powierzchnię warstwy pokrycia, a obróbka blacharska powinna zabezpieczać pokrycie przed uszkodzeniem mechanicznym.

150. Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem  promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa chlorytowo-serycytowa naniesiona fabrycznie na papę

wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z  posypki papowej

mineralnej i łupku chlorytowo-serycytowego, lub jako powłoka odblaskowa z blachy asfaltowo-aluminiowej lub  innej masy dopuszczonej przez ITB.

151. Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy

152. Pasma papy należy układać równolegle do okapu a przy pochyłemu połaci dachowych większym niż 30% papę należy układać prostopadle do kalenicy, przerzucając przez kalenicę koniec wstęgi papy i mocując ją do listwy  drewnianej zabetonowanej w podłożu.

153. Pokrycia z dwóch warstw pap asfaltowych zgrzewalnych może być wykonywane na połaciach dachowych o  pochyleniu takim samym jak dla pokryć z pap asfaltowych zwykłych

154. Przy wykonywaniu pokryć z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę należy stosować papę zgrzewalną podkładową, a na warstwę wierzchnią papę wierzchniego krycia.

155. W pokryciu dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu szerokość pasma papy wzdłuż okapu w  pierwszej warstwie pokrycia powinno wynosić 1/2 szerokości pasma papy

156. Papa asfaltowa zgrzewalną jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. Przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej

157. Przy  przyklejaniu  pap  zgrzewalnych  za  pomocą  zestawu  palnikowego  na  gaz  płynny  propan-butan  należy   przestrzegać następujących zasad:

a)	palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  papy od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu),

b)	płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości nagrzewania i nie powinien kopcić

c)	dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika  powinien  być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej

d)	niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

e)	palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania i powierzchnię izolowanego podłoża bezpośrednio przed rozwijaną papą,

f)	w podany sposób należy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia papy z nadtopioną  powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy

158. W przypadku konieczności wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podłożu z płyt izolacji termicznej należy

uprzednio na to podłoże nakleić warstwę papy asfaltowej

159. Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego należy przeprowadzić przez nacięcie  i odrywanie paska  papy  o  szerokości  nie  większej  niż  5  cm.  Odrywanie  papy  tekturowej  lub  z  welonu  szklanego  powinno  wywołać

uszkodzenie papy, a nie jej odklejenie od podłoża. Odrywanie papy na tkaninie technicznej  lub włókninie albo papy zgrzewalnej powinno spowodować rozwarstwienie lepiku (asfaltu) w warstwie pomiędzy podłożem a osnową  papy. Nie powinno wtedy nastąpić oderwanie papy od podłoża

160. Sprawdzenia szerokości zakładów papy należy dokonywać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2  powierzchni pokrycia. Dokładność pomiaru powinna wynosić ±2 cm.

161. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję

miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie i ewentualne przeciekanie wody, np. koryta odwadniające, załamania wklęsłe powierzchni lub koryt, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami i podobnymi elementami wystającymi ponad powierzchnie połaci. Jeżeli nie ma warunków aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża,  obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni  lub  czy  nie  przenika   przez  pokrycie  do  wnętrza  budynku.  Zauważone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia

162. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Dla  zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować następujące klasy betonu w podkładach:

a)	przy przeponach z materiałów bitumicznych B7,5 , b)	przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B l O,

c)	przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20.

163. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godziny od daty ułożenia papy

164. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna  być  równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z  tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

18

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

165. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

166. W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki  ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie mniejsze niż 1%.

167. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu

lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową

168. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna	przekraczać 5%.

169. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być  naniesiona  dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

170. Temperatura  otoczenia  w  czasie  gruntowania  podkładu  powinna  być  nie  niższa  niż  5°C.  W  przypadkach   technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami  asfaltowymi przy temperaturze

poniżej 5°C, jednak nie niższej niż O °C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż O °C.

171. Krycie blachą ocynkowaną powlekaną może być wykonywane na dachach o pochyleniu dostosowanym do  wysokości fałdy blachy. Im wysokość fałdy jest wyższa, tym pochylenie połaci może być mniejsza. Nie ogranicza się maksymalnego pochylenia dachu.

172. Zakłady  podłużne  blach  wykonywać  zgodnie  z  kierunkiem  przeważających  wiatrów.  Zakład  podwójny   należy  stosować wyjątkowo (w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych pochodzących z przelewów z rynien połaci

położonych wyżej) i obejmować może pas o szerokości nie większej niż 3 m.

173. Uszczelki w stykach podłużnych blach należy stosować przy pochyleniach połaci mniejszych niż 55%. Należy stosować uszczelki porowate bituminizowane z pianki poliuretanowej. Dla blach o zakończeniach podłużnych, uszczelki w zakładzie pojedynczym nie stosuje się, a w zakładzie podwójnym należy stosować jedną uszczelkę wąską, ułożoną w styku skrajnym.

174. Szerokość szczeliny  w stykach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości  uzyskania  minimalnej szerokości  szczeliny,  np.  w  wyniku  falistości  krawędzi  podłużnych  blachy,  należy  zamiast  uszczelek  porowatych  stosować

uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego

175. Zakłady podłużne blach należy łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z nakrętkami zaopatrzonymi w podkładki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce podkładek gumowych można stosować  podkładki z kitu profilowanego. Rozstaw łączników powinien wynosić 333 mm (3 szt. na l m. zakładu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na l m. zakładu). Zakłady podłużne blach należy łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z nakrętkami zaopatrzonymi w podkładki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce podkładek  gumowych można stosować podkładki z kitu profilowanego. Rozstaw łączników powinien wynosić 333 mm (3 szt. na l m. zakładu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na l m. zakładu).

176. Należy  stosować  blachy  o  długości  nieco  większej  niż  szerokość  połaci.  Gdy  jest  to niemożliwe,  należy  wykonać  zakłady poprzeczne blach, usytuowane tylko nad łatami. Zakłady poprzeczne mogą być bez dodatkowych uszczelnień - jeśli pochylenie połaci  jest  większe  lub  równe  55%.  Przy  pochyleniu  mniejszym  niż  55%  styki  poprzeczne  należy  uszczelnić  podwójnymi uszczelkami.

177. Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach na połaci, do płatwi mocować można tylko blachę górną.

178. Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm dla pochylenia mniejszego niż 55%.

179. Obróbki blacharskie powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego

180. Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 do 0,6 mm lub powlekanej.

181. W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójnie.

182. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej.

183. Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczać obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja

obwodowa.

184. Dylatacje  konstrukcyjne  dachu  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przemieszczenie  ruchów  poziomych  i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

185. Rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 - 0,7 mm. Zaleca się  arkusze blachy o wymiarach 1000x2000 mm. W przypadku pokrycia dachu blachą cynkową rynny powinny być również wykonane z tego rodzaju

blachy.

186. Rynny wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż20 mm, nitowany 31ub 4 nitami o średnicy

3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z obustronnym lutowaniem. Rynny wykonywane z blachy cynkowej lub miedzianej powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm  obustronnie lutowany. 4.34. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny.

187. Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 mm i połączone z rynną obustronnym lutowaniem.

188. Każde  załamanie  rynny  powinno  być  oparte  na  uchwytach  rynnowych,  a  naroża  o  kącie  mniejszym niż  120°  usztywnione

trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego.

189. W zależności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane z  płaskownika metalowego o następujących wymiarach:

a)	4x25 mm - przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm,

b)	5x25 mm - przy pochyleniu większym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm,

c)		5x30 mm - przy rynnach o średnicy większej niż 180 mm bez względu na pochylenie połaci  dachowej. Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane.

190. Uchwyty  rynnowe  należy  mocować  dwoma  gwoździami  budowlanymi  do  desek  okapowych  lub  klocków  zabetonowanych

uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego.

191. W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie zaleca się opierać ją na podstawach  wykonanych  z blachy.

Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich oraz oblutowania.

192. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

193. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.

194. Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m., licząc odległość  między sąsiednimi rurami spustowymi.

195. Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę

spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być oblutowane obustronnie.

196. Do wykonania rur spustowych należy stosować blachę ocynkowaną grubości 0,5-0,6 mm lub blachę cynkową  grubości 0,6-0,7 mm.

197. Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy

wieloczłonowe.

198. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 nim przy długości rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m. nie powinno być większe niż 3 mm.

199. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy  leżący, a w

złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być lutowane na całej długości.

200. Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być łączone w złączach pionowych na zakład szerokości 20 mm,  a w złączach poziomych na zakłady szerokości 30 mm i lutowane na całej długości zakładów. Dopuszcza się wykonanie złączy poziomych o szerokości 80 mm bez lutowania.

201. W dolnej części każdego członu rury spustowej powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu  na szerokość wymaganego zakładu poziomego.

202. Części rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinny być wykonywane z odcinków 5-10 cm, mierząc po osi załamania.

Osie  załamań  i  kolanek  powinny  tworzyć  z  osią  rury  spustowej  kąt  110-130°.  Poszczególne  odcinki  z  blachy  stalowej ocynkowanej należy łączyć na rąbek z przylutowaniem. Rury spustowe omijające wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny być łączone za pomocą odgięć i lutowania.

203. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych iż 3 m. oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy.

204. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie  w zaprawie

cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej.

205. Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz (znajdować się z boku rury) gdyż ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza.

206. Nad uchwytami rur powinny być przylutowane na rurach obrączki o szerokości 3 do 4 cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla

zabezpieczenia rury przed zsuwaniem się. Dopuszcza się zamiast obrączek przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnątrz rury.

207. Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób umożliwiający odkształcenia termiczne rury. Można to uzyskać przez zastosowanie podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu.

208. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien być przylutowany kołnierz stożkowy o szerokości 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co

rury spustowe.

VII 	Izolacja termiczna i posadzki

209. Wszystkie  materiały posadzkowe  zastosowane  w pomieszczeniach   szpitalnych  winny  posiadać  odpowiednie  atesty  i  certyfikaty dopuszczające je do stosowania w obiektach tego typu – szczególnie okładziny wierzchnie.

210. Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izolacji  przeciwwilgociowej lub

paroszczelnej.

211. Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające  polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno a także nie powinny być przykrywane papą.  Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

212. Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm.

213. Przed  rozpoczęciem  układania  izolacji  przeciwdźwiękowej  na  stropie międzypiętrowym zaliczanym do I lub II grupy, należy umieścić

wzdłuż ścianek pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek izolacyjny powinien być punktowo przymocowany do ściany (np. asfaltową pastą emulsyjną).

214. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

215. Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji  cieplnej,   przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem.

216. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż:

a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm,

b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej ściśliwości (np. wełny mineralnej)40 mm, d) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.

217. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony w projekcie.

218. Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być  osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu.

219. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

220. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

221. W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.

222.  Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem.

223. Do wykonywania posadzki z wykładzin PVC można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu  surowego i robót wykończeniowych z wyjątkiem robót tapeciarskich oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób

ciśnieniowych instalacji.

224. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na klika dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

225. Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą wygładzającą; grubość warstwy  wygładzającej powinna wynosić 1-2 mm.

226. Przed przystąpieniem do układania wykładzin PVC podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony.

227. Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem.

228. Okładziny   mogą   być   wykonywane   z   płytek   ceramicznych   szkliwionych,   płytek   kamionkowych   zwykłych,   mrozoodpomych   i kwasoodpomych, płytek klinkierowych i płytek fajansowych.

229. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni  o dostatecznej wytrzymałości. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli

warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy j ą przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w

układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i  resztki  kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie.

230. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku nie powinno być większe niż 2 mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od  płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

231. Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp.

232. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin i pomiar odchyleń z dokładnością

do l mm

c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do l mm,

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do

0,5 mm,

e) jednolitości barwy płytek.

233. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm.  Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe.

234. Wykładziny specjalnego przeznaczenia takie jak antyelektrostatyczne stosować zgodnie z atestem i instrukcją ITB oraz producenta

235. W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i wzoru.

236. Spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami; spoiny nie powinny występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu oraz w miejscach narażonych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne. Przy wykładzinach wzorzystych wzór powinien być dopasowany na stykających się ze sobą arkuszach.

237.  Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegami arkuszy.

238. Arkusze wykładziny lub płytki należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż: 0,5  mm - między arkuszami oraz 0,8 mm - między płytkami.

239. Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty

kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki  od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m. i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

240. Łączenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za pomocą wkładek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych kształtowników metalowych lub progów drewnianych.

241. W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich  wymaganiach higieniczno- sanitamych styki między arkuszami lub płytkami PVC powinny być spawane. Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek

z  wykładzin PVC antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian  barwy  i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza; sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki.

242. Posadzki z wykładzin PVC należy przy ścianach wykończyć poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm. Wywinięcia powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

VIII 	Osadzenie stolarki i ślusarki

243. Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.

244. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli.

245. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót.

246. Dopuszcza  się  osadzenie  ościeżnic  jednocześnie  ze  wznoszeniem  muru  pod  warunkiem  zabezpieczenia  drewna   ościeżnicy  przed

zawilgoceniem i uszkodzeniem.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

247. Warunkiem  prawidłowego  wbudowania  elementów  i  segmentów  metalowych  jest  sprawdzenie,  czy  pomiędzy  wymiarami  elementów metalowych a wymiarami ościeża budowli w które mają być wbudowane - nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.

248. Ościeżnice okienne, drzwiowe, wrotowe, kraty lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W oknach stałych bez skrzydeł kotwy powinny się znajdować w miejscach klinowania szyb. W elementach ze skrzydłami otwieranymi kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy, tak aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek.

249. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800 mm. Każda strona ściany okiennej, drzwiowej lub kraty powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być  określony  w dokumentacji technicznej. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej ścian lub stropów przylegających do wbudowanego elementu.

250. Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kołków rozporowych.

251. Połączenia i mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby przy zmianach temperatury elementy  metalowe mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub przesuwać.

252. Wbudowywanie elementów i segmentów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynków.

253. Materiały wypełniające wbudowany element metalowy, takie jak szyby, płyty pełne i nieprzeźroczyste itp., powinny być osadzone w sposób pewny i trwały.

254. Zestawy elementów i segmenty wbudowywane w ściany należy łączyć w jednolitą całość poprzez spawanie, zgrzewanie,  ześrubowanie, nitowanie bądź klejenie, o ile konstrukcja elementu bądź segmentu nie przewiduje innego łączenia.

255. Osadzone w ścianach okna, drzwi, elementy i segmenty metalowe ścian, okna wystawowe i ściany okienne powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej.

256. Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile w opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia.

257. Okna, drzwi i świetliki otwierane oraz połączenia ościeżnic z ościeżem przyległych ścian powinny być uszczelnione w  sposób trwały i zapewniający  całkowitą  szczelność.  Materiały  uszczelniające  powinny  być  odporne  na  drgania  i  wstrząsy  wynikające  z  użytkowania

wbudowanych elementów.

258. Uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych a elementami bądź segmentami powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą państwową

259. Listwy ochronne, deski odbojowe i poręcze mocować na łączniki systemowe zgodnie z instrukcją producenta i atestem  ITB.  Szczególnie

zwrócić uwagę na wykończenie naroży, eliminację ostrych zakończeń i odpowiednią ilość mocować.

IX	 Okładziny

260. Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych szkliwionych, płytek kamionkowych zwykłych, mrozoodpomych i kwasoodpomych, płytek klinkierowych i płytek fajansowych.

261. Do wykończenia otworów należy stosować ceramiczne kształtki podokienne, zewnętrzne ze spadkiem i wewnętrzne bez spadku.

262. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni  o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej  każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy j ą przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie  powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie.

263. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.

264. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

265. Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać

dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp.

266. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do l mm,

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do

0,5 mm,

e) jednolitości barwy płytek.

267. Na okładziny i obudowy należy stosować płyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem.

268. Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, strona tylna może być ze szwem. Krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

269. Wkręty samogwintujące do mocowania płyt okładzinowych do elementów metalowych powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. Powinny mieć średnicę 2-3 mm i długość 12-18 mm. Wkręty powinny być ocynkowane lub oksydowane.

270. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm, a odległość ich od krawędzi powinna wynosić 10-15 mm. Łby  wkrętów mogą

wgniatać się w płytę okładzinową, lecz nie powinny przerywać kartonu. Łby należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować.

271. Wykonanie okładziny należy rozpoczynać od wyznaczania siatki styków płyt gipsowo-kartonowych za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie rysunków roboczych zweryfikowanych wg wymiarów rzeczywistych.

272. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być przecinane piłą tarczową lub ręcznie piłą stolarską lub ostrym nożem.

273. Wykończenie naroży i obrzeży powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. W miejscach szczególnie  narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy stosować listwy ochronne.

274. Powierzchnie okładzin powinny być wykończone powłoką malarską z farb emulsyjnych lub przez naklejenie tapet.

275. Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okładzin powinna wynosić co najmniej +5°C.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

276. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej  nie  powinny być większe niż l mm/m.

277. Przy odbiorze częściowym podkładu z placków należy sprawdzić ich rozmieszczenie oraz jakość mocowania ich do podłoża.

278. Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:

a) należytego przylegania do podłoża lub podkładu,

b) zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii prostej

X	Roboty malarskie

279. Wszystkie  materiały  malarskie  zastosowane   w  pomieszczeniach   szpitalnych   winny  posiadać   odpowiednie  atesty  i  certyfikaty dopuszczające je do stosowania w obiektach tego typu – szczególnie antyseptyczność i właściwości antybakteryjne

280. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną do malowania, naprawić  uszkodzenia,

wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W

robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.

281. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc  naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.

282. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż:

a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, b) dla farb emulsyjnych - 4%.

283. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, c) ułożeniu podłóg drewnianych (białych),

d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w

przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach  produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

284. Drugie malowanie można wykonywać po:

a) wykonaniu tzw. białego montażu,

b) po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek  deszczułkowych  i mozaikowych,

c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona (konfekcj onowana).

285. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez  wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziam piasku, a w przypadku tynków

uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej.

286. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu

jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być - niezależnie od  przewidywanego rodzaju

malowania ścian - pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym).

287. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek  stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), którą można malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania

robót malarskich wynosiła:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

288. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim  podczas opadów

atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

289. Przy malowaniu powłoki powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację,

b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,

c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań,  łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury

pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.

290. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.

291. Powłoki powinny  mieć jednolity  połysk, a powłoki matowe  powinny  być jednolicie  matowe lub  półmatowe. W  przypadku powłok Jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy  malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

odcieniem  lub  intensywnością  barwy.  Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na:  wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.

292. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki.

293. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,

b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.

294. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż+5°C i przy wilgotności względnej  powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas  pogody bezdeszczowej.

295. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia    farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla  itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

296. Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z

barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.

297. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.

298. Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy państwowej.

mgr inż. arch. Jarosław Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robót – Rozbudowa szpitala opieki paliatywnej Suwałkach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA i

ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje elektroenergetyczne

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI  PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH I BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO - GOSPODARCZEGO WRAZ Z

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

16-400 SUWAŁKI, ul. SZPITALNA 54

DZ. EWIDENCYJNE nr 21746/3, 21745/4 i 21745/1

Sporządził:

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. WLZ

1.1. WLZ – WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

1.2. WSTĘP

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych  robót.  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi

odpowiednio normami i ST.

1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU

Materiały do wykonania WLZ określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto

uzyskać akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.

Do wykonania WLZ należy użyć przewodów z żyłami miedzianymi przekrojach żył 16 mm2.

Izolacja i powłoka polwinitowa żył miedzianych musza spełniać wymagania PN-76/E-90301. Do łączenia przewodów pojedynczych i pięciożyłowych należy stosować osprzęt spełniający wymagania  PN i określony w projekcie. Dopuszcza się  stosowanie innego osprzętu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem.

1.4. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU

1.4.1. Trasowanie

Trasowanie	należy	wykonać	uwzględniając	konstrukcję	budynku	oraz	zapewniając bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i

dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w

liniach poziomych i pionowych.

1.4.2. Kucie bruzd

-	bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku;

-	przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość

bruzdy powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm;

-	przewody zaleca się układać jednowarstwowo;

-	zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję;

-	zabrania się  kucia bruzd, przebić  i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych.

1.4.3. Układanie WLZ

-	przewód  wprowadzony  do  wyłącznika  głównego  oraz  rozdzielni  głównej powinien   mieć   nadwyżkę   długości   niezbędną   do   wykonania   połączeń.

Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe;

-	zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne;

-	podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie;

-	zabrania  się  układania  przewodów  bezpośrednio  na  betonie,  w  warstwie wyrównawczej podłogi w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur;

-	przewodów nie należy układać, gdy temperatura jest niższa niż 00C;

-	dopuszcza  się  układanie przewodu  w temperaturze  niższej  niż  -100C pod warunkiem  uprzedniego  ogrzewania  przewodu  na  całej  jego  długości  do odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie układania temperatura przewodu nie była niższa od najniższej dopuszczalnej.

1.4.5. Próby montażowe

Próby montażowe należy przeprowadzać po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób

wchodzą następujące czynności:

-	sprawdzenie trasy WLZ,

-	sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz,

-	pomiar rezystencji izolacji,

-	próba napięciowa izolacji.

1.5. ODBIÓR ROBÓT

1.5.1. Odbiór częściowy

Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia.

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlega ułożony kabel

przed jego zatynkowaniem.

1.5.2. Odbiór końcowy

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

-	aktualną dokumentację powykonawczą;

-	protokoły prób montażowych;

-	oświadczenie	wykonawcy	o	zakończeniu	robót	i	gotowości   WLZ	do eksploatacji.

2. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.1. WSTĘP

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót związanych z montażem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych. Montaż

urządzeń	należy	wykonać	zgodnie	z	instrukcją	dostarczoną	z	urządzeniem	oraz

wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych  robót.  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi

odpowiednio normami i ST.

Zakres robót objętych ST dotyczy montażu:

-	rozdzielnicy R5

2.2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez	wykonawcę	materiały,	dla	których	normy	PN	i	BN	przewidują	posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.

Do	wykonania   rozdzielnic   należy   bezwzględnie   stosować   urządzenia   rozdzielcze	i zabezpieczające, posiadające znak bezpieczeństwa „B”.

Rozdzielnice  elektryczne  dostarczone  na  miejsce  montażu  powinny  mieć  wewnętrzne

połączenia ochronne.

2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU

2.3.1. Wymagania ogólne dotyczące montażu.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych należy konstrukcje te mocować

do podłoża w sposób podany w dokumentacji.

Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów dochodzących do urządzeń

zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń.

2.3.3. Próby montażowe

Przed  przeprowadzeniem  prób  montażowych  wykonawca  zobowiązany jest  przygotować

następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń:

-	protokoły  prób  jakości  wyrobu  przeprowadzonych  przez  wytwórców  lub protokoły odbiorców technicznych dokonanych u wytwórców na odpowiednich WTWiO,

-	dokumentację  techniczno  –  ruchową  (DTR)  lub  w  przypadku  jej  braku, instrukcję obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury.

Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić:

-	szczegółowymi	oględzinami	zamontowanych	urządzeń	i	układów, sprawdzeniu  zgodności  montażu,  wyposażenia  i  danych  technicznych  z

dokumentacją i instrukcją producenta,

-	sprawdzeniem  poprawności  połączeń  obwodów  głównych  i  pomocniczych oraz działaniem aparatów i urządzeń,

-	usunięciem zauważonych usterek i braków.

Próby odbiorcze urządzeń  elektrycznych powinni przeprowadzać  pracownicy wykonawcy posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym przez  wykonawcę. O prowadzeniu prób montażowych  wykonawca powinien powiadomić inwestora. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach.

2.4. ODBIÓR ROBÓT

Inwestor i wykonawca (każdy w swoim zakresie) powinien:

-	przygotować  dokumentację  powykonawczą  i  przekazać  ją  z  odpowiednim wyprzedzeniem inwestorowi

-	sprawdzić  kompletność  oraz jakość  wykonywanych robót i funkcjonowanie urządzeń i układów

Końcowego	odbioru	dokonuje	inwestor,	który	ustala	komisję	odbioru	z	udziałem przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, użytkownika, ppoż., itp.

Komisja odbioru powinna:

-	zbadać	kompletność,	aktualność	i	stan	dokumentacji	technicznej	i zaakceptować ją,

-	dokonać  bezpośrednich oględzin  wszystkich  elementów rozdzielnic  w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją,

-	sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodność

danych z przedstawionymi dokumentami.

3. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE I GNIAZD WTYKOWYCH

3.1. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH

3.1.1. WSTĘP

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  elektrycznej  oświetlenia  oraz  gniazd wtykowych 230V.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania instalacji:

-	oświetleniowej,

-	gniazd wtykowych 230V.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.

3.1.2. MATERIAŁY

Materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  oświetlenia  oraz  gniazd  wtykowych  230V

określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę  materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być   zaopatrzone   w  taki  dokument,  a  ponadto  uzyskać   akceptacje  inwestora  przed wbudowaniem.  Inne  materiały  powinny  być  wyposażone  w  taki  dokument  na  życzenie inwestora.

Oświetlenie pomieszczeń  budynku należy wykonać  przy wykorzystaniu opraw żarowych, jarzeniowych	ze   świetlówkami   zwykłymi   i   energooszczędnymi.	Do   zasilania   opraw oświetlenia podstawowego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 i 2,5 mm2  i napięciu izolacji U=750V.

Do  wykonania instalacji gniazd  wtyczkowych jednofazowych należy stosować  gniazda z tworzywa  sztucznego wyposażone w kołek ochronny i o obciążalności 16A. Do zasilania gniazd  stosować  przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2    i napięciu	izolacji	U=750V.	W	pomieszczeniach	suchych	należy	stosować	osprzęt melaminowy p/t a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny zagłębiony w ścianę.

3.1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU

3.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad:

-	zapewnienie	równomierności	obciążenia	faz	linii	zasilających	przez odpowiednie przyłączanie odbiorców 1-fazowych;

-	mocowanie puszek, gniazd wtyczkowych i wyłączników w ścianach w sposób

nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia;

-	poprawnego	rozmieszczenia	sprzętu	w	łazienkach	z	uwzględnieniem przestrzeni ochronnych;

-	jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu;

-	instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby styk ten występował u góry;

-	podłączenia  przewodów  do  gniazd  wtyczkowych  2-biegunowych  w  taki sposób,  aby  przewód  fazowy  dochodził  do  lewego  bieguna,  a  przewód

centralny do prawego bieguna.

3.1.3.2. Trasowanie

Trasowanie	należy	wykonać	uwzględniając	konstrukcję	budynku	oraz	zapewniając bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i

dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

3.1.3.3. Kucie bruzd

-	bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku;

-	przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość

bruzdy powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm;

-	przewody zaleca się układać jednowarstwowo;

-	zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję;

-	zabrania się  kucia bruzd, przebić  i przepustów w betonowych elementach

konstrukcyjno – budowlanych.

3.1.3.4. Osadzanie puszek

Puszki p/t należy osadzać w ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna  (zewnętrzna)  krawędź  po  otynkowaniu  ściany  była  zrównana  z  tynkiem.  Przed zainstalowaniem  należy  w  puszce  wyciąć  wymaganą  liczbę  otworów  dopasowanych  do średnicy wprowadzonych przewodów.

3.1.3.5. Układanie i mocowanie przewodów

-	przewody   wprowadzone   do   puszek   powinny   mieć   nadwyżkę   długości niezbędną  do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być  nieco

dłuższy niż przewody fazowe;

-	zgięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne;

-	podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie;

-	przewody należy mocować  do podłoża za pomocą  klamerek w odstępach około 50 cm wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu;

-	do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w

puszce, pozostałe przewody należy poprowadzić obok puszki;

-	przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć

do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć przed zatynkowaniem;

-	zabrania  się  układania  przewodów  bezpośrednio  w  betonie,  w  warstwie

wyrównawczej podłogi, w złączach płyt, itp., bez stosowania osłon w postaci rur.

3.1.3.6. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów

-	łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych;

-	przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia;

-	do  danego  zacisku  należy  przyłączać   przewody  o  rodzaju  wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

-	długość	odizolowanej	żyły	przewodu	powinna	zapewniać	prawidłowe

przyłączenie;

-	zdejmowanie	izolacji	i	czyszczenie	przewodu	nie	może	powodować

uszkodzeń mechanicznych;

-	końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

3.1.3.7. Montaż sprzętu i przewodów

-	gniazda	wtyczkowe	p/t	i	łączniki	p/t	należy	mocować	w	uprzednio zainstalowanych puszkach;

3.1.3.8. Montaż opraw oświetleniowych

-	przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych;

-	dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych.

3.1.3.9. Instalacja oświetleniowa

Budynek  wyposażono  w  oprawy  żarowe  oraz  jarzeniowe  ze  świetlówkami  zwykłymi, kompaktowymi oraz energooszczędnymi. Oprawy mocowane będą na stropach i ścianach .

Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 i 2,5 mm2  i napięciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny.

3.1.3.10. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Przewiduje się montaż niżej wymienionych gniazd:

-	2P + Z p/t pojedyncze;

Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły  2,5mm2    i napięciu  izolacji U=750V.  Przewody należy układać  pod tynkiem  oraz w kanałach instalacyjnych przypodłogowych.

3.1.4. ODBIÓR ROBÓT

3.1.4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania inwestorowi  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizowanych  robót  z  dokumentacją projektową i ST.

Materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełna  zgodność  z  warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez badań.

Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i terminie badań.

Po  wykonaniu  badania,  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  wyniki  badań  do  akceptacji

inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą

może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości.

Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały odpowiednio wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom NAM określających procedury badań.

3.1.4.2. Kontrola jakości wykonania robót.

Kontrola  jakości  wykonania  robót  podlega  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją

projektową, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby  montażowe  obejmujące  badania  i pomiary.

Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek ustalić z inwestorem

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

-	pomiar  rezystencji  izolacji  instalacji,  który  należy  wykonać  dla  każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiarów dokonać należy induktorem

500V  lub  1000V;  rezystencja  izolacji  mierzenia  między  faza  badaną   i

pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza, niż:

- 0,25 oma dla instalacji 230V

- 0,50 oma dla instalacji 400 i 550V Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:

-	punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem;

-	w  gniazdach  wtyczkowych  przewody  fazowe  są  dokładnie  dołączone  do właściwych zacisków.

3.1.4.3. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy robót instalacyjnych.

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają:

-	osadzone konstrukcje wsporcze, kable i oprawy oświetleniowe;

-	ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu;

-	osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów

-	instalacja przed załączeniem pod napięcie.

3.1.4.4. Odbiór częściowy

Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają:

-	ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody;

-	instalacje podtynkowe przed tynkowaniem;

-	inne  fragmenty  instalacji,  które  będą  niewidoczne  lub  bardzo  trudne  do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisy  należy  traktować,  jako  stwierdzenie  należytego  stanu  elementów  i  prawidłowości montażu.

3.1.4.5. Odbiór końcowy

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

-	aktualną dokumentację powykonawczą,

-	protokoły prób montażowych,

-	oświadczenie  wykonawcy  o  zakończeniu  robót  i  gotowości  instalacji  do eksploatacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

D.M.00.00.01	PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ  I  DESZCZOWEJ I SIECI CIEPLNEJ

PREIZOLOWANEJ

KOD CPV 45330000-9

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGOI PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ

D.M.00.00.01	WYMAGANIA OGÓLNE

1	WSTĘP

1.1	PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  dotyczących przebudowy fragmentu   kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo - gospodarcze do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej oraz wody opadowe z terenu do ka- nalizacji deszczowej miejskiej i przyłącza wodociągowego i przyłącza sieci cieplnej preizolowanej na terenie Inwestora.

1.2	ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i ma- jące na celu przebudowę kanalizacji na fragmencie kolizji istniejącej kanalizacji z rozbudowywa- nym budynkiem   odprowadzającej  ścieki bytowo gospodarcze oraz wody opadowe z parkingu i części rozbudowywanej budynku zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót .

1.3.1.  Budowa kanałów z rur PVC 160 mm (kanal. sanit.)

1.3.2.  Budowa kanałów z rur PVC 200 mm (kanal. deszcz.)

1.3.3.  Budowa kanałów z rur PVC 160 mm (kanal. deszcz.)

1 3.4.  MontaŜ studzienek kanalizacyjnych dn 1200

1 3.5.  MontaŜ wpustów deszczowych kanalizacyjnych z osadnikiem dn 500

1.3.6.  Wykonanie przyłącza wodociągowego dz 63 PE ciśn

1.3.7.  MontaŜ sieci cieplnej preizolowanej

1.4	OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi

Normami i Specyfikacją Techniczną D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

Pojęcia ogólne

Kanalizacja - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków

Wodociąg - sieć zewnętrzna przeznaczona do doprowadzenia wody

Kanały

Przyłącze wodociągowe- przyłącze doprowadzające wodę do opracowywanych obiektów z wodociągu głównego

Kanał sanitarny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków . Kanał zbiorczy -  kanał przeznaczony do zbierania ścieków   z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

Kanał boczny,- kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.

Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia budynku z siecią kanalizacji deszczowej. Urządzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Studzienka ściekowa-wpust - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu lub punktu mycia samochodów.

Separator - urządzenie przeznaczone do zredukowania związków ropopochodnych w ściekach opadowych lub separator tłuszczu do zredukowania tłuszczu w ściekach kuchennych.

Osadnik wód opadowych - obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znaj- dujących się w ściekach opadowych.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki.

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz  kanałowy  -  element  Ŝeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  studzienek  rewizyjnych umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Przyłącze cieplne- przyłącze doprowadzające ciepło do opracowywanych obiektów z węzła cieplnego lub do węzła cieplnego

1.5	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 5.0 „ WYKONANIE ROBÓT”

2	MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.01 "Wymagania ogólne" pkt 2.0.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa- niem wyrobu akceptację InŜyniera.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

2.1	RURY KANAŁOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosuje się następujące materiały:

rury kielichowe klasy S typu cięŜkiego do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlor- ku winylu PVC  wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o średnicy 160 mm, 200mm,

250mm, 315mm łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur;

kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [ 1 8] i ISO 4435: 1 99 1 [28]

tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzie- nek) z PVC o średnicy, 160, 200,250, 315mm;

Piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19] Ocieplenie rur za pomocą kanalizacyjnych keramzytem gr 30cm.

2.2	STUDZIENKI KANALIZACYJNE

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poniŜej  wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04,

07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy

0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako:

włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,

2.3.5. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.3	STUDZIENKI ŚCIEKOWE

Studzienki ściekowe naleŜy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych wpustu ulicznego Ŝeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [12];

kosza stalowego z otworami;

pierścienia odciąŜającego;

rur betonowych śr. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26];

płyty fundamentowej gr  15 cm  wykonanej  z  betonu klasy B20, W-4,  M-100 wg BN-

62/6738-07 [22].

Główne wymiary i masę wpustów Ŝeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekra- czać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104 [16]. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunię- te.

Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie po- winien przekraczać 8 mm. Na kaŜdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następu- jące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.4	WYLOTY

Wyloty wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy B-20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 /[20],-

04 [21],07 [22] i PN-88/B-06250 [4].

2.5	SKŁADOWANIE

2.5.1	RURY PVC i PE

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni sło- necznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40 °C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno na- krywać uniemoŜliwiając przewietrzanie.

Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.

Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna  dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy- części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności.

2.5.2  WŁAZY

Składowanie włazów moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działają- cych korodujące. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów).

2.5.3  WPUSTY śELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach * sto- sach o wysokości maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza po- wierzchnię palety. Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść mię- dzy nimi, gwarantujących moŜliwość uŜycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.

2.5.4  KRUSZYWO

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanaliza- cji. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabez- pieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przy- padku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy- wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzę- tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun- ków umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre- ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów tech- nicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo- dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1	RURY PVC i PE

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładu- nek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin meta- lowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury "wewnętrzne".

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy  przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

•	przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

•	przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być  zachowana szczególna ostroŜność  przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

•	na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułoŜonych pro- stopadle do osi rur,

•	wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l m,

•	rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i de- sek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

•	przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać l,0 m. Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowa- niem ostroŜności jak dla rur z PVC i PE.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

4.2	WŁAZY KANAŁOWE

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy naleŜy podczas  transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem natomiast typu lekkiego naleŜy układać na pa- letach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.

4.3	WPUSTY śELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością  przesuwania  się  podczas transportu. Jednostki ładunkowe naleŜy  układać w warstwach w zaleŜności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jed- nostek powinno umoŜliwić uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.4	MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej układania nie powinno powodować:

segregacji składników;

•	zmiany składu mieszanki;

•	zanieczyszczenia mieszanki;

•	obniŜenia  temperatury przekraczającej  granicę określoną w  wymaganiach technolo- gicznych.

5	WYKONANIE ROBÓT

5.1	WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja .

5.2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy  naleŜy  oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.

30-50 m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby i istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadze- nia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.

5.3	ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizację naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpły- wu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału  połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, nacią- gnięcie sznura wzdłuŜ nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.

Wydobywaną ziemię z wykopów naleŜy magazynować na terenie inwestycji.

Bezpieczne  nachylenie  skarp  wykopu  do  głębokości  4,0  m  powinno  wynosić  zgodnie  z  BN-

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

83/8836-02 [24] przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2: l,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1,

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l: l ,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wy- kopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.

Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robót przy terenie   czynnym, wykopy naleŜy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren.

Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpo- średnio przed ułoŜeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ca'l,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne  na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące  się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie po- trzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ l m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projekto- wej.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3cm dla gruntów zwięzłych, + -

5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi -t-

- 5 cm.

5.3.1	ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wyko- pu.

Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez InŜyniera.

5.3.2	OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod za- bezpieczenia  wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

5.3.3  ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTORÓW

Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wyma- ganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

• powierzchniowa,

• drenaŜu poziomego,

• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć warstwę fil- tracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 15 cm

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowa- dzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca'50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej naleŜy za- stosować typowe  zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wypłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. Igłofiltry wypłukiwać w grunt obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru naleŜy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 go- dzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości ob- sypki filtracyjnej.

Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót.

5.3.4  PODŁOśE

5.3.4.1	PODŁOśE NATURALNE

PodłoŜe naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeŜe- niem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed:

•	rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głęboko- ści 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapo- biegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;

•	dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. Badania podłoŜa naturalnego wyko- nać

5.3.4.2	PODŁOśE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w pobliŜu innych gruntów, niŜ te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. naleŜy wykonać podłoŜe wzmocnione.

PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako:

•	podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe :

• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewo- dów;

• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

• Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka kanału.

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa  ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej po- wierzchni.  Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa  wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:

•	dla przewodów PVC l O cm,

•	dla pozostałych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projekto- wej nie powinno być większe niŜ l O %.

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projek- towej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.3.5  ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

UŜyty  materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej za- sypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur z

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

PVC.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;

etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i ka- mieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu po- winien być zagęszczony ubijakiem  po  obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby  kanał nie uległ  zniszczeniu.  Zasypanie wykopów powyŜej  warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeŜeli spełnia powyŜsze wymagania warstwami

0.1-0.2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wyko- pu. Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specy- fikacji  Technicznej D-02.03.01  "Wykonanie  nasypów" i  zgodnie  z  wymaganiami normy BN-

72/8932-01 [25] dla dróg o ruchu cięŜkim i bardzo cięŜkim.

W terenach zielonych, jeŜeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopień za- gęszczenia powinien wynosić 0.85.

5.4	ROBOTY MONTAśOWE

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych robót kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budo- wy kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.4.1  OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANAŁÓW

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3. moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych robót kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budo- wy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wyko- pu i podłoŜa na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej naleŜy  ułoŜyć  zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzu- cenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwie- nia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenie  do czasu wykonania uszczelnienia  złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczo- nych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać + -20 mm dla rur

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

PVC i PE.

Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać + -1 cm .

Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywą.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2  KANAŁ Z RUR PVC i PE

Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od O o do +30 o C.

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy:

•	wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

•	wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych spe- cjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym natomiast PE jako zgrzewane .

W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować rury z

PVC i PE, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

•	przycinanie rur,

•	ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod kątem 15°.  Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu kieli- chowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.

Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego koń- ca rury przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek.

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Połączenie.- kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu za- bezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3  WPUSTY DESZCZOWE

Lokalizacja wpustów w planie i przekroju poprzecznym powinna być zgodna z Dokumenta- cją Projektową.

Sposób wbudowywania wpustów deszczowych	zaproponuje Wykonawca, z uwzględnie- niem instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptację InŜyniera. dodatnie, jeŜeli wszystkie wy- magania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnio- ne, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumenta- cją Projektową: wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu przewodu, podłoŜa wzmocnio- nego, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infil- trację, zabezpieczenia przewodu, studzienek.

•	Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

bądź  wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

•	Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabez- pieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warun- ków bezpieczeństwa pracy,  a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wyko- pów.

•	Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi nienaruszalny  rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. W  przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Do- kumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projek- towej oraz przedstawić do akceptacji InŜyniera.

•	Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

•	Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy  wykonać przez  pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowa- nie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ50 m. zagęszczenia gruntu nasypowego wg Badania nasypu stałego sprawdza się do badania BN- 77/8931-12 [23], wilgotności zagęszczonego gruntu.

Badania podłoŜa  wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego od- cinka podłoŜa z dokładnością do l cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa.

Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie doku- mentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośred- nio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Badania  w  zakresie  przewodu,  wpustów  deszczowych,  studzienek  obejmują  czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością l cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, badanie po- łączenia rur i  prefabrykatów. UłoŜenie  przewodu na podłoŜu  naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur  na  co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połą- czeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka ka- nału wraz ze  studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i stu- dzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze  studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwier- ciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

6	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie  wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ba- dania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Doku- mentacją  Projektową: wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu przewodu, podłoŜa wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfil- trację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozją, wykonania wylotów, separatorów.

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykony- wanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia  wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie wa- runków bezpieczeństwa pracy, a  ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wyko- pów.

• Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi  warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumen- tacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania  wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji  Projektowej oraz przedstawić do akceptacji InŜyniera.

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasy- pu przewodu do powierzchni terenu.

• Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od sie- bie nie więcej niŜ 50 m.

Badania	nasypu	stałego	sprawdza	się	do	badania BN-77/8931-12 [23], wilgot- ności zagęszczonego gruntu.

Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i ob- miar, przy czym  grubość podłoŜa  naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do l cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa.

Badanie materiałów uŜytych  do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z  wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, wpustów deszczowych, studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z do- kładnością l cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, badanie połącze- nia rur i prefabrykatów. UłoŜenie przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i pre- fabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze  studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzie- nek. W przypadku stwierdzenia ich  nieszczelności naleŜy  poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przy- czyn nieszczelności.

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwiercia- dła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją naleŜy wykonać od ze- wnątrz po  próbie  szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację.  Izolację powierzchniową" przewodu i studzienek naleŜy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym,  natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczają- cych izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.

7	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.01 "Wy- magania ogólne" pta 7.0. Jednostką obmiarową kanalizacji jest l metr (m) rury, dla kaŜdego ty- pu, średnicy. Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej lub wpustu deszczowego jest – 1 szt.

8	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiory robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.01 "Wymaga- nia ogólne" pkt 8.0.

8.1	ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

•	Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  wykonywania robót dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do od- powiedniej kategorii wg PN- 86/B-02480 [1]; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; po- ziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresyw- ności środowiska gruntowo- wodnego; uziemienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia pod- ziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie;

•Dziennik Budowy;

•dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

•dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.

8.1.1  ZAKRES

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:

•sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zala- niem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

•przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoŜa, stopień agresyw- ności, wilgotności/,

•warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

•zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

•podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułoŜenia,

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projek- towej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

•ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym;

•długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;

•szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;

•materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

•izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0.

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ odległość  między  studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2	ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

•dokumenty jak przy odbiorze częściowym;

•protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

•protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;

•inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych  wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:

•zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienni- ku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;

•protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;

•aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;

•protokoły badań szczelności całego przewodu.

9	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej

D-M-00.00.01 "Wymagania ogólne" pkt 9.0.

Płatność za metr bieŜący kanałów i komplet separatorów naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań labo- ratoryjnych.

9.1	ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ NALEśY WYKONAĆ NIśEJ WYMIENIONE ODCINKI KANALIZACJI .

9.1.1  Budowa kanałów z rur PVC-kanalizacja sanitarna

śr.  160mm; w tym:

•wykopy w gruncie kat. III teren suchy, pod kanały, studzienki kanalizacyjne (100% ręcznie)

• wykopy ręczne

• wykopy wąskoprzestrzenne umocnione pod kanały

• umacnianie ścian wykopu wypraskami wraz z rozbiórką.

• podsypka piaskowo-Ŝwirowa pod kanały i studzienki grub. 10 cm

• zasypanie wykopów j.w. wraz z zagęszczeniem gruntu

• studzienki kanalizacyjne dn 1200 mm  i dn 600 mm

9.1.2  Budowa kanałów z rur PVC – kanalizacja deszczowa

śr. 160 mm; śr. 200 mm; PCV w tym:

•wykopy w gruncie kat. III teren suchy, pod kanały, studzienki kanalizacyjne (100% ręcznie)

• wykopy wąskoprzestrzenne umocnione pod kanały

• podsypka piaskowo-Ŝwirowa pod kanały i studzienki grub. 10 cm

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

• zasypanie wykopów j.w. wraz z zagęszczeniem gruntu

• studzienki ściekowe dn500 mm. z osad. 1.0 m .

• studzienki kanalizacyjne dn 1200 mm

9.1.3  Budowa kanałów z rur PE-przyłącza wodociągowe

śr. dz 63 PE ciśn w tym:

•wykopy w gruncie kat. III teren suchy, pod kanały, studzienki kanalizacyjne (100% ręcznie)

• wykopy wąskoprzestrzenne umocnione pod kanały

• podsypka piaskowo-Ŝwirowa pod kanały i studzienki grub. 10 cm

• zasypanie wykopów j.w. wraz z zagęszczeniem gruntu

• montaŜ zasuw odcinających

9.1.4 Budowa kanałów przyłącza sieci cieplnej

śr. dz DP2dn32/160 i dn20+25/125 w tym:

•wykopy w gruncie kat. III teren suchy, pod kanały, studzienki kanalizacyjne (100% ręcznie)

• wykopy wąskoprzestrzenne umocnione pod kanały

• podsypka piaskowo-Ŝwirowa pod kanały i studzienki grub. 10 cm

• zasypanie wykopów j.w. wraz z zagęszczeniem gruntu

9.2	CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI , WODOCIAGU, SIECI CIEPLNEJOBEJMUJE:

•roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym  wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej, sanitar- nej i wodociągu

•dostarczenie materiałów;

•wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu;

•zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;

•odwodnienie wykopu

• ułoŜenie rur kanałowych;

• wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek ściekowych, wylotów kolektorów;

• badania szczelności kanałów;

• wykonanie izolacji rur, studzienek;

• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną,;

• transport nadmiaru urobku;

• regulacja włazów istniejących studzienek do proj. niwelety terenu;

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji

Technicznej:

• wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  przebiegu  przewodów  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE POLSKIE NORMY

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej i przyłącza sieci cieplnej na   w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

|  |  | nia statyczne i projektowanie". |
| --- | --- | --- |
| [3] | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze |
| [4] | PN-88/B-06250 | "Beton zwykły". |
| [5] | PN-92/B- 10729 | "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne" |
| [6] | PN-92/B-10735 | "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze |
| [7] | PN-90/B- 14501 | "Zaprawy budowlane zwykłe". |
| [8] | PN-86/B-01802 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto- nowe i Ŝelbetowe. Nazwy i określenia." |
| [9] | PN-74/B-24620 | „Lepik asfaltowy stosowany na zimo". |
| [10] | PN-74/B-24622 | „Roztwór asfaltowy do gruntowania". |
| [11] | PN-H-74051219 | "Włazy kanałowe klasy B, C, D". |
| [14] | PN-64/H-74086 | "Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych". |
| [16] | PN-72/H-83104- | "Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na ob- róbkę skrawania i odchyłki masy". |
| [17] | PN-85/C-89203 | "Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winy- lu." |
| [18] | PN-85/C-89205 | "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu." |
| [19] | PN-87/B-01100 | „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określe- nia |
| [20] | PN-8 l/B-] 0725 | Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| [21] | PN-78/C-89067 | Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze |

10.2.	NORMY BRANśOWE

[20]	BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne." [21]	BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

[22]	BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne." [23]	BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu".

[24]	BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio- rze".

[25]	BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

[26]	BN-83/8971-06.02 - "Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe  typów O, Os, C, Cs."

[27] BN-86/8971 -08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi Ŝel- betonowe i Ŝelbetowe.

10.3. INNE DOKUMENTY

[28] ISO 4435:1991 - "Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w sys- temach odwadniających i kanalizacyjnych."

[29] KB-38.4.3/1/ - 73 - Płyty pokrywowe

[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.- Polska Korpo- racja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBÓT SANITARNYCH

D.M.00.00.02	INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZÓW

MEDYCZNYCH I WENTYLACJI

KOD CPV 45330000-9

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA , INSTALACJI WOD.-KAN. , GAZÓW MEDYCZNYCH I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

D.M.00.00.01	WYMAGANIA

1	WSTĘP

1.1  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  /ST/  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót  dotyczących budowy-remontu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. - kan.,  gazów	medycznych  i  wentylacji	dla	samodzielnego  Zespołu  Opieki  paliatywnej  w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 54 w Suwałkach.

1.2  ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja  Techniczna  /ST/  jest  stosowano jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające  i mające na celu budowę instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

Instalacja centralnego ogrzewania-roboty montaŜowe  z próbą ciśnieniową

1.3.1.  Rozprowadzenie instalacji centralnego z rur stalowych czarnych pod stropem parteru w obudowie

1.3.2.  Zasilenie  grzejników rurociągi z polietylenu sieciowanego dz18 w peszlu i bruzdach ścian i posadzce

1.3.3.  MontaŜ  zaworów termostatycznych z głowicami z nastawą wstępną dn 15

1.3.4.  MontaŜ grzejników stalowych w wykonaniu higienicznym typu VK

Instalacja wod-kan - roboty montaŜowe  z próbą ciśnieniową

1.3.1.  Budowa rur kanalizacyjnych z rur PVC 110 mm i PCV 160 mm w posadzce parteru i szachtach montaŜowych

1.3.2.  MontaŜ kratek ściekowych

1.3.3.  Budowa podejść kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu ścian z rur PCV 110

1.3.4.  Budowa podejść kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu ścian z rur PCV 50 mm

1.3.5.  MontaŜ wyposaŜenia: Ustępy pojedyńcze Brodziki

Umywalki

Bidety

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

Urządzenia technologiczne

Zmywarki

1.3.6.  MontaŜ rur stalowych  typu INOX do ciepłej wody , cyrkulacyjnej i  zimnej oraz p.poŜ. pod stropem parteru w izolacji i obudowie

1.3.7.  MontaŜ podejść wodnych pod baterie za pomocą rur z polietylenu sieciowanego w peszlu w bruzdach ścian

1.3.8.  MontaŜ armatury , zaworów odcinających pod bateriami

Instalacja wentylacji mechanicznej

1.3.9.  MontaŜ wentylatorów typu EB 100 i EBB 250

1.3.10. MontaŜ wentylatorów dachowych

1.3.11. MontaŜ nawietrzaków podokiennych NP

Instalacja gazów medycznych

1.3.12. MontaŜ rurociągów z miedzi

1.3.13. MontaŜ zaworów odcinających

1.3.14. MontaŜ zestawów przyłóŜkowych

1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi

Normami i Specyfikacją Techniczną "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

Pojęcia ogólne-instalacja grzewcza

część  wewnętrzna  instalacji-  część  instalacji  centralnego  ogrzewania  znajdująca  się  w ogrzewanym budynku

bruzda instalacyjna – zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów

zawór  termostatyczny  z  wbudowanym  czujnikiem-zawór  w  którym  czujnik  ,  element wykonawczy  i zadajnik (nastawnik wartości Ŝądanej wielkości regulowanej) stanowią zwartą całość, trwale połączoną z zaworem

Pojęcia ogólne-instalacja wod.-kan. i wentylacji

Instalacja    kanalizacyjna-	zespół	powiązanych	ze	sobą	elementów	słuŜących	do odprowadzenia ścieków z  obiektu budowlanego i  jego  otoczenia  do  sieci  kanalizacyjnej zewnętrznej

Kanały

podejście – przewód łączący przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odpływowym pion  (przewód   spustowy)  –  przewód  słuŜący   do  odprowadzania  scieków	z  podejść kanalizacyjnych do przewodu odpływowego

poziom (przewód odpływowy)- kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego. przybór  sanitarny   –   urządzenie  słuŜące   do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszczeń płynnych

Instalacja   wodociągowa-	zespół	powiązanych	ze	sobą	elementów	słuŜących	do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

Instalacja  ciepłej  wody-  część  instalacji  wodociągowej  słuŜąca  do  przygotowania  i doprowadzenia do  punktów czerpalnych wody o podwyŜszonej  temperaturze, uznanej za uŜytkową

punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu

Instalacja przeciwpoŜarowa- instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha zasilana z sieci wodociągowej , z  której za pomocą zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia poŜaru

zawór  hydrantowy  –  zawór  zaporowy  usytuowany  na  instalacji  przeciwpoŜarowej   , wyposaŜony w nasadę poŜarniczą, umoŜliwiającą podłączenia węŜy poŜarniczych

nawietrzak   podokienny-urządzenie	poprzez	które	wpływa	powietrze	grawitacyjne zewnętrzne

wywietrzak  dachowy-urządzenie  wspomagające	 usytuowane  na  dachu  na  kominie wentylacyjnym	grawitacyjnym	poprzez	które	wypływa	 powietrze	ogrzewane	z pomieszczenia na zewnątrz

wentylator kanałowy-urządzenie wspomagające z silnikiem elektrycznym usytuowane w kanale poprzez które wypływa powietrze ogrzewane z pomieszczenia na zewnątrz

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2	MATERIAŁY

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty techniczne	wydane	przez	odpowiednie	Instytuty	Badawcze.	Wykonawca	uzyska	przed zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera.

2.1.	RURY I PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały:

rury kielichowe instalacji kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, PP wg PN-81/B-10800, PN-92/C-89016 o średnicy 160 mm, 110 mm łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur;

kształtki do instalacji kanalizacyjnej z PVC, PP wg PN-93/C-89218

tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe ) z PVC

biały montaŜ – wg. PN-92/B-01707 i wytycznych technologicznych

Do  budowy  instalacji  ciepłej  i  zimnejna  oddziale  remontowanym	stosuje  się  następujące materiały:

rury z poliety;enu sieciowanego PEX prowadzone w peszlu w posadzce   wg . Katalogu dla

Projektantów

rury stalowe INOX do ciepłej i zimnej wody i p.poŜ. izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosuje się następujące materiały:

rury z polietylenu sieciowanego z warstwą antydyfuzyjną prowadzone w peszlu w posadzce lub bruzdach ścian wg . Katalogu producenta

rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. PN-80/H-74219; PN-80/H74200

urządzenia  grzewcze,  armatura  odcinająca  i  regulacyjna-  wg.  PN-90/M.-75010,  PN-64/B-

10400; PN-85/B-02421

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje się następujące materiały:

urządzenia wentylacyjne wywiewne, nawietrzaki podokienne- wg. PN-B-760002, PN-B-76003, PN-B-76001

Do budowy instalacji gazów medycznych stosuje się następujące materiały:

rury stalowe miedziane bez szwu

2.2.	POŁĄCZENIA RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.2.1. Połączenia gwintowane

Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i cięŜkiego przy ciśnienie roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze 115stC, jak równieŜ  z armaturą gwintowaną i przyrządami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie. Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałoŜenie odpowiedniej złączki.

Połączenia gwintowane uszczelnia się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

2.2.2. Połączenia kołnierzowe

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem rury stalowej. oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. Spawy kołnierzy winny być wykonane zgodnie z odpowiednią normą.

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki do śrub.

Połączeń kołnierzowych nie naleŜy stosować na łukach.

2.2.3. Połączenia spawane

Połączenia spawane winny być wykonywane dla rurociągów ciśnieniowych. Spawanie i szczepienie rurociągów winny być wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i  uprawnieniami dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna być mniejsza od zera.

Dopuszcza się wykonywanie spawania rurociągów klasy 4 w temperaturze –5stC elementów ze stali niskostopowej i o zabezpieczonych złączach przed wpływem warunków atmosferycznych i przed szybkim stygnięciem.

Przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się elementów o duŜej grubości naleŜy stosować technologię z podgrzewem wstępnym i dogrzewaniem.

2.2.4. Połączenia kielichowe

Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej . Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha naleŜy pozostawić szczelinę 3-5 mm

. dopuszcza się lekką zmianę kierunku , pod warunkiem , Ŝe szczelina między rurą i kielichem wynosi co najmniej 6mm.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

Przy połączeniach kielichowych stosuje się uszczelki gumowe.

2.2.5. Połączenia rur Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO

Połączenia rur z polietylenu sieciowanego prowadzone w peszlu  za pomocą złączek zaprasowywanych IPANA

2.2.6. MontaŜ armatury

Armaturę w instalacjach wewnętrznych naleŜy montować w miejscach dostępnych.

Przed montaŜem armatury naleŜy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i korpus nieuszkodzony.

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu , wówczas długość odcinka przewodu pomiędzy kołnierzem lub kielichem armatury a zwęŜką nie moŜe być ,mniejsza niŜ 1,5 średnicy rury.

2.3.	SKŁADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  działaniami  promieni słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40 °C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  lub  zadaszonych.  Rur  z  PVC  i  i polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie.

Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.

Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość  stosu  nie  powinna  przekraczać  1.5  m.  Sposób  składowania  rur  z  PCV  nie  moŜe powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna  dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy- części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności.

2.3.2. WPUSTY śELIWNE I STALOWE

Skrzynki  lub ramki  wpustów mogą  być  przechowywane na  wolnym powietrzu na  paletach * stosach o wysokości maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety.  Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących moŜliwość uŜycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

2.3.3. URZĄDZENIA SANITARNE

Urządzenia  sanitarne  fajansowe,  porsanitowe,  z  tworzyw  sztucznych,  grzejniki  stalowe,  kotły olejowe, urządzenia grzewczo-wentylacyjne naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych , w których temperatura nie spada poniŜej –5stC.

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamkniętych.

2.3.4. URZĄDZENIA  GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

Rury z tworzyw sztucznych, stalowe ocynk, czarne i miedziane , grzejniki stalowe, zawory odcinające i  termostatyczne, wentylatory naleŜy  przechowywać w magazynach zamkniętych , w których temperatura nie spada poniŜej –5stC.

Szczeliwo,  łączniki,  kołnierze  i  inne  materiały  pomocnicze  naleŜy   przechowywać  w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamkniętych.

3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.	RURY PVC

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości. Wyładunek rur w  wiązkach wymaga uŜycia  podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury  załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury "wewnętrzne".

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy  przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

•	przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

•	przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być  zachowana szczególna ostroŜność  przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

•	na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o  szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur,

•	wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l m,

•	rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie  tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

•	przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać l m. Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŜności jak dla rur z PVC.

4.2.	RURY STALOWE , POLIETYLENOWE I URZĄDZENIA SANITARNE, GRZEWCZE

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Transport  urządzeń  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub prostopadle do pozycji wbudowania.  Urządzenia naleŜy  podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu  usztywnienia ułoŜenia  elementów oraz zabezpieczenia  styku  ze  ścianami  środka  transportowego  naleŜy  stosować  przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urządzeń i materiałów  naleŜy  wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie urządzenia.

Skrzynki z materiałami mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością  przesuwania  się podczas transportu. Jednostki ładunkowe naleŜy  układać w warstwach  w  zaleŜności  od  środka  transportu  i  wytrzymałości  palety.  Rozmieszczenie jednostek powinno umoŜliwić uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający   wszystkie  warunki  w  jakich  będą	wykonywane  remonty	instalacji wewnętrznej:  kanalizacji  sanitarnej,  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  i wentylacji mechanicznej.

5.2.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowane osie instalacji  kanalizacji sanitarnej powinna być oznaczona  w sposób trwały i widoczny.	Punkty na osi trasy naleŜy  oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z  gwoździami.  Kołki osiowe naleŜy  wbić na kaŜdym  załamaniu trasy, i trójniku oraz naleŜy wykonać wykopy ręczne wewnątrz budynku.

Przed przystąpieniem do robót wykonywania  instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej naleŜy mieć przygotowane czyste wylane podłoŜe betonowe i ułoŜony na posadzce styropian oraz podczas prowadzenia rur pod stropem ściany otynkowane..

Przed przystąpieniem do robót wykonywania  instalacji wentylacji  naleŜy wykonać tynki na ścianach  pomieszczenia, a na dachu gdzie będzie stało urządzenie wentylacyjne wykonać konstrukcję stalową wsporczą oraz pokrycie dachowe.

5.3.	ROBOTY MONTAśOWE

Po przygotowaniu instalacji  zgodnie z punktem 5.2 moŜna przystąpić do wykonania  robót demontaŜowych   instalacji  a  następnie  montaŜowych   robót:  montaŜ   rurociągów,	zaworów odcinających i regulacyjnych oraz ponowny montaŜ grzejników wraz z obudową.

5.3.1. OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA – RUR Z PCV

Po  przygotowaniu  wykopu  i  podłoŜa  zgodnie  z  punktem  5.2.  moŜna  przystąpić  do wykonania montaŜowych robót kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. W celu zachowania  prawidłowego postępu robót  montaŜowych  naleŜy  przestrzegać zasady budowy kanału od najniŜszego  punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Przewody kanalizacji naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów  przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy  oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować

rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

•	przycinanie rur,

•	ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy  zukosować bose końce rury pod kątem  15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.

Złącza  kielichowe  wciskane naleŜy  wykonywać  wkładając  do  wgłębienia  kielicha  rury specjalnie  wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie  powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.

5.3.2. OGÓLNE WARUNKI MONTAśU RUR STALOWYCH CZARNYCH, STALOWYCH OCYNKOWANYCH, MIEDZIANYCH

Rury stalowe miedziane, czarne i stalowe ocynkowane naleŜy  zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Instalację centralnego ogrzewania  naleŜy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności wg PN-79/H-74244 [15]. Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe.

Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć  trwale  wybite  oznakowania lub w  inny sposób  jednoznacznie określony gatunek. Miejsca	spawania	nie	powinny	posiadać	rozwarstwień,	wŜerów	i	ubytków powierzchniowych   większych  niŜ   5  %  grubości  materiału  i  większych  niŜ   10  % powierzchni. Ponadto nie powinny  mieć rys, pęknięć itp wad. Do spawania zaleca się stosowanie  elektrod  EP  146.  Suszenie  elektrod   powinno  być  zgodne  z  zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć  aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane  wpisem do ksiąŜeczki spawacza.

Łączenie rur stalowych ocynkowanych wykonywać za pomocą kształtek gwintowanych.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń rur.  JeŜeli w miejscach są załoŜone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy całkowicie wypełnić trwale materiałem plastycznym. Wypełnienie  powinno  zapewnić  jedynie   moŜliwość   osiowego  ruchu  przewodu  ,  np. wywołanego wydłuŜeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa  o 6-9 mm od grubości ściany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych naleŜy mocować do ścian za pomocą uch, przy czym przy  wysokości kondygnacji poniŜej  3,om naleŜy zastosować jeden uchwyt w połowie wysokości kondygnacji. Z uchwytu moŜna zrezygnować , przy przejściu przez strop w tulei, średnica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmniej 1 pkt. stały.

Przy kondygnacjach wyŜszych odstęp pomiędzy kondygnacjami wynosi:

| średnica rury (mm) | odstęp pomiędzy uchwytami ( m. ) |
| --- | --- |
| 15 - 20 | 3,0 |
| 25 - 32 | 4,0 |

Przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejście przez strop wykonane w tulei moŜna traktować jako uchwyt, jeŜeli na przewodzie pionowym

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

jest co najmniej jeden punkt stały. Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie moŜe przekraczać +_10 mm na 10m. długości przewodu pionowego.

5.3.3. KRATKI ŚCIEKOWE ODWODNIENIA

Lokalizacja kratek z zamknięciem kulowym powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Sposób   wbudowywania  kratek  odpływowych  zaproponuje  Wykonawca,  z  uwzględnieniem instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptację InŜyniera. dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z   wymaganiami   normy  i  po  wykonaniu  poprawek przeprowadzić badania ponownie.

5.3.4. MONTAś URZĄDZEŃ

Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami UDT i dostarczony wraz z dokumentacją gwarancyjną.

Wentylatory , urządzenia wentylacyjne oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy , podającą:

-nazwę producenta,

-charakterystykę techniczną urządzenia

-datę produkcji, numer, znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć waŜne cechy legalizacyjne.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej	"Wymagania ogólne" pkt. 6

Kontrola  związana  z  wykonaniem  instalacji	powinna  być  przeprowadzona  w  czasie wszystkich	faz	robót	zgodnie	z	warunkami	technicznymi	i	normami.	Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami  normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją

Projektową.

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź   wykonanych   robót  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

•  Badania  wykopów  otwartych  obejmują  badania  materiałów  i  elementów  obudowy, zabezpieczenie wykopów, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

Badanie materiałów uŜytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami   określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST,  w  tym  :  na  podstawie dokumentów  określających   jakość   wbudowanych  materiałów  i  porównanie  ich  cech  z normami przedmiotowymi, atestami  producentów lub warunkami określonymi w ST oraz

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

bezpośrednio  na  budowie  przez  oględziny  zewnętrzne  lub  przez  odpowiednie  badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania  połączeń  rur  i  kanałów naleŜy  przeprowadzić  przez  oględziny zewnętrzne.

Podczas próby naleŜy  prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i  rur. W przypadku   stwierdzenia   ich   nieszczelności   naleŜy   poprawić   połączenie,   a   w   razie niemoŜliwości oznaczyć  miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

W czasie trwania próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne	zasady   obmiaru	robót	podano	w	Specyfikacji	Technicznej	D-M-00.00.02 "Wymagania ogólne" pkt. 7.0.  Jednostką obmiarową rury stalowej jest l metr (m) rury –dla kaŜdej   średnicy   oraz   1   kpl   –przy   montaŜu   grzejników   i   zaworów   odcinajacych   i termostatycznych.

Ogólne  zasady  odbiory  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  D-M-00.00.02 "Wymagania ogólne" pkt 8.0.

7.1.	ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

•  Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie wykonywania robót.

•	Dziennik Budowy;

•	dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

7.1.1. ZAKRES

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:

•	ułoŜenie przewodów w ścianach, w posadzce

•	sprawdzenie szczelności instalacji c.o., ciepłej i zimnej wody

•	montaŜ grzejników c.o., montaŜ armatury sanitarnej i wodnej

•	izolacji i obudowy przewodów wentylacyjnych pod stropem

•	montaŜ urzadzenia wentylacyjnego.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z  Dokumentacją Projektową i  ST, uŜycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montaŜu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do

Dziennika Budowy.

7.2.	ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

•	dokumenty jak przy odbiorze częściowym;

•	protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

•	protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji;

•	świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;

•	inwentaryzacja   powykonawcza   przewodów   i   obiektów   na   podkładach   budowlanych wykonana przez wykonawcę.

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:

•	zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

•	protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;

•	aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;

•	protokoły badań szczelności i próby na gorąco..

8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej

"Wymagania ogólne" pkt 9.0.

Płatność za metr bieŜący kanałów, korytek do liniowego odwodnienia i komplet wbudowanych urządzeń  naleŜy   przyjmować  zgodnie  z  obmiarem,  atestami  wbudowanych  materiałów  na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

8.1.	ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ NALEśY WYKONAĆ:

Instalacja c. o. - roboty montaŜowe  z próbą ciśnieniową

-  Rozprowadzenie instalacji centralnego z rur stalowych czarnych pod stropem parteru w obudowie

-  Zasilenie  grzejników rurociągi z polietylenu sieciowanego dz18 w peszlu i bruzdach ścian i posadzce

-MontaŜ  zaworów termostatycznych z głowicami z nastawą wstępną dn 15

-MontaŜ grzejników stalowych w wykonaniu higienicznym typu VK

Instalacja wod. – kan. - roboty montaŜowe  z próbą ciśnieniową

-Budowa rur kanalizacyjnych z rur PVC 110 mm i PCV 160 mm w posadzce parteru  pionów kanalizacyjnych w szachtach montaŜowych

-Budowa podejść kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu ścian z rur PCV 110

-Budowa podejść kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu ścian z rur PCV 50 mm

- MontaŜ wyposaŜenia: Ustępy pojedyńcze Brodziki

Umywalki

Bidety

Urządzenia technologiczne

Zmywarki

-  MontaŜ rur stalowych  typu INOX do ciepłej wody , cyrkulacyjnej i  zimnej oraz p. poŜ. pod stropem parteru w izolacji i obudowie

-MontaŜ podejść wodnych pod baterie za pomocą rur z polietylenu sieciowanego w peszlu w bruzdach ścian

-MontaŜ armatury , zaworów odcinających pod bateriami

Instalacja wentylacji mechanicznej

-MontaŜ wentylatorów typu EB 100 i EBB 250

-MontaŜ wentylatorów dachowych

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

-MontaŜ nawietrzaków podokiennych NP

Instalacja gazów medycznych

-MontaŜ rurociągów z miedzi

-MontaŜ zaworów odcinających

-MontaŜ zestawów przyłóŜkowych

8.2.	CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI KANALIZACJI OBEJMUJE:

•	roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej-

•	dostarczenie materiałów;

•	badania szczelności kanałów;

•	wykonanie izolacji rur;

•	zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną,;

•	montaŜ rur na ścianach budynku

•	montaŜ urządzeń sanitarnych

•	wbudowanie wpustów podłogowych.

8.3.	CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY  OBEJMUJE:

•	roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy instalacji zimnej i ciepłej wody-

•	dostarczenie materiałów;

•	wykonanie podwieszenia rur na ścianie lub przeciągnięcie i ułoŜenie w posadzce

•	badania szczelności i wykonanie próby ciśnieniowej instalacji;

•	wykonanie izolacji rur;

•	wbudowanie armatury i zaworów.

8.4.	CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH OBEJMUJE:

•	roboty   pomiarowe,   przygotowawcze   w   tym   wyznaczenie   trasy   instalacji   centralnego ogrzewania i instalacji gazów medycznych

•	dostarczenie materiałów;

•	wykonanie podwieszenia rur na ścianie lub przeciągnięcie i ułoŜenie w posadzce;

•	montaŜ grzejników; montaŜ zestawów przyłóŜkowych do instalacji gazów medycznych

•	wbudowanie armatury i zaworów;

•	badania szczelności  i  wykonanie próby ciśnieniowej i  na  gorąco  z  dokonaniem regulacji instalacji;

•	wykonanie próby ciśnieniowej instalacji gazów medycznych

8.5.	CENA WYKONANIA KOMPLETU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ  OBEJMUJE:

•	dostarczenie materiałów;

•	wykonanie podwieszenia urządzeń na ścianie

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. kan. , wentylacji i gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

•	montaŜ wentylatorów kanałowych i dachowych

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. POLSKIE NORMY

| PN-B-02414 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania |
| --- | --- |
| PN-76/B-02440 | Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania |
| PN-90/8864-46 | Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-93/B-02023 | Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i własności materiałów – słownik |
| PN-92/B-01706 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu |
| PN-92/B01707 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu |
| PN-92/B-10735 | kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-85/B-02421 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i urządzeń |
| PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania |
| PN-80/H-74200 | Rury stalowe ze szwem |
| PN-92/M-34031 | Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania |
| PN-64/B-10400 | Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania techniczne przy odbiorze |
| PN-B-02865 | Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa |
| PN-B-76002 | Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych (zastępuje BN-89/8865-06) |
| PN-B-76003 | Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości (zastępuje BN- 88/8962-05) |
| PN-B-76001 | Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania (zastępuje BN-84/8865-40) |
| PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe |
| BN-83/8971-06.00 | Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania |
| PN-85/B-01700 | Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. oznaczenia graficzne. |
| PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze |
| BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze |
| DZ.U.05.116.985 | Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań , jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. |

9.2.	INNE DOKUMENTY

[28] ISO 4435:1991 - "Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w

systemach odwadniających i kanalizacyjnych."

[32]  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.-  Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wa

Załącznik nr 6

| L.p. | Rodzaj roboty budowlanej | Całkowita wartość zamówienia | Nazwa zleceniodawcy | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

# Text boxes

| [1] | PN-86-B-02480 | "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy grun- tów". |
| --- | --- | --- |
| [2] | PN-8 l/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oblicze- |