Suwałki, dn. 05 października 2012 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, konserwację i naprawę aparatury medycznej 5/ZP/2012

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach odpowiadając na zapytania wykonawców wyjaśnia co następuje :

- Pakiet II – Czy Zamawiający wydzieli z pakietu II pozycja nr 2 – ssaki i nr 3 – puls oksymetry i utworzy z nich odrębny pakiet/pakiety ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet IV - Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr IV pozycje nr 2 – ssaki, nr 3 – puls oksymetry, nr 6 i 7 – pompy infuzyjne, nr 8 – EKG oraz nr 9 – defibrylator i utworzy z nich odrębny pakiet/pakiety ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o rozważenie możliwości zastosowania w pakiecie I takich samych ryczałtowych zasad kosztów robocizny za naprawy jakie są stosowane i wymagane przez Szpital w tym samym pakiecie przy przeglądach technicznych. Ryczałtowe naprawy dotyczyłyby trzech poziomów i nie zawierałyby kosztów ewentualnie wymienionych części zamiennych, na które każdorazowo otrzymają Państwo stosowną ofertę :

- ekspertyza techniczna

- naprawa bez części zamiennych

- naprawa wymagająca części zamiennych

Zamawiający wymaga zastosowania takich zasad.

- Różne zakresy przeglądowe zależne od wielu czynników mają stosowne konsekwencje finansowe, które mogą być korzystniejsze dla Zamawiającego w przypadku zastosowania dwu sposobów ich rozliczania oraz zróżnicowania poziomów cenowych za wykonane przeglądy techniczne. Sugerujemy dwa sposoby rozliczenia, tzn. za wykonanie :

- przeglądu standardowego bez wymiany części zamiennych

- przeglądu wymagającego wymiany zużywalnych części serwisowych. Wyszczególnienie tych części i ich cena powinna być zawarta e składanych ofertach i z góry znana Zamawiającemu. Zapewni to także stałość cen.

Zamawiający wymaga takich sposobów rozliczania.

- Wykonywanie usługi serwisowej z pakietu 1. poza szpitalem u lokalnego pacjenta  jest z różnych przyczyn utrudnione, proponujemy zmianę wymogów polegających na wykonaniu tej usługi albo bezpośrednio w Szpitalu lub w siedzibie serwisu .  W takich przypadkach jest możliwość otrzymania aparatu zastępczego na czas przeglądu/naprawy.

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

- Prosimy o uwzględnienie w formularzu cenowym kosztów dojazdów lub przesyłek kurierskich. Ich brak powoduje konieczność doliczania do oferowanych cen tych kosztów, które są różne. Ze zrozumiałych względów Wykonawca będzie zmuszony brać pod uwagę opcje najbardziej kosztowne dla niego, co zaważy na ostatecznej ofercie. Faktyczne koszty dojazdów/przesyłek mogą być jednak niższe, stąd indywidualne ich rozliczenie dla każdej usługi będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

W załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający zawarł informację dodatkową o treści : Wyceniając koszt 1 roboczogodziny ( może być on różny ze względu na koszty dojazdu ) prosimy w formularzu oferty uwzględnić odległość z siedziby Wykonawcy do miejsca pracy aparatury medycznej. Jednocześnie Zamawiający wskazał miejsce pracy aparatury medycznej.