Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

16-400 Suwałki

ul. Szpitalna 54

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacje i naprawę aparatury medycznej o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

# Znak postępowania : 5/ZP/2012

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą –

Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Specyfikację zatwierdził: …………………………

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora – Irenę Mickiewicz;

#### Dane Zamawiającego:

- Konto bankowe: BS Rutka Tartak

- Nr konta bankowego: 53936700070010001590140001

- NIP: 844-18-53-279

- KRS: 0000014752

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-87 567 69 10

- E-mail do korespondencji: spzop@list.pl

- Adres internetowy Zamawiającego: www.paliatywna.suwalki.pl

- Znak Postępowania:

- 5/ZP/2012. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie określonych dla wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartość 200 000 euro przepisów:  ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm., zwanej dalej "P. z. p.", oraz Rozporządzeń do tej ustawy.

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Znak postępowania: 5/ZP/2012.

- Przedmiot zamówienia: usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury medycznej, wymienionej i opisanej  w załączniku  nr 2  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). CPV: 50 40 00 00 – 9.

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Informacja o zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 p.z.p.: zamówień uzupełniających nie przewiduje się.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej 
ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Warunki płatności -   w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem na konto bankowe wskazane przez wykonawcę.

- Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 
OCENY ICH SPEŁNIENIA

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania,

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się na zasadzie : spełnia/nie spełnia.

B. WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie osobami odpowiednio przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje, zgodnie z wymogami producentów aparatury medycznej , a także zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Okresowe przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi i materiałów.

- Wykonawca odpowiada za zgodność i terminowość wykonania usługi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia odnotowywane będzie na bieżąco poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji dla każdego aparatu oddzielnie, a wykonanie tych czynności odebrane zostanie na podstawie raportów serwisowych lub protokołów podpisanych przez upoważnioną osobę ze strony zamawiającego.

- Zamawiający wymaga od oferenta spełnienia wymogów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – art.90 pkt 4 i 5.

- Z dniem podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram okresowych przeglądów technicznych wraz z konserwacjami aparatury medycznej z uwzględnieniem wymogów producenta określonych w instrukcji obsługi tej aparatury.

### INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

- Należy zastosować następujący sposób obliczenia ceny oferty:

- Cenę jednostkową brutto (zawierającą należną kwotę podatku VAT)  należy wpisać do formularza ogólnego oferty (załącznik nr 1) z dokładnością do 1 grosza;

2. Ceny należy podawać w złotych polskich,  z dokładnością do 1 grosza.

3. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

### II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

- Wykonawca składa jedną ofertę w formie pisemnej, spełniającą wymagania określone 
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), sporządzoną w języku polskim.

- Do wszystkich załączonych do oferty dokumentów w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- Wymaga się, aby oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  albo przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

- Każda strona oferty zawierająca treść powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, a kartki – połączone w sposób zapobiegający przypadkowemu zdekompletowaniu.

- Wszelkie poprawki lub zmiany winny być  parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Gdy właściwość dokumentu uniemożliwia przedłożenie go w oryginale, należy złożyć uwiarygodnioną (przez osobę / osoby wymienione w punkcie 4) kopię lub odpis opatrzone napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem tej osoby / osób.

- Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem „Oferta 5/ZP/2012 – Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa aparatury medycznej”. Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

- Na mocy art. 8 ust. 3 P.z.p. – wykonawca może zastrzec nie później, niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p.). Wykonawca wówczas jest zobowiązany przygotować ofertę w taki sposób, aby dokumenty zawierające zastrzeżone informacje były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

- Sporządzony przez Wykonawcę – na podstawie Załącznika nr 1 do siwz – Formularz Oferty, opieczętowany i podpisany przez wykonawcę.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wraz z numerem PKD ( Polskiej Klasyfikacji Działalności), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do podpisywania oferty 
i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona 
na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 10 c).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do siwz.

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy P.z.p. - wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego  albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy P.z.p. - wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z wnoszeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu Zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Prosimy o skompletowanie dokumentów w podanej powyżej kolejności.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 P.z.p. Wówczas:

- ustanawiają pełnomocnika i przekładają dokument pełnomocnictwa,

- każdy wykonawca składa dotyczące go dokumenty wymienione w pkt. 10 c) -  10 i); Wykonawcy mogą udokumentować wspólne spełnienie warunków wymienionych w części A pkt. 1b oraz 1c.

- wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia (art. 141 p.z.p.)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wówczas zamiast dokumentów,  o którym mowa w pkt. 10 c) – 10 i), składa dokumenty,  o których mowa w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 09.226.1817 ze zm.).

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, 
a mogą je dodatkowo przekazywać za pomocą telefaksu. nr 87 567 69 10.

- Dokumenty wymienione w punkcie 1,  przekazane za pomocą telefaksu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i  została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Za pomocą poczty elektronicznej zamawiający przekaże wyłącznie formularze oferty: ogólny i szczegółowy, jeżeli wykonawca zwróci się  o ich przekazanie za pomocą faksu, podając swój adres poczty elektronicznej.

- Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest Irena Mickiewicz, tel. 87 567 69 10 .

V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
          SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano siwz oraz umieści je na stronie internetowej : www.paliatywna.suwalki.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi 
na ewentualne pytania.

- W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na siwz. Wówczas zamawiający odpowiednio wykona czynności, o których mowa w art. 38 ust. 4, ust, 4a oraz ust. 6 P. z.p.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę zabezpieczoną jak opisano w pkt. C.II.8 należy złożyć do dnia 10 października 2012 r. godz. 1520  w Sekretariacie zamawiającego (ul. Szpitalna 54 ) lub przesłać: listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przesyłką kurierską.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w punkcie 1. Wprowadzone zmiany winny być przygotowane jak opisano w punkcie C.II.8, a koperta dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

VIII.   MIEJSCE I TRYB OTWARCIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  10 października 2011 r. o gody. 1530  w siedzibie zamawiającego.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Koperty ofert, których dotyczy wycofanie, nie będą otwierane.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy oraz informacje 
o cenach ofert.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający na jego wniosek, prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje, o których mowa w punkcie 5.

#### IX. KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- cena okresowego przeglądu technicznego, konserwacji – 90 %

- cena 1 roboczogodziny naprawy – 10 %

- Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższa ceną ( suma kryterium okresowego przeglądu technicznego, konserwacji i 1 roboczogodziny naprawy.

- Ocena zostanie dokonana dla każdego zadania oddzielnie.

Xx .  ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA, ZAWARCIE UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 P.z.p.

- Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 
ust. 1a P.z.p.

- Wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy nie jest wymagane.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198).

D.  WZÓR  UMOWY.  ZMIANY TREŚCI UMOWY.

Dopuszcza się zmiany treści umowy w następujących okolicznościach:

- Termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz z jego inicjatywy lub z powodu siły wyższej, której działanie wpłynęło na wykonanie zamówienia, a wpływ ten został udokumentowany pisemnie.

Zmiany umowy będą  wprowadzone w drodze pisemnego aneksu.

Złożenie oferty, zawierającej podpisany Formularz Ogólny Oferty, będzie oznaczało akceptację treści przedmiotowej umowy, która nie będzie podlegała negocjacjom.

Załącznik nr 1

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OGÓLNY OFERTY

My niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz :

(nazwa, dokładny adres, telefon, fax,)

składamy ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw aparatury medycznej (znak postępowania: 5/ZP/2012).

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz) 
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Wyrażamy wolę wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w siwz 
i w załącznikach do niej.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. „ Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw aparatury medycznej” w cenie:

- wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury medycznej  będących załącznikiem nr 2 ( Pakiet 1 A )  :

Cena okresowych rocznych badań technicznych, konserwacji jednego respiratora w siedzibie zamawiającego:

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Cena okresowych po 15 000 godz. pracy  badań technicznych, konserwacji jednego respiratora w siedzibie zamawiającego:

Cena 1 roboczogodziny naprawy w siedzibie zamawiającego :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

- wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury medycznej będących załącznikiem nr 2 ( Pakiet 1 B) za cenę :

Cena okresowych rocznych badań technicznych, konserwacji jednego respiratora w miejscu zamieszkania chorego:

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Cena okresowych po 15 000 godz. pracy  badań technicznych, konserwacji jednego respiratora w miejscu zamieszkania chorego :

Cena 1 roboczogodziny naprawy w miejscu zamieszkania chorego :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury medycznej  będących załącznikiem nr 2 ( Pakiet 2 ) za cenę :

Cena okresowych badań technicznych, konserwacji zestawu: ssak, koncentrator tlenu, pulsoksymetr, ciśnieniomierz w miejscu zamieszkania chorego.

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Cena 1 roboczogodziny naprawy  w miejscu zamieszkania chorego:

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury medycznej  - pomp wszystkich łącznie  w siedzibie zamawiającego  załącznikiem nr 2 ( Pakiet 3 ) za cenę :

Cena okresowych badań technicznych, konserwacji :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Cena 1 roboczogodziny naprawy :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury medycznej  będących załącznikiem nr 2 ( Pakiet 4 ) za cenę :

Cena okresowych badań technicznych, konserwacji :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Cena 1 roboczogodziny naprawy :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury medycznej  będących załącznikiem nr 2 ( Pakiet 5 ) za cenę :

Cena okresowych badań technicznych, konserwacji :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Cena 1 roboczogodziny naprawy :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury medycznej  będących załącznikiem nr 2 ( Pakiet 6 ) za cenę :

Cena okresowych badań technicznych, konserwacji :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Cena 1 roboczogodziny naprawy :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury medycznej  będących załącznikiem nr 2 ( Pakiet 7A ) za cenę :

Cena okresowych badań technicznych, konserwacji jednego  koncentrator tlenu w miejscu zamieszkania chorego

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Cena 1 roboczogodziny naprawy koncentratora w miejscu zamieszkania chorego :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury medycznej  będących załącznikiem nr 2 ( Pakiet 7B ) za cenę :

Cena okresowych badań technicznych, konserwacji pozostałego sprzętu medycznego określonego w pakiecie Nr VII w siedzibie zamawiającego z wyłączeniem koncentratorów tlenu.

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Cena 1 roboczogodziny naprawy  sprzętu medycznego określonego w pakiecie Nr VII

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

W przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się 
do  podpisania umowy na warunkach, o których mowa powyżej, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

Ofertę niniejszą składamy na  ..................... kolejno ponumerowanych stronach.

..............., dnia	...................			 /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 2

| Pakiet I | Respiratory |  |  |  |  |  |  | Pakiet B |  | Pakiet A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Rodzaj sprzętu | Producent |  |  | Model |  |  | u chorego w domu |  | w siedzibie zamawiajacego |  | częstotliwość przeglądów |  | UWAGI |  |  |  |  |
| 1 | Respiratory | AIROX |  |  | Legendair |  |  | 8 |  | 6 |  | 1 raz w roku / co 15 000 godzin |  | obszar całego województwa podlaskiego w miejscu zamieszkania chorego oraz w siedzibie zamawiającego w zależności od potrzeb ? |  |  |  |  |
|  |  | Covidien |  |  | Puritan Benett |  |  | 9 |  | 2 |  | 1 raz w roku / co 15000 godzin |  | obszar całego województwa podlaskiego w miejscu zamieszkania chorego oraz w siedzibie zamawiającego w zależności od potrzeb |  |  |  |  |
| Pakiet II | sprzęt na terenie powiatu Białystok, Sokółka i okolice w domu chorych wg informacji dodatkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Koncentrator tlenu | Airsep |  |  | New life Elite |  |  | 4 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Airsep |  |  | VisionAire |  |  | 10 |  |  |  | wymiana filtrów co 50 000 godz. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ssaki | Sscor |  |  | SScor new Duet |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pulsoksymetry | Mindray |  |  | PM60 |  |  | 2 |  |  |  | 1 x w roku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Smiths MedicalBCI 3303 |  |  | BCI3303 |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Criticare |  |  | Criticare 503DX |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Criticare |  |  | SPO2Mini |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nonin |  |  | 8500A |  |  | 4 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nonin |  |  | 9847 |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masimo |  |  | RAD-57 |  |  | 4 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Autocorr |  |  | Autocorr plus |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ciśnieniomierze | Rossamx |  |  | MJ701F |  |  | 4 |  |  |  | kalibracja co 2 lata |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tech-med |  |  | TM-Z |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz co 1 rok |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A&D medical |  |  | UA-631 |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz co 1 rok |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HORN medical |  |  | M3 intellisense OMRON |  |  | 3 |  |  |  | 1x co 2 lata |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDEL |  |  | Display Top |  |  | 6 |  |  |  | 1x co 1 rok |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet III | pompy do żywienia dojelitowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pompa do zywienia dojelitowego | Flocare |  |  | Flocare infinity |  |  | 5 |  |  |  | 1x co 2 lata |  | w siedzibie zamawiającego |  |  |  |  |
|  |  | Fresenius |  |  | OPTIMA PT |  |  | 1 |  |  |  | 1X w roku |  | w siedzibie zamawiającego |  |  |  |  |
|  |  | Fresenius |  |  | MINIFLO |  |  | 1 |  |  |  | 1X w roku |  | w siedzibie zamawiającego |  |  |  |  |
|  |  | Tyco Healthcare Group |  |  | Kangaroo 324 |  |  | 1 |  |  |  | 1X w roku |  | w siedzibie zamawiającego |  |  |  |  |
|  |  | Fresenius |  |  | Applix Smart |  |  | 1 |  |  |  | 1X w roku |  | w siedzibie zamawiającego |  |  |  |  |
| Pakiet IV | Oddział stacjonarny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koncentrator tlenu | Airsep |  |  | New life Elite |  |  | 4 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrator tlenu | Airsep |  |  | VisionAire |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrator tlenu | De Vielbis Healthcare |  |  | De Vibiss |  |  | 3 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ssaki | Sscor |  |  | SScor new Duet |  |  | 5 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pulsoksymetry | Mindray |  |  | PM60 |  |  | 5 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kapnograf | Respironics Novamedtrix LLC |  |  | 1265-P |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Inhalator | OMRON |  |  | NE-C28E |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pompy infuzyjne | Graesby |  |  | MS-16, MS – 26 |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pompa infuzyjna | ASCOR |  |  | AP14 |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 8. | EKG | BTL |  |  | BTL-08MD3 i inne/Farrum |  |  | 3 |  |  |  | Co 30 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Defibrylator | Metronic Emergency Response System s |  |  | Lifepak 1000 |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przenośny monitor pacjenta | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics co. |  |  | MEC 1200 |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Lampa zabiegowa | MEDLAB |  |  | ML600 |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku lub 1 raz na 6 lat |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pompa do zywienia dojelitowego | Flocare |  |  | Flocare infinity |  |  | 5 |  |  |  | 1x co 2 lata |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cisnieniomerz | HORN medical |  |  | M3intellisense |  |  | 5 |  |  |  | 1x 2 lata |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Automat myjąco dezynfekujący | Meiko |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku lub co 5000 cykli |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zimne łózko” | Hygeco |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1X w roku |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Podnośnik rehabilitacyjny | ARJOHUNTLEIGH |  |  | Trixi lift |  |  | 1 |  |  |  | 1X w roku |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Macerator |  |  |  | Incomaster |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
|  | Macerator |  |  |  | SLUICEMASTER |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Materace zmiennocisnieniowe wraz z pompami | REVITA |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 1X w roku |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Łóżko 5 segmentowe rehabilitacyjne | Stolter |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1X w roku |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Autoklaw parowy | Cominox |  |  | Steril clave 18/24 |  |  |  |  |  |  | 1X w roku |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet VI | Sprzęt fizjoterapii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lampa Sollux |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cykloergometr |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Co 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielofunkcyjny system do fizykoterapii z laserem | ERES medical |  |  | BTL 5000 |  |  | 1 |  |  |  | Co 30 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lampa Bioptron |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego BOA mini+ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bieżnia |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Diatronik |  |  |  | DT- 108 |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Waga elektryczna | Radwag |  |  | WPT100/200 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet VII A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koncentratory tlenu | Airsep |  |  | LIFE STYLE |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W domu chorego |  |  |
|  |  | Airsep |  |  | New life Elite |  |  | 10 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W domu chorego |  |  |
|  |  | Airsep |  |  | VisionAire |  |  | 2 |  |  |  | wymiana filtrów co 50 000 godz. |  |  |  | W domu chorego |  |  |
| Pakiet VII B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ssaki | Weinman |  |  | Accuvac |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | Secura |  |  | SP30 |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | Smiths MedicalBCI 3303 |  |  | BCI3303 |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
| 3. | Inhalator | Pari |  |  | JuniorBoy |  |  | 3 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | OMRON |  |  | NE-C28E |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | Voyager |  |  | MEFAR |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
| 4. | Pompy infuzyjne | Graesby |  |  | MS-16, MS – 26 |  |  | 5 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
| 5. | Ciśnieniomierze | Rossamx |  |  | MJ701F |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | Hartmann |  |  | Tensowal |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | Tech-med |  |  | TM-Z |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | A&D medical |  |  | UA-631 |  |  | 2 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | Nihonseimitsu Sokki |  |  | Nissei HT1500 |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | HORN medical |  |  | M3 intellisense OMRON |  |  | 3 |  |  |  | 1x co 2 lata |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | MEDEL |  |  | Display Top |  |  | 1 |  |  |  | 1 raz w roku |  |  |  | W siedzibie zamawiającego |  |  |

INFORMACJE DODATKOWE :

Wyceniając koszt 1 roboczogodziny ( może być on różny ze względu na koszty dojazdu ) prosimy w formularzu oferty uwzględnić odległość z siedziby Wykonawcy do miejsca pracy aparatury medycznej :

Pakiet Nr I i Nr II :

ul. Siewna 29, 15-183 Białystok, ul. Leśna, 15-559 Białystok, ul. Starosielce, 15-670 Białystok, ul. Scaleniowa, 15-780 Białystok, ul. Balladyny, 15-169 Białystok, ul. Zielonogórska, 15-674 Białystok, ul. Zwierzyniecka, 15-312 Białystok, Podleńce, 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Myśliwska, 15-523 Grabówka, ul. Krótka, 16-030 Ogrodniczki, Skrybicze, 15-606 Białystok, ul. Kolejowa, 16-400 Suwałki, Janowszczyzna, 16-100 Sokółka, ul. Słowackiego, 15-229 Białystok, ul. Starosielce, 15-670 Białystok

Pakiet Nr VII :

16-400 Suwałki, 16-402 Lipniak gm. Suwałki, 16-402 Czerwony Folwark gm. Suwałki, 16-400 Raczki Sidory, 16-402 Suwałki Zielone Kamedulskie, 16-411 Szypliszki Szymanowizna, 16-515 Puńsk Szołtany, 16-400 Suwałki Dubowo, 16-407 Rutka Tartak Kleszczówek, 16-407 Rutka Tartak Ejszeryszki, 16-402 Suwałki Bród Stary, 16-400 Suwałki Trzciane, 16-515 Puńsk Szlinokiemie, 16-503 Giby Jeziorki, 16-503 Giby Wierśnie, 16-505 Sejny Berżniki, 16-505 Sejny, 16-300 Augustów, 16-300 Augustów Białobrzegi, 16-303 Sztabin, 16-320 Bargłów Kamionka, 16-320 Bargłów Brzozówka, 16-320 Bargłów Rumieniki

Załącznik nr 3

/ pieczęć wykonawcy /

OŚWIADCZENIE

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, konserwację i naprawę aparatury medycznej na potrzeby SPZOP w Suwałkach aparatury medycznej znak postępowania : 5/ZP/2012

Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu :

- spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zm. ) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- nie podlega wykluczeniu z tego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

…………………………………………………..                                              ………………………………………

/ miejscowość, data /                                                                  / podps upoważnionych przedstawicieli wykonawcy /

Załącznik nr 4

# WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej  w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16 – 400 Suwałki wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014752, NIP : 844-18-53-279

zwanym w treści umowy Zamawiającym , w imieniu którego działa :

Irena Mickiewicz – Dyrektor

a

………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..................................................

o treści następującej:

§ 1.

- Przedmiotem  umowy jest usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacja i naprawa aparatury medycznej wskazanej w formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamawiający zapewni wykonawcy swobodny dostęp do aparatury medycznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ich wysoką jakość.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wynikającym z właściwości danej aparatury, standardami, normą i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobami przeszkolonymi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymogami producenta aparatury medycznej oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami.

- Czynności związane z okresowymi przeglądami technicznymi, konserwacjami i naprawami aparatury medycznej Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi i materiałów oraz specjalistycznej aparatury pomiarowej.

- Wykonawca z dniem podpisania umowy opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram okresowych przeglądów technicznych wraz z konserwacjami aparatury medycznej z uwzględnieniem wymogów producenta określonych w instrukcjach obsługi tej aparatury.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z umowy innemu podmiotowi lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy odnotowywane będzie na bieżąco poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji oddzielnie dla każdego z aparatu. Potwierdzeniem wykonania czynności będzie raport serwisowy lub protokoły podpisane przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia wymogów Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

- W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usuwania niezwłocznie po zgłoszeniu ich przez Zamawiającego ( faksem lub na piśmie ) – nie później jednak niż w ciągu 36 godzin os ich zgłoszenia pisemnie ( faksem lub pocztą elektroniczną ). Zakończenie naprawy w ciągu 12 godzin, lub gdy jest to możliwe,  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia.

§ 2.

1. Wartość umowy brutto, obejmująca należny podatek od towarów i usług, wynosi zgodnie z ofertą przetargową………………………………….. zł., słownie – ……………………………………… zł.

2. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wraz dołączonym raportem serwisowym z wykonania naprawy oraz protokół odbioru naprawy.

3. Zapłata za wykonane usługi nastąpi przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT z 30 dniowym terminem płatności na Wskazany przez Wykonawcę rachunek Bankowy nr

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§3.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

- w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- w wysokości 10% wartości umowy określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi 
od umowy z własnej winy lub woli;

- w wysokości 0,02 % wartości umowy, określonej jak wyżej, za każdy dzień przestoju aparatury medycznej z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;

- Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
z tytułu szkód przekraczających wartość kar umownych.

§4.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………………….. do dnia ………………………, tj. na okres 24 miesięcy.

§ 6.

- Wszystkie zmiany umowy  będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 10.133.759 ze zm.) i Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie, 
a w przypadku braku porozumienia zostaną  poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu 
na siedzibę Zamawiającego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## Zamawiający										Wykonawca