Suwałki, dn. 17 stycznia 2013 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOP w Suwałkach leków, odżywek, sprzętu medycznego jednorazowego oraz środków czystości i dezynfekcyjnych użytku znak sprawy 1/ZP/2013

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach wyjaśnia co następuje :

Pytania do pakietu 19

- Czy Zamawiający w pozycji 1 ma na myśli dietę do leczenia żywieniowego do podaży przez zgłębnik, płynną, kompletną pod względem odżywczym, ubogoresztkową,  normokaloryczną (1kcal/ml), charakteryzująca się unikalną mieszaniną białek (serwatka, kazeina, białka roślinne) spełniającą wytyczne WHO 2007 o zawartości białka nie niższej niż 4g/100ml, zawierająca średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT), wzbogacona o kwasy DHA/EPA spełniające zalecenia ISSFAL 2007, wolna od laktozy, zawierająca karotenoidy o działaniu antyoksydacyjnym,o osmolarności nie wyższej niż 265 mOsm/l, w opakowaniu miękkim typu PACK  o pojemności 1000 ml.?

Zamawiający dopuszcza taką dietę.

- Czy  w  pozycji 2  Zamawiający ma na myśli dietę płynną, kompletną  pod względem odżywczym, normokaloryczną (1kcal/ml), charakteryzującą się unikalną mieszaniną białek (serwatka, kazeina, białka roślinne) spełniającą wytyczne WHO 2007

o zawartości białka nie niższej niż 4g/100ml, zawierającą średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT), bogatoresztkową z zawartością 6 rodzajów błonnika- frakcje rozpuszczalne i nierozpuszczalne, wzbogaconą o kwasy DHA/EPA spełniające zalecenia ISSFAL 2007, wolną od laktozy, zawierającą karotenoidy o działaniu antyoksydacyjnym, o osmolarności nie wyższej niż 250 mOsm/l, w opakowaniu miękkim typu PACK

– 1000 ml i opakowaniu szklanym – butelka 500 ml ?

Zamawiający dopuszcza taką dietę.

- Czy w pozycji 3  Zamawiający ma na myśli dietę normokaloryczną 1kcal/1ml, dietę specjalistyczną ze wskazaniami do leczenia żywieniowego wspomagającego leczenie ran i odleżyn, dietę wysokobiałkową, bezglutenową, klinicznie wolną od laktozy,

z zawartością mieszaniny 6 rodzajów błonnika o odpowiedniej proporcji włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych, regulującą pracę jelit, co ma znaczenie

w długoterminowym leczeniu żywieniowym, dietę ze zwiększoną zawartością składników ważnych w procesie leczenia ran, jak karotenoidy, witamina C, E i cynk, arginina , glutamina, dietę o pojemności 1000 ml?

Zamawiający dopuszcza taką dietę.

- Czy Zamawiający w pozycji nr. 4 , ma na myśli dietę kompletną, peptydową, normokaloryczną (1 kcal/ml), w której źródłem białka jest mieszanina krótkołańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów o niskiej zawartości tłuszczu, 47% tłuszczu stanowią łatwo wchłaniane tłuszcze MCT (triglicerydy średniołańcuchowe) nie więcej niż 1,7g w 100ml. Źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny. Pozbawioną resztek, klinicznie wolną od laktozy, bezglutenową w opakowaniu miękkim typu Pack – 1000ml i opakowaniu szklanym , butelka - 500 ml?

Zamawiający dopuszcza taką dietę.

- Czy w pozycji 5 Zamawiający ma na myśli dietę płynną, hiperkaloryczną, kompletną, bezresztkową, opartą na unikalnej mieszaninie białek (serwatka, kazeina, soja, groch) spełniającą wytyczne WHO 2007, klinicznie wolną od laktozy, której źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, opartą na tłuszczach LCT i MCT o smaku obojętnym i o osmolarności 360 mosmol/l, z zawartością karotenoidów min. 0,2 mg

w 100ml oraz kwasami EPA i DHA min. 33mg w 100ml, w opakowaniu miękkim typu PACK – 1000 ml oraz opakowaniu szklanym,  butelka – 500ml?

Zamawiający dopuszcza taką dietę.

- Czy w pozycji 6 Zamawiający ma na myśli dietę płynną, kompletną pod względem odżywczym, bogatoresztkową, zawierającą średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT, dostarczającej istotnej ilości białka (serwatka, kazeina, soja, groch), które stanowi 22% dostarczanej energii, zawierającą  2 g mieszaniny 6 rodzajów błonnika na 100 ml składającego się  w 80% z włókien rozpuszczalnych i 20% włókien nierozpuszczalnych, , z zawartością 6 rodzajów karotenoidów o osmolarności nie wyżej niż 325mOsmol/l w opakowaniu miękkim typu PACK – 1000 ml?

Zamawiający dopuszcza taką dietę.

- Czy w pozycji 7 Zamawiający ma na myśli dietę kompletną, wysokobiałkową, hiperkaloryczną, bogatoresztkową, bezglutenową i klinicznie wolną od laktozy o osmolarności 270 mOsmol/l i pojemności 500 ml w opakowaniu miękkim typu PACK?

Zamawiający dopuszcza taką dietę.

- Czy Zamawiający ma na myśli w pozycji nr 8 diete zalecaną w leczeniu żywieniowym pacjentów z cukrzycą, upośledzoną tolerancją glukozy oraz ograniczeniami podaży węglowodanów, kompletna, normokaloryczna (nie mniej niż 1 kcal/1 ml), bogatoresztkowa , o osmolarności 300 mosmol/l. Czy Zamawiający wymaga by preparat zawierał w swoim składzie unikalną mieszaninę błonnika Mf6 w skład którego wchodzą polisacharydy sojowe, oporna skrobia, celuloza (włókna nierozpuszczalne) oraz guma arabska, inulina, fluktooligosacharydy (włókna rozpuszczalne), które regulują motorykę jelit?

Ponadto czy Zamawiający wymaga, by preparat w poz. 8 posiadał najniższym na rynku indeks glikemiczny (IG) - nie przekraczający wartości 17,?

Zamawiający dopuszcza taką dietę.

- Czy zamawiający w pozycji 9 ma na myśli dietę bezmleczną do żywienia medycznego drogą przewodu pokarmowego, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna 1 kcal/1ml, oparta na białku sojowym 4g, zawierająca glutaminie 0,82g, argininie 0,31g, zawierająca maltodekstryny jako źródło wchłanianych węglowodanów 12,3g, tłuszcz 3,9g, bezresztkowa, wolna od laktozy, bezglutenowa, o osmolarności 250 mOsm/l w opakowaniu typu pack o pojemności 1000ml ?

Zamawiający dopuszcza taką dietę.

Pytania do pakietu 21

- Czy w pozycji 6 Zamawiający ma na myśli zestaw do żywienia dojelitowego – za pomocą pompy  obecnie używanej przez placówkę – Flocare Infinity ,  kompatybilnej z dietami Nutricia ?

Zestaw do żywienia dojelitowego za pomocą pompy, kompatybilny do preparatów       	żywieniowych zaoferowanych w wyszczególnionych pakietach oraz pompy   	Flocare Infinity, jeżeli jest to niemożliwe zamawiający wymaga nieodpłatnego 	wydzierżawienia innych pomp kompatybilnych z oferowanymi odżywkami wg potrzeb.

- Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści zgłębnik gastrostomijny , zakładany  techniką „ pull „ pod kontrolą endoskopu, do długotrwałego żywienia dożołądkowego, wykonany ze specjalnego miękkiego i przezroczystego poliuretanu, umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia, zacisk do regulacji przepływu, silikonową płytkę, z nadrukowanym rozmiarem rozmiarach Ch10/40 , Ch 14/40 , Ch18/40 ?

Zamawiający dopuści taki zgłębnik.

- Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści  zgłębnik nosowo żołądkowy, przeznaczony  do długotrwałego żywienia, miękki  i elastyczny,  maksymalny okres używania 30 dni, posiada znacznik głębokości oraz zatyczkę o rozmiarach Ch 10/130, Ch 12/110 ?

Zamawiający nie dopuści takiego zgłębnika.

Pytanie 13. , Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wenflon w rozmiarze 0,9 x 25 (22G) w kolorze niebieskim zamiast 0,8?

Zamawiający dopuści taki wenflon.

Pytanie 14., Pakiet 4, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści kaniule w opakowaniu a’100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuści takie kaniule.

Pytanie 15., Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,9 lub 1,1 zamiast igły 1,0?

Zamawiający dopuści igłę 1,1 zamiast 1,0

Pytanie 16., Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igłe 0,7mm o długości 19mm?

Zamawiający nie dopuści takiej igły.

Pytanie 17., Pakiet 4, pozycja 25

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny w.w pozycji ponieważ wymagany łącznik jest w zestawie ze strzykawką z pozycji 24?

Nie, ponieważ zamawiający pisząc o odrębnym łączniku w poz. 25  miał na mysli dren łaczący strzykawkę 50 z wenflonem.

Pytanie 18., Pakiet 25, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe z możliwością sterylizacji do 132ºC?

Zamawiający nie dopuści takich masek. Temp sterylizacji  masek powinna wynosić min. 134 stop.

Pytanie 19., Pakiet 25, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5, 6 z zadania 25 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Zamawiający dopuszcza wydzielenie pozycji 5 i 6 z pakietu 25 do pakietu 25 A.

Pytanie 20., Pakiet 25, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną z jedną kaniulą i bez szczoteczki?

Zamawiający nie dopuści takiej rurki.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści środki równoważne – o właściwościach i jakości preparatów wyszczególnionych przez Zamawiającego z nazwy ? Obecny zapis znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala szerszemu gronu oferentów ubiegać się o zamówienie.

Zamawiający dopuści środki równoważne.

- Czy Zamawiający w pakiecie 24 w poz. 4 dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do układu oddechowego do respiratora posiadający zakres pojemności oddechowej 100-1000 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ.

Zamawiający dopuści taki wymiennik ciepła i wilgoci.

Paragraf 4 ustęp 3

- Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą : braków ilościowych w ciągu 48 godzin, wad jakościowych w ciągu 14 dni. Po uwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni”

Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 7 ustęp 4

- Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 7 ustęp 5

- Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu przez Dostawcę reklamacji w terminach wskazanych w § 4 ust. 3, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości reklamowanego towaru.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet III  poz. 139

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 500ml z pompką, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Produkt biobójczy.

Zamawiający dopuści taki preparat.

Pakiet III  poz. 140

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, pH ok. 6, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 1L? Produkt biobójczy.

Zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pakiet III  poz. 139, 140

- W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Zamawiający dopuszcza wydzielenie.

Pakiet III  poz. 168

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Zamawiający dopuszcza wydzielenie.

Pakiet III  poz. 325

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego opatrunku hydrokoloidowego o wymiarach 10cm x 10cm?

Zamawiający dopuszcza opatrunek równoważny.

Pakiet III  poz. 326

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego opatrunku hydrowłóknistego o wymiarach 10cm x 10cm?

Zamawiający dopuszcza opatrunek równoważny.

Pakiet III  poz. 327

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego opatrunku hydrowłóknistego o wymiarach 10cm x 10cm?

Zamawiający dopuszcza opatrunek równoważny

Pakiet III  poz. 328

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego opatrunku hydrowłóknistego o wymiarach 10cm x 10cm?

Zamawiający dopuszcza opatrunek równoważny

Pakiet III  poz. 329

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego opatrunku alganianowego o wymiarach 10cm x 10cm?

Zamawiający dopuszcza opatrunek równoważny

Pakiet III  poz. 329

- Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania 20 szt. opatrunków, czy 20 opakowań po 10 szt. opatrunków.

20 opakowań po 10 sztuk.

Pakiet III  poz. 330

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego opatrunku hydrożelowego o wymiarach 10cm x 10cm?

Zamawiający dopuszcza opatrunek równoważny.

Pakiet III  poz. 325 - 330

- W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Zamawiający dopuszcza preparat równoważny.

Pakiet 10 poz. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 250 ml z atomizerem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, autosterylny, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papowa SV 40).

Zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pakiet 10 poz. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 1L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, autosterylny, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papowa SV 40).

Zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pakiet 10 poz. 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie alkoholi, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. Preparat nie pozostawia zacieków, posiada pozytywną ocenę użytkową IMiD oraz opinię z Kliniki Neonatologii, nie zawiera aldehydów, wykazuje bardzo dobrą tolerancję materiałową, pozostawia przyjemny zapach.

Opakowania 250ml z atomizerem lub 1L ze spryskiwaczem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pakiet 10 poz. 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie alkoholi, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. Preparat nie pozostawia zacieków, posiada pozytywną ocenę użytkową IMiD oraz opinię z Kliniki Neonatologii, nie zawiera aldehydów, wykazuje bardzo dobrą tolerancję materiałową, pozostawia przyjemny zapach.

Opakowania 1L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pakiet 10 poz. 6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 5 L? Produkt biobójczy.

Zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pakiet 10 poz. 6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o skuteczności mikrobiologicznej potwierdzonej badaniami na: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry. Preparat nie powoduje podrażnień skóry. Preparat jest zakwalifikowany do grupy produktów leczniczych i posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka i opinię z Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej, o możliwości bezpiecznego stosowania preparatu na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Opakowania a 1L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pakiet 10 poz. 7

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w buteleczkach a 60ml? Produkt biobójczy.

Zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pakiet 10 poz. 7

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek (o wymiarach 14 x 22cm) przeznaczonych do dezynfekcji oraz oczyszczania rąk i skóry pacjentów, personelu medycznego oraz osób odwiedzających chorych, z zawartością 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu mlekowego, o spektrum działania bakteriobójcze, grzybobójcze wobec grzybów drożdżopodobnych, bójcze wobec prątków gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, Adeno), zarejestrowanych jako produkt biobójczy, w opakowaniach po 90szt. chusteczek? W razie wyrażenia zgody prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań a 90 szt. chusteczek.

Zamawiający dopuszcza takie chusteczki. 1250 sztuk

Pakiet 17 poz. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Zamawiający dopuszcza wydzielenie.

Pakiet 23 poz. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego opartego na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd., skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), w opakowaniach 250 ML z atomizerem?

Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie ogólne

- Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie 
z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Zgodnie z zasadami matematyki.

- Pakiet nr 11 poz. 1-3 - Czy Zamawiający zezwala na dostarczanie środków czystości o pojemności od 5 do 10 l ?

Zamawiający dopuszcza takie środki.

- Dotyczy: PAKIET 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wenflon o rozmiarze 1,0?

Zamawiający dopuści taki wenflon.

- Dotyczy: PAKIET 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wenflon o rozmiarze 1,2?

Zamawiający dopuści taki wenflon.

- Dotyczy: PAKIET 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści plaster do wenflonów o rozmiarze  6 cm x 8 cm?

Zamawiający dopuści taki plaster.

- Dotyczy: PAKIET 4

Czy Zamawiający  wymaga aby wenflony z pozycji 1-4  i koreczki do wenflonów z pozycji 5 pochodziły

od jednego producenta?

Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy: PAKIET 4 poz. 14,15

Czy Zamawiający dopuści  aby igły typu motylek pochodziły od innego producenta, z zachowaniem parametrów wymaganych w SIWZ?

Zamawiający dopuści.

- Dotyczy: PAKIET 4 poz. 19-22

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały na cylindrze  długość skali odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki?

Zamawiający wymaga takich strzykawek.

- Dotyczy: PAKIET 4 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuści takie strzykawki.

- Dotyczy: PAKIET 6 poz.1

Prosimy  Zamawiającego o sprecyzowanie czy roczne zapotrzebowanie na szpatułki to 150 op. po 100 szt., czy  150 szt. czyli 1,5 opakowania handlowego?

150 sztuk czyli 1,5 opakowania handlowego.

- Dotyczy: PAKIET 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 70 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuści takie kieliszki.

- Dotyczy: PAKIET 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie pakowane po 100 szt.

Zamawiający dopuści takie ochraniacze.

- Pytanie 11   Dotyczy: PAKIET 8 poz. 1-9

Czy Zamawiający wymaga  wyrobów z gazy 17 nitkowej  8 warstwowej sterylizowanej tlenkiem  etylenu?

Zamawiający dopuści takie wyroby.

- Pytanie 12   Dotyczy: PAKIET 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści gaziki jałowe w op. po 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuści takie gaziki.

- Pytanie 13   Dotyczy: PAKIET 9 poz. 9-11

- Czy Zamawiający wymaga rękawic winylowych nie zawierających DOP(DEHP) ?

Zamawiający wymaga takich rękawic.

- Czy Zamawiający dopuści wenflon o rozmiarze 1,0?

Zamawiający dopuści taki wenflon.

- Czy Zamawiający dopuści wenflon o rozmiarze 1,0?

Pytanie identyczne z pytaniem 64

- Dotyczy: PAKIET 9 poz. 1	Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny na kozetkę w rozmiarze 130cm x 210 cm gramaturze 18 g ?

Zamawiający dopuści takie prześcieradło.

Pytanie 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 4-8,26-31, z pakietu nr 3 poz.1, 13,15, 48,49, 50, 51, 54, 55, 88, 102, 110, 112, 113,119, 120, 122, 129, 130, 136, 139, 140, 170, 171, 181, 190, 191,192, 201, 202, 204, 205, 210, 215-218, 252-263, 265-267, 271, 274, 275, 302, 309 i utworzenie 
z wydzielonych pozycji oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie większej ilości ofert 
w konkurencyjnych cenach.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz .26 leku o nazwie Poltram roztwór do wstrzyk. 50mg/ml x 5 amp. po 1ml?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz .27 leku o nazwie Poltram 50 mg x 20 kaps.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 70

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz .28 leku o nazwie Poltram retard 100 mg x 50 tabl. o przedł. uwal.?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz .29 leku o nazwie Poltram retard 150 mg x 50 tabl. o przedł. uwal. ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 72

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz .30 leku o nazwie Poltram retard 200 mg x 50 tabl. o przedł. uwal.?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 73

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz .31 leku o nazwie Poltram 100 mg /1ml krople doustne 10ml?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3poz .210 leku o nazwie Metocard ZK 47,5 mg x 28 tabl. o przedł. uwal.?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 w Pozycji nr 1 dietę do żywienia dojelitowego, kompletną pod względem odżywczym, normokaloryczną, zawierająca tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe (EPA i DHA z oleju rybiego o właściwościach przeciwzapalnych), normobiałkową, bezresztkową, nie zawierająca glutenu, klinicznie wolna od laktozy, w miękkim opakowaniu z samouszczelniającym się zaworem zabezpieczającym przed wyciekaniem diety ?

Zamawiający dopuści taką dietę.

Pytanie 76

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 w Pozycji nr 2 dietę do żywienia dojelitowego, kompletną pod względem odżywczym, normokaloryczną, zawierająca tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe (EPA i DHA z oleju rybiego o właściwościach przeciwzapalnych), normobiałkową, bogatoresztkową, nie zawierająca glutenu, klinicznie wolna od laktozy, w miękkim opakowaniu z samouszczelniającym się zaworem zabezpieczającym przed wyciekaniem diety ?

Zamawiający dopuści taką dietę.

Pytanie 77

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 w Pozycji nr 6 dietę do żywienia dojelitowego, kompletną pod względem odżywczym, zawierająca tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe (EPA i DHA z oleju rybiego o właściwościach przeciwzapalnych), bezglutenową, bogatoresztkową, bogatobiałkową, normokaloryczną, klinicznie wolna od laktozy, w miękkim opakowaniu z samouszczelniającym się zaworem zabezpieczającym przed wyciekaniem diety ?

Zamawiający dopuści taką dietę.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie z pakietu 19 pozycji 9 i 10, jako oddzielnego pakietu? Rozdzielenie pakietu spowoduje zwiększenie konkurencyjności cenowej i asortymentowej oraz umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie Wykonawców.

Zamawiający dopuszcza wyodrębnienie.

Pytanie nr 79 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający będzie wymagał aby na kaniulach było oznaczenie producenta co pozwoli na identyfikację kaniuli po wyjęciu z opakowania.

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 80 dotyczy pakietu nr 4 poz. 16

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli automatyczny szlif? Dodatkowo zwracamy się do Zamawiającego o włączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Chodzi o igły do portów – Zamawiający dopuszcza wyodrębnienie.

Pytanie nr 81 dotyczy pakietu nr 4 poz. 17

Czy Zamawiający będzie wymagał aby filtr iniekcyjny posiadał zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed przypadkowym wyciekiem leku

Zamawiający wymaga takiej zastawki.

Pytanie nr 82 dotyczy pakietu nr 4 poz. 19-22

Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o minimum 20 % co pozwoli na szersze wykorzystanie

Zamawiający wymaga takich strzykawek.

Pytanie nr 83 dotyczy pakietu nr 5 poz. 1-5

Czy Zamawiający będzie wymagał aby cewniki foleya były pakowane podwójnie w worek foliowy – worek foliowy oraz sterylizowany radiacyjnie co zapewni pełną jałowość produktu

Zamawiający wymaga takiego pakowania.

Pytanie nr 84 dotyczy pakietu nr 18 poz. 7-8

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Zamawiający dopuszcza wyłączenie.

Pytanie nr 85 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2,3,4,5

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 86 dotyczy pakietu 10

Cz Zamawiający w pakiecie 10 poz. 1 dopuści preparat w opak. 350 ml, w poz. 3 pojemność 650 ml, w pozycji 5 pojemność 6 l, w pozycji nr 7 pojemność 800 ml?

Preparat w opak. 350 ml – Zamawiający dopuszcza, w poz. 3 pojemność 650 ml – Zamawiający dopuszcza, w pozycji 5 pojemność 6 l – Zamawiający dopuszcza, w pozycji nr 7 pojemność 800 ml – Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 87 dotyczy pakietu 12

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 2 dopuści preparat w pojemności 6 l, w pozycji 3 pojemność 6 l?

Zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pytanie 88 dotyczy pakietu nr 23

Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 pozycja 2 dopuści preparat w opakowaniu 350 ml?

Zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pakiet 2

Poz. 1

Perfalgan 10 mg

89. Lek ten jest w opakowaniach 10mg/50 ml lub 10 mg/100 ml . Proszę o sprecyzowanie  w jakiej gramaturze wycenić lek  do oferty.

Należy wycenić lek w gramaturze 10 mg/100 ml.

Poz. 6

Pyralgina 0,5 g

90. Lek jest zarejestrowany w opakowaniach 1mg/2ml   i  2,5mg/5ml. Proszę o sprecyzowanie  który lek wycenić.

Należy wycenić lek 2,5 mg/5 ml.

Poz. 31

Trama krople

91. Lek jest zarejestrowany w opakowaniach 100mg/10ml i 100mg/96ml. Proszę o sprecyzowanie  który lek wycenić.

Należy wycenić lek 100 mg/96 ml.

Pakiet 3

Poz. 58

Pirazol 20 mg kaps

92. Proszę o podanie nazwy międzynarodowej leku .Brak w ofercie leku o tej nazwie.

Zamawiający prosi O lek Prazol – nazwa międzynarodowa Omeprazolum.

Poz. 61,62,63,

Sapasmalgon  amp

93. Bardzo proszę o podanie jakie leki w tych pozycjach wycenić. Spasmalgon jest tylko

w gramaturze 5ml x 10 ml  o składzie:

Fenipirevinum 0,1mg

Metamizolum 2,5 mg

Pitofenonium 10 mg

Zamawiający prosi o uwzględnienie jedynie pozycji 61 – Spazmalgon 5 ml po 10 ml w opakowaniu.

Poz.71

Carbo Medicinalis 150 mg

94. Brak rejestracji leku w gr. 150 mg . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku po 300 mg x 20

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.81

Vit C

95. Proszę określić jaki lek wycenić w tej pozycji , czy tabletki , czy ampułki, proszę podać gramaturę.

Należy wycenić ampułki 50 mg/ml – 5 opakowań po 5 amp. lub w przeliczeniu i tabletki Wit C 200 mg, 50 tabletek w opakowaniu – 5 opakowań lub w przeliczeniu.

Poz. 87

96. Proszę o sprecyzowanie który lek wycenić.

Calcifos Osteo x 60

Calcifos Plus x 150

Należy wycenić Calcifos Plus x 150.

Poz. 125

Dalacin  C

97. Czy w tej pozycji wycenić lek w gr. 150 mg /ml 2 ml czy 150 mg/ ml 4 ml?

Należy wycenić lek 150 mg/ml 4 ml.

Poz. 146

Oxycort aer

98. Czy w tej pozycji wycenić aer. po 30 ml czy po 55 ml?

Należy wycenić 55 ml.

Poz. 154

Alntan puder

99. Czy w tej pozycji wycenić puder po 50 g czy po 100 g ?

Należy wycenić puder po 100 g.

Poz. 163

100. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Tormentiol Forte maść?

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.239

Exacyl 0,5 g x 95 amp.

101. Lek jest pakowany po 5 amp. Czy w tej pozycji wycenić 40 op po 5 ampułek, czy 760 op po 5 amp?

Należy wycenić 40 op po 5 ampułek.

Poz.247

Clexane 20mg/2ml

102. Brak rejestracji leku 20mg/2ml. Czy w tej pozycji wycenić lek 20mg/0,2 ml?

Tak – prosimy wycenić 20 mg/0,2 ml.

Poz. 248

Clexane 40mg/4ml

103. Brak rejestracji leku 40mg/4ml. Czy w tej pozycji wycenić lek 40mg/0,4 ml?

Należy wycenić lek 40 mg/0,4 ml.

Poz.250

Fraxiparine 1ml/9500j.m

104. Brak rejestracji leku 9500j.m/1ml . Czy w tej pozycji wycenić lek 9500 j. m /ml /5ml?

Tak - należy wycenić lek 9500 j. m /ml /5ml.

Poz. 281

Pamifos 90mg (2+2)

105. Brak rejestracji leku 90 mg  2 fiolki s.such+2amp.rozp. Czy w tej pozycji wycenić lek 90 mg 1 fiolka s suchej + 1 fiolka rozp.  5 op ?

Tak – należy wycenić lek 90 mg 1 fiolka s suchej + 1 fiolka rozp.  5 op.

Poz. 321

Graniflex  7,5 x 7,5 x 1 szt

106. Brak w ofercie Granuflex opatrunek hydrokoloidowy  7,5 x 7,5 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Granuflex Opatrunek Obramowany 6 x 6 x 1 – 100 szt?

Zamawiający nie wyraża zgody.