Suwałki, dn. 31 marca 2011 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOP w Suwałkach aparatury medycznej znak sprawy 2/ZP/2011

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach wyjaśnia co następuje :

Zadanie nr 1 Respirator do wentylacji długoterminowej stacjonarno/transportowy dla dzieci/dorosłych z wyposażeniem

Punkt 61 Respirator oprogramowany po polsku – Czy dopuszczają Państwo respirator, który posiada oprogramowanie w j. angielskim, do którego będzie dołączona instrukcja w j. polskim dla pacjenta i druga instrukcja kliniczna w j. polskim dla lekarzy ?

Zamawiający nie wyraża zgody.