- Przeglądy konserwacyjne i naprawy urządzenia  w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw,  przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym - będą na koszt wykonawcy.

Propozycja : Nie dotyczy respiratorów w przypadku materiałów i części zamiennych  zastosowanych  do przeglądów stanu technicznego, konserwacji i regulacji.